příloha č. 2.2 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

část 2 – sušárna a pec

# ****Identifikace veřejné zakázky a účastníka****

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **Rozšíření vybavení VaV centra společnosti Aerosol – service a.s. II.** |
| **Druh zadávacího řízení:** | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| **Druh veřejné zakázky:** | dodávky |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název účastníka:** | **Klikněte sem a zadejte text.** |
| **Sídlo účastníka:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **Kontaktní místo:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **IČO:** | Klikněte sem a zadejte text. |

**Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.**

# ****Technická specifikace předmětu veřejné zakázky****

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – **sušárny a pece** (dále jako „**předmět veřejné zakázky**“ nebo „**zařízení“.** V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení dalších dokumentů technického charakteru.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako **minimální přípustné**. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# ****Účastníkem nabízené zařízení****

**Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE**, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede **výrobce a typové označení nabízeného zařízení** a **cenovou kalkulaci**, kterou se stanoví nabídková cena účastníka**.**

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit **všechny** zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

**SUŠÁRNA:**

| **Zadavatelem požadované min. technické parametry:** | | **Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:** |
| --- | --- | --- |
| **Vnitřní objem** | **min. 700 l – max. 3000 l** | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| **Teplotní rozsah v rozmezí** | **min. 45 - 250°C - max. 45 -450°C** | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální nastavitelná teplota | 25°C nad teplotu místnosti | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| **Přesnost regulátoru** | **min. 0.1 – max. 1,0°C** | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Digitální časovač | | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Předpokládané roční náklady při nepřetržitém provozu | | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Požadavky dle normy pro hořlavé látky EN 1539 | | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Servis v rámci ČR | | Klikněte a uveďte ANO/NE |

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení: **Sušárna** | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení: **Sušárna** | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

**PEC:**

| **Zadavatelem požadované min. technické parametry:** | | **Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:** |
| --- | --- | --- |
| **Vnitřní objem** | **min. 700 l – max. 3000 l** | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| **Teplotní rozsah v rozmezí** | **min. 50 - 250°C - max. 50 -650°C** | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Teplotní odchylka při 150°C | 2 - 3K | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| **Teplotní prostorová odchylka v rozmezí** | **min. |0,5|K - max. |4| K** | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zatížení roštu | Min. 40 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| USB port pro přenos dat / možnost připojení k PC | | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Hlučnost | Max. 90 dB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Předpokládané roční náklady při nepřetržitém provozu | | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Servis v rámci ČR | | Klikněte a uveďte ANO/NE |

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení: **Pec** | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení: **Pec** | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cenová kalkulace dodávky** | | | |
| **Položka s názvem** | **MJ** | **Cena bez DPH za MJ** | **Cena bez DPH celkem** |
| **Sušárna** | **1 ks** | 0000 CZK/EUR/USD | 0000 CZK/EUR/USD |
| **Pec** | **2 ks** | 0000 CZK/EUR/USD | 0000 CZK/EUR/USD |
| **Celková nabídková cena bez DPH** | | | 0000 CZK/EUR/USD |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis