## Rekapitulace
REKAPITULACE
Sazby DPH
Rekapitulace cen stavebních objektů | [5 empty] | nízká | vysoká
[6 empty] | 15% | 21%
P.č. | Typ | Kód objektu | Název objektu | JKSO | Cena celkem | DPH nízká | DPH vysoká | Cena celkem s DPH
1. | S | 6-1524-1 | FVE S&M Develop, Jevíčko |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 1
Stavba: | 6-1524-1 |  | FVE S&M Develop, Jevíčko
Objekt:
Část:
JKSO:
[7 empty] | Jednotková cena - základ DPH |  |  |  |  | Hodnota DPH
TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název | MJ | Množství | 15% | 21% | Cena celkem | J. hmotnost | J. suť | 15% | 21% | Poznámka
D | M |  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | M | 921 | 210010251 | Montáž hadic ochranných pryžových a plastových D do 32 mm uložených volně | m | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345713500s | trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE, UV stabilní 40mm/32mm | m | 500 |  |  | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210010254 | Montáž hadic ochranných pryžových a plastových D do 63 mm uložených volně | m | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345713520s | trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE, UV stabilní 63mm/52mm | m | 900 |  |  | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210020011s | Montáž závěsů pro kabelový dřátěný žlab | kus | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 309378160s | spojka závitové tyče M8 | kus | 40 |  |  | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 309378165 | hmoždinka kovová pro závitovou tyč M8 | kus | 20 |  |  | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 309252545 | závitová tyč metrická M8 x 1000, 1m | ks | 45 |  |  | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210020012s | Montáž kabelových závěsů pro drátěný žlab kabelový, do 10 kabelů, včetně montážního materiálu | kus | 132 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345753100 | nosný prvek drátěných žlabů, uchycení do stěny, pro žlab 250mm | kus | 42 |  |  | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345753200 | nosný prvek drátěných žlabů, uchycení na strop, pro žlab 300mm | kus | 90 |  |  | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210020310s | Montáž drátěných žlabů kovových šířky do 250 mm včetně tvarování | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345754000 | drátěný žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 250x50 | kus | 40 |  |  | 0 | 0.00145 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210020312s | Montáž drátěných žlabů kovových šířky do 500 mm včetně tvarování | m | 215 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345754010 | drátěný žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 300x50 mm | kus | 85 |  |  | 0 | 0.00164 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345754020 | drátěný žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 400x100 mm | kus | 23 |  |  | 0 | 0.00241 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210020653 | Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 50 kg | kus | 1040 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 194265270s | profily z hliníku - typová konstrukce na trapézový plech | kg | 790 |  |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345755480s | úchyt FV panelů - rámových, středový, hliníkový univerzální | kus | 1616 |  |  | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345755490s | úchyt FV panelů - rámových, krajní, hliníkový | kus | 948 |  |  | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 309022060s | šroub DIN 912 - A2 - 8x35 | 100 kus | 25.64 |  |  | 0 | 0.0044 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 311205320s | podložka pojistná M8 - A2 | tis kus | 2.564 |  |  | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 309378100s | šroub samovrtný se šestihrannou hlavou a podložkou s těsnící gumou - souprava pro připevnění Al profilu k střešnímu plášti | kus | 10256 |  |  | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 273239600s | gumový pás samolepící - mezi hliníkovou konstrukci a střešní plášť | m | 989 |  |  | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 311190180s | matice čtyřhranná M8 do profilu - DIN 557 - A2 | tis kus | 2.564 |  |  | 0 | 0.0091 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 2550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345671380s | konektory pár (samec a samice) MC4+PV-KBT/4 a MC4-PV-KST/5 | kus | 158 |  |  | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345670240 | oko kabelové Cu lisovací lehčené 6 x 5 KU-L | kus | 2080 |  |  | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345670200 | oko kabelové Cu lisovací lehčené 4 x 4 KU-L | kus | 312 |  |  | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100003 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 | kus | 78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345670300 | oko kabelové Cu lisovací lehčené 16 x 8 KU-L | kus | 78 |  |  | 0 | 6e-06 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100004 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2 | kus | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345670400 | oko kabelové Cu lisovací lehčené 25 x 8 KU-L | kus | 12 |  |  | 0 | 6e-06 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100005 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 35 mm2 | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345670450 | oko kabelové Cu lisovací lehčené 35 x 8 KU-L | kus | 4 |  |  | 0 | 7e-06 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100006 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 50 mm2 | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345670480 | oko kabelové Cu lisovací lehčené 50 x 8 KU-L | kus | 10 |  |  | 0 | 9e-06 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100007 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 70 mm2 | kus | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345670520 | oko kabelové Cu lisovací lehčené 70 x 8 KU-L | kus | 12 |  |  | 0 | 1.1e-05 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100008 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 95 mm2 | kus | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345670550 | oko kabelové Cu lisovací lehčené 95 x 8 KU-L | kus | 12 |  |  | 0 | 1.4e-05 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100012 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 240 mm2 | kus | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345673250 | oko kabelové Al 1 - 36 kV lisovací plná 240 x 12 ALU | kus | 32 |  |  | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100187 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x50+35 mm2 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100188 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x70+50 mm2 | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100189 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x95+50 mm2 | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100252 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm2 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100257 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x240 mm2 | kus | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100281 | Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2 | kus | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100349 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 13,5 | kus | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345726050s | vývodka přechodová, vnější závit, P 13,5 | kus | 130 |  |  | 0 | 3.2e-05 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100350 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 16 | kus | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345726100s | vývodka přechodová, vnější závit, P 16 | kus | 40 |  |  | 0 | 3.7e-05 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100352 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 36 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345726250s | vývodka přechodová, vnější závit, P 36 | kus | 1 |  |  | 0 | 0.000192 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210100353 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 42 | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345726300 | vývodka přechodová, vnější závit, P 42 | kus | 5 |  |  | 0 | 0.000271 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210120412 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni RH | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 358221050 | jistič 1pólový-charakteristika B ,10kA, 2B/1 | kus | 2 |  |  | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210120453 | Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni RH | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 358223950 | jistič 3pólový-charakteristika B; 10kA; 2B/3 | kus | 2 |  |  | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210120486s | Montáž řadových pojistkových odpínačů, vestavných, do 300 A - v RH | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 358252720 | pojistka nízkoztrátová PHN2 225A provedení normální | kus | 12 |  |  | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 358228030s | odpínač pojistkový, 3p, 400A, včetně příslušenství pro připojení a upevnění | kus | 4 |  |  | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210120601s | Montáž pojistkových odpínačů do 1 kV, 3pól se zapojením vodičů - v RH | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 358254950s | pojistkový odpínač do 690A pro válcové pojistky 10x38, 3pól | kus | 1 |  |  | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 358252100 | pojistková vložka válcová PVA10 2A gG | kus | 3 |  |  | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210130130 | Montáž stykačů střídavých vestavných čtyřpólových do 900 A - v RH | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 358214900 | stykač vzduchový 4pólový 900A, 4z0v | kus | 2 |  |  | 0 | 0.0149 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210140433s | Montáž a zapojení ovladačů tlačítkových TOTAL STOP a CENTRAL STOP | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 345364700 | tlačítkový ovladač TOTAL STOP, CENTRAL STOP | kus | 1 |  |  | 0 | 0.000255 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210150465s | Montáž a nastavení síťových ochran - v RH | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 389510010 | 3f sync module - synchrnonizační modul | kus | 1 |  |  | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 389510020 | U-f ochrana - napěťová a frekvenční | kus | 1 |  |  | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210160682 | Montáž elektroměrů třífázových | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 389811570 | elektroměr třífázový pro nepřímé měření 5A; ethernet/RS485; cejchovaný | kus | 1 |  |  | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210170003s | Montáž napájecích zdrojů 1fázových nn vestavných do 3000 VA | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 374211050 | spínaný zdroj 12V/1,25A na lištu DIN - pro rozbočovač LAN/RS485 | kus | 1 |  |  | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210170303s | Montáž transformátorů měřících proudových nn - dozbrojení RH | kus | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 389812000 | měřicí transformátor proudu 1500/5A; TP 0,2S | kus | 3 |  |  | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 389812001 | měřicí transformátor proudu 600/5A; TP 0,2S | kus | 3 |  |  | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210180002s | Montáž fotovoltaického panelu, do 20kg (uveďte množství) | kus | 1040 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 346220000 | panel fotovoltaický, monokrystalický, min. 330Wp (uveďte množství) | kus | 1040 |  |  | 0 | 0.0188 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210180205s | Montáž výkonových měničů do 125kVA se zapojením a nastavením | kus | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 374215010 | Měnič fotovoltaický DC/AC, 3f, 400V, 125kVA | kus | 4 |  |  | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 374215020 | Měnič akumulační DC/AC, 3f, 400V, 125kVA | kus | 2 |  |  | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210190022s | Montáž rozvaděčů řídících a ovládacích pro FVE vnitřní i venkovní do 200 kg | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 357112100 | rozvodnice RFV:DC, venkovní, oceloplechová, min. IP56, v konfiguraci dle výkresové dokumentace | kus | 1 |  |  | 0 | 0.14675 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210190023s | Montáž rozvaděčů řídících a ovládacích pro FVE vnitřní i venkovní do 300 kg | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 357112110 | skříňový rozváděč RFV:AC, vnitřní, oceloplechový, min. IP40, v konfiguraci dle výkresové dokumentace | kus | 1 |  |  | 0 | 0.27228 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210240551s | Montáž akumulátorových baterií hmotnosti do 30 kg | kus | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 346234050 | fotovoltaická baterie vysokonapěťová, 48V 2,4kWh, včetně BMS | kus | 90 |  |  | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210280003 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210280010 | Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210280351 | Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210280352 | Zkoušky kabelů silových do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x35 až 50 mm2 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210280353 | Zkoušky kabelů silových do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x70 až 95 mm2 | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210280355 | Zkoušky kabelů silových do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x185 až 240 mm2 | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210800013s | Montáž měděných solárních vodičů 4 mm2 uložených v trubkách nebo lištách | m | 7850 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341421560s | vodič solární s Cu jádrem, 1500VDC, červený či modrý, 4 mm2 | m | 7850 |  |  | 0 | 4.5e-05 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210800014 | Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 uložených v trubkách nebo lištách | m | 650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341408440 | vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-K 6 mm2 - zelenožlutý | m | 650 |  |  | 0 | 7.7e-05 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210800016 | Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 uložených v trubkách nebo lištách | m | 1040 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341421590 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2 | m | 1040 |  |  | 0 | 0.000178 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210800626s | Montáž měděných vodičů 10AWG uložených volně či do kabelových žlabů | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341421570s | vodič silový s Cu jádrem 10AWG | m | 60 |  |  | 0 | 6.4e-05 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210800629s | Montáž měděných vodičů 4AWG uložených volně či do kabelových žlabů | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341421600s | vodič silový s Cu jádrem 4AWG | m | 80 |  |  | 0 | 0.000267 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210810005 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených na drátěný kabelový žlab | m | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 350 |  |  | 0 | 0.000153 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210810089s | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm2 uložených na drátěný kabelový žlab | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341116100 | kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2 | m | 10 |  |  | 0 | 0.001517 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210810091s | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x50+35mm2 uložených na drátěný kabelový žlab | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341116370 | kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x50+35 mm2 | m | 10 |  |  | 0 | 0.00244 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210810092s | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x70+50mm2 uložených na drátěný kabelový žlab | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341116430 | kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x70+50 mm2 | m | 20 |  |  | 0 | 0.00324 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210810093s | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x95+50mm2 uložených na drátěný kabelový žlab | m | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341116490 | kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x95+50 mm2 | m | 45 |  |  | 0 | 0.00425 | 0 | 0 | 0
K | M | 921 | 210901098s | Montáž hliníkových kabelů 1-AYKY, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x240 mm2 pevně uložených na drátěný kabelový žlab | m | 680 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341132140 | kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x240 mm2 | m | 680 |  |  | 0 | 0.00422 | 0 | 0 | 0
K | M | R | PM | Přidružený materiál | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | R | PPV | Podíl přidružených výkonů | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | R | ZV | Zednické výpomoci | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | M |  | 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zařízení |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | M | 922 | 220270002s | Montáž vodič sdělovací RS485 izolovaný na zdi UTP, FTP, S/FTP | m | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 341260100s | kabel sdělovací Cu pro komunikaci RS485, průmyslový, FTP | m | 550 |  |  | 0 | 9.6e-05 | 0 | 0 | 0
K | M | 922 | 220300521s | Ukončení kabel RS485 konektorem nebo na svorkovnici | kus | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 374512400 | konektor RJ45 - stíněný | kus | 6 |  |  | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0
K | M | 922 | 220320006s | Montáž rozbočovače LAN/RS485 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 382261070s | rozbočovač LAN/RS485 | kus | 1 |  |  | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0
K | M | 922 | 220330701s | Montáž, nastavení a zaškolení obsluhy řídícího a vizualizačního systému fotovoltaické elektrárny | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 405150010 | průmyslový VPN modem-router, včetně napájení | kus | 1 |  |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 405150020 | PLC - komunikace s měniči (MODBUS RTU), komplet | kus | 1 |  |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 405150030 | NAS FTP - úložiště dat, komplet | kus | 1 |  |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0
M | M | MAT | 405150040 | meteostanice - aktuální informace o počasí, komplet | kus | 1 |  |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0
K | M | R | PM | Přidružený materiál | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | R | PPV | Podíl přidružených výkonů | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | R | ZV | Zednické výpomoci | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH nízke |  | 15% |  | 0
[5 empty] | DPH vysoké |  | 21% |  | 0
[5 empty] | Celkem s DPH |  |  |  | 0