Část 3 - VÝMĚNA HOŘÁKU

Parametry kotle do projektu PK - výměna hořáku. 


Středotlaký parní kotel HVS 16 

výrobce: PV Roučka kotle s.r.o. Brno 

Rok uvedení do provozu: 1999 

jmenovitý tepelný výkon: 1 042 kW 

výkon: 1,6 t / hod 

jmenovitý tepelný příkon: 1 126 kW 

palivo: zemní plyn