## Přehled
str.1
Soupis prací
Božetěchova 15, Brno - Královo Pole, 2.etapa
REKAPITULACE ELEKTROINSTALACE:
MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE - 1.PP
Podíl prací jiných profesí 1%
MATERIÁL ELEKTROINSTALACE - 1.PP
Podružný materiál 3%
DODÁVKA ROZVADĚČŮ - 1.PP
PřIrážka na dopravu a přesun (3,6%+1%= 4,6%)
ZEDNICKÁ VÝPOMOC - 1.PP
HZS - 1.PP
CELKEM - 1.PODZEMNÍ PODLAŽÍ
MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE - 3.NP
Podíl prací jiných profesí 1%
MATERIÁL ELEKTROINSTALACE - 3.NP
Podružný materiál 3%
DODÁVKA ROZVADĚČŮ - 3.NP
Přirážka na dopravu a přesun (3,6%+1%=4,6%)
ZEDNICKÁ VÝPOMOC - 3.NP
HZS - 3.NP
CELKEM 3.NADZEMNÍ PODLAŽÍ
MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE - 4.NP
Podíl prací jiných profesí 1%
MATERIÁL ELEKTROINSTALACE - 4.NP
Podružný materiál 3%
DODÁVKA ROZVADĚČŮ - 4.NP
Přirážka na dopravu a přesun (3,6%+1%=4,6%)
ZEDNICKÁ VÝPOMOC - 4.NP
HZS - 4.NP
CELKEM - 4.NADZEMNÍ PODLAŽÍ
SVÍTIDLA DLE CENOVÉ NABÍDKY LUXART
(CN svítidel je přiložena k rozpočtu a je pro všechna 3 podlaží)
ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH | 0
Komentář k rozpočtu:
Za výkaz výměr (počty kusů, metráže kabelů aj.) zodpovídá projektant;
Ceny montáží byly stanoveny dle ceníku 21-M a 46-M;
Ceny materiálu byly stanoveny dle platných cen výrobců a dodavatelů (OEZ, ABB, KOPOS,
LUXART, PRAKAB, nkt cables, Eaton, Saltek, aj.)
Rozpočet vypracoval dle TOS projektanta:
Jaroslav Klimša, Projektování elektrických zařízení
Renčova 21, 621 00 Brno
T: 549 275 639; M:737 287 729
v Brně, dne 31.7.2016

## elektroinstalace
str.2
BRNO - BOŽETĚCHOVA 15,
2. etapa
ROZVODY ELEKTROINSTALACE
pořadové | název | vyměra | cena | celkem
číslo
1.PP
MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE - 1.PP (v.č. A1/1.0 a TOS č.1 a č.2)
1 | Jednopólový spínač 230V/10A ř.1 | 9 |  | 0
2 | Sériový přepínač 230V/10A ř.5 | 3 |  | 0
3 | Tlačítkový jednopólový 230V/10A ř.1 | 7 |  | 0
4 | Střídavý přepínač 230V/10A ř.6 | 10 |  | 0
4a | Jednonásobná zásuvka 230V/16A | 6 |  | 0
4b | Dtto avšak vč.SPD typ3, zap.3+1 se svět.sig.por. | 6 |  | 0
5 | Dvojnásobná zásuvka 230V/16A | 15 |  | 0
5a | Dtto avšak vč.SPD typ3, zap.3+1 se svět.sig.por. | 21 |  | 0
5b | Křížový přepínač 230V/10A ř.7 | 2 |  | 0
6 | Zásuvka 400V/16A 5-ti pólová | 2 |  | 0
7 | Svorka Bernard pro pospojování na potrubí | 10 |  | 0
8 | Vypínač 400V/16A se sig.doutn. | 0 |  | 0
8a | Soumrakové relé vč. čidla | 1 |  | 0
9 | Trubka ohebná průměr 30mm | 20 |  | 0
9a | Ohebná dvouplášť.korug.chránička D=40mm | 50 |  | 0
9b | Plastová chránička D=2-3cm | 40 |  | 0
10 | Krabice KO68 (KP68-přístrojová) | 80 |  | 0
10a | Krabice KR68 se svorkovnici | 80 |  | 0
10b | Krabice KR97 se svorkovnici | 25 |  | 0
11 | Kabel CYKY 3-Ox1,5mm2 | 70 |  | 0
12 | Kabel CYKY 3-Jx1,5mm2 | 300 |  | 0
12a | Kabel CYKY 3-Jx1,5mm2 | 80 |  | 0
12b | Kabel CYKY 3-Jx1,5mm2 | 60 |  | 0
13 | Kabel CYKY 4-Jx1,5mm2 | 150 |  | 0
14 | Kabel CYKY 3-Jx2,5mm2 | 240 |  | 0
15 | Kabel CYKY 5-Jx2,5mm2 | 100 |  | 0
16 | Kabel CYKY 5-Jx4mm2 | 50 |  | 0
17 | Kabel CYKY 4-Jx10mm2 | 22 |  | 0
18 | Kabel SYKFY 2x2x0,5mm | 40 |  | 0
19 | Ukončení kabelů do 4x10mm2 | 15 |  | 0
19a | Montáž venkovních svítidel | 4 |  | 0
19b | Montáž vnitřních svítidel | 53 |  | 0
20 | Montáž rozvaděče plastového do 20 kg | 1 |  | 0
20a | Požární ucpávky prostupu kabelů (cena za 1m2) | 0.1 |  | 0
21 | Vodič CYA 6 zelenožlutý | 30 |  | 0
| CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE - 1.PP |  |  | 0
MATERIÁL ELEKTROINSTALACE - 1.PP (v.č. A1/1.0 a TOS č.1 a č.2)
1 | Jednopólový spínač 1 - komplet IP20 Swing | 9 |  | 0
2 | Sériový přepínač 5 - komplet IP20 Swing | 3 |  | 0
3 | Tlačítkový jednopólový 1/0 - komplet IP20 Swing | 7 |  | 0
4 | Střídavý přepínač 6 - komplet IP20 Swing | 10 |  | 0
4a | Jednonásobná zásuvka 2P+PE Swing | 6 |  | 0
5 | Dvojnásobná zásuvka 2x(2P+PE) kompl.natoč.dutin. | 15 |  | 0
5a | Dtto avšak s ochranou před přepětím Swing | 21 |  | 0
5b | Křížový přepínač 7 - komplet IP20 Swing | 2 |  | 0
6 | Zásuvka 400V/16A 5-ti pólová | 2 |  | 0
str.3
7 | Svorka Bernard vč. Cu pásku | 10 |  | 0
8 | Sporáková přípojka 400V/16A s doutn. p.o. | 0 |  | 0
8a | Soumrakové relé vč.čidla | 1 |  | 0
9 | Trubka PVC ohebná do 30mm | 20 |  | 0
9a | Ohebná dvouplášť.korug.chránička KF09040 | 50 |  | 0
9b | Plastová chránička D=2-3cm EN8025 | 40 |  | 0
10 | Krabice přístrojová KP | 80 |  | 0
10a | Krabice KR68 | 80 |  | 0
10b | Krabice KR 97/5 | 25 |  | 0
11 | Kabel CYKY 3-Ox1,5mm2 | 70 |  | 0
12 | Kabel CYKY 3-Jx1,5mm2 | 300 |  | 0
12a | Kabel CYKY 3-Jx1,5mm2 (pro brány) | 80 |  | 0
12b | Kabel CYKY 3-Jx1,5mm2 (pro venkovní svítidla) | 60 |  | 0
13 | Kabel CYKY 4-Jx1,5mm2 | 150 |  | 0
14 | Kabel CYKY 3-Jx2,5mm2 | 240 |  | 0
15 | Kabel CYKY 5-Jx2,5mm2 | 100 |  | 0
16 | Kabel CYKY 5-Jx4mm2 | 50 |  | 0
17 | Kabel CYKY 4-Jx10mm2 | 22 |  | 0
18 | Kabel SYKFY 2x2x0,5mm | 40 |  | 0
19 | Drát CYA 6mm2 žel./žl. | 30 |  | 0
20 | Svítidla dle CN LUXART viz "Rekapitulace" |  |  | 0
| CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE - 1.PP |  |  | 0
ROZVODNICE DODÁVKA 1.PP
Rozvaděč RS0.1 dle TOS projektanta:
1 | Skříň 72M BF-U-3/72-C | 1 |  | 0
2 | 4-pól.proudový chránič 40A, Iv=30mA | 4 |  | 0
3 | Svodič přepětí T2, 3+0 20kA SLP-275V/3 | 1 |  | 0
4 | Spínač 3-pól. páčkový 400V/63A | 1 |  | 0
5 | Jistič 3-pól. 400A/16A, 10kA, char.B | 4 |  | 0
6 | Jistíč 3-pól. 400V/32A, 10kA, char.B | 2 |  | 0
7 | Jistič 1-pól. 230V/6A, 10kA, char.B | 1 |  | 0
8 | Jistič 1-pól 230V/10A, 10kA, char.B | 4 |  | 0
9 | Jistíč 1-pól. 230V/16A, 10 kA char.B | 15 |  | 0
10 | 2-pól. proudový chránič s jističem 10A Iv=100mA | 1 |  | 0
11 | Svorkovnicové můstky PE a N | 2 |  | 0
12 | Montáž přístrojů do skříně 72M BF-U-3/72-C | 1kpl |  | 0
| CELKEM - ROZVODNICE RS0.1 |  |  | 0
Doplnění rozvaděče RS0 dle TOS projektanta:
1 | Jistič 3-pól. 400V/40A, 10kA, char.B | 1 |  | 0
2 | Jistič 3-pól. 400V/50A, 10kA, char,D | 1 |  | 0
3 | Jistič 3-pól. 400V/32A, 10kA, char.D | 1 |  | 0
| CELKEM - doplnění rozvodnice RS0 |  |  | 0
Výměna pojistkové skříně SP1
1 | Pojistková skříň SP1 | 1 |  | 0
2 | Patrony 63A | 3 |  | 0
| CELKEM - výměna pojistkové skříně SP1 |  |  | 0
| ROZVODNICE DODÁVKA 1.PP CELKEM |  |  | 0
ZEDNICKÁ VÝPOMOC - 1.PP
1 | Vysekání drážky 3x3cm v cihelných zdech | 400 |  | 0
2 | Dtto avšak 5x3cm | 150 |  | 0
3 | Dtto avšak 10x3cm | 50 |  | 0
str.4
4 | Vysekání kapes 7x7x5cm ve zdivu cihelném | 160 |  | 0
5 | Dtto avšak 10x10x8cm | 25 |  | 0
6 | Průchody zdivem rourovým vrtákem tl.zdi do 15cm | 15 |  | 0
7 | Dtto avšak tl.zdi do 30cm | 5 |  | 0
8 | Dtto avšak tl.zdi do 45cm | 8 |  | 0
9 | Vyplnění rýh do šířky 3cm | 400 |  | 0
10 | Dtto avšak do šířky 5cm | 150 |  | 0
11 | Dtto avšak do šířky 10cm | 50 |  | 0
12 | Osazení hmoždínek ve stropě pro svítidla HM 8mm | 120 |  | 0
| ZEDNICKÁ VÝPOMOC - 1.PP CELKEM |  |  | 0
HZS - hodinová zúčtovací sazba - 1.PP
1 | Úprava rozvaděče RS0, SP1 | 10 |  | 0
2 | Demontáže stáv.el.instalace | 20 |  | 0
3 | Revize vč.vyhotovení revizní zprávy | 5 |  | 0
4 | Vypínání a zapínání sítě | 2 |  | 0
5 | Dokumentace skutečného provedení | 7 |  | 0
| HZS - hodinová zúčtovací sazba - 1.PP CELKEM |  |  | 0
3.NP
MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE - 3.NP (v.č.A1/3 a TOS 3.NP č.1 a č.2)
1 | Vypínač jednopólový 230V/10A ř.1 | 13 |  | 0
2 | Sériový přepínač 230V/10A ř.5 | 7 |  | 0
3 | Střídavý přepínač 230V/10A ř.6 | 4 |  | 0
4 | Křížový přepínač 230V/10A ř.7 | 2 |  | 0
5 | Vypínač jednopólový tlačítkový 230V/10A ř.1 | 9 |  | 0
6 | Jednonásobná zásuvka 230V/16A | 6 |  | 0
7 | Dtto avšak vč. SPD typ3 zap.3+1 se svět.sig.poruch | 5 |  | 0
8 | Dvojnásobná zásuvka 230V/16A | 14 |  | 0
9 | Dtto avšak vč. SPD typ3 zap.3+1 se svět.sig.poruch | 25 |  | 0
10 | Sporáková přípojka 400V/16-25A se sig.doutnavkou | 1 |  | 0
11 | Krabice přístrojová KP | 90 |  | 0
12 | Krabice KR68 se svorkovnici a víčkem | 90 |  | 0
13 | Krabice KR 97 se svorkovnici a víčkem | 20 |  | 0
14 | Svorka Bernard pro pospojování | 10 |  | 0
15 | Požární ucpávky prostupu kabelů (cena za 1m2) | 0.1 |  | 0
16 | Kabel CYKY-J 5x2,5mm2 | 30 |  | 0
17 | Kabel CYKY-J 4x1,5mm2 | 100 |  | 0
18 | Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 | 350 |  | 0
19 | Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | 300 |  | 0
20 | Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 | 200 |  | 0
21 | Kabel SYKFY 2x2x0,5mm | 20 |  | 0
22 | Vodič CYA 6mm2 | 30 |  | 0
23 | Plastová chránička D=2-3cm | 20 |  | 0
24 | Montáž svítidel vnitřních | 55 |  | 0
25 | Ukončení kabelů do 4x10mm2 | 21 |  | 0
| CELKEM MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE - 3.NP |  |  | 0
MATERÁL ELEKTROMONTÁŽE - 3.NP (v.č.A1/3 a TOS)
1 | Vypínač 1-pól. 1 - komplet IP20 Swing | 13 |  | 0
2 | Sériový přepínač 5 - komplet IP20 Swing | 7 |  | 0
3 | Střídavý přepínač 6 - komplet IP20 Swing | 4 |  | 0
4 | Křížový přepínač 7 - komplrt IP20 Swing | 2 |  | 0
5 | Tlačítkový 1-pól. 1/0 - komplet IP20 Swing | 9 |  | 0
str.5
6 | Jednonásobná zásuvka 2P+PE Swing | 6 |  | 0
7 | Dvojnásobná zásuvka 2x(2PE+PE) kompl.natoč.dut. | 14 |  | 0
8 | Dtto avšak s přepěťovou ochranou Swing | 30 |  | 0
9 | Sporáková přípojka 400V/16-25A | 1 |  | 0
10 | Krabice KP68 | 90 |  | 0
11 | Krabice KR68 | 90 |  | 0
12 | Krabice KR97/5 | 20 |  | 0
13 | Svorka Bernard vč, Cu pásku | 10 |  | 0
14 | Kabel CYKY-J 5x2,5mm2 | 30 |  | 0
15 | Kabel CYKY-J 4x1,5mm2 | 100 |  | 0
16 | Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 | 350 |  | 0
17 | Kabel CYKY-J 3x1,5mm5 | 300 |  | 0
18 | Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 | 200 |  | 0
19 | Kabel SYKFY 2x2x0,5mm | 20 |  | 0
20 | Vodič CYA 6mm2 | 30 |  | 0
21 | Plastová chránička D=2-3cm | 20 |  | 0
22 | Svítidla dle CN LUXANT viz "Rekapitulace" |  |  | 0
| CELKEM MATERIÁL ELEKTROINSTALACE - 3.NP |  |  | 0
ROZVODNICE DOPLNĚNÍ STÁV. ROZVADĚČE RS3 DLE TOS projektanta:
1 | Skříň rozvaděče RS3 - stávající | 0 |  | 0
2 | 4-pól. proudový chránič 40A, Iv=30mA | 2 |  | 0
3 | Svodič přepětí T2, 3+0 20kA SLP-275V/3 | 1 |  | 0
4 | 3-pól. spínač 400V/63A | 1 |  | 0
5 | 3-pól.jistič 32A/400V - stávající | 0 |  | 0
6 | 3-pó.jistič 16A/400V char.B | 1 |  | 0
7 | 1-pól.jistič 10A/230V char.B | 5 |  | 0
8 | 1-pól.jistič 16A/230V char.B | 11 |  | 0
9 | Soumrakové relé vč. čidla | 1 |  | 0
10 | Svorkovnicové můstky PE a N | 2 |  | 0
11 | Montáž přístrojové náplně | 1kpl |  | 0
| DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RS3 - CELKEM 3.NP |  |  | 0
ZEDNICKÁ VÝPOMOC - 3.NP
1 | Vysekání drážky 3x3cm v cihelných zdech | 400 |  | 0
2 | Dtto avšak 5x3cm | 150 |  | 0
3 | Dtto avšak 10x3cm | 50 |  | 0
4 | Vysekání kapes 7x7x5cm ve zdivu cihelném | 266 |  | 0
5 | Dtto avšak 10x10x8cm | 20 |  | 0
6 | Průchody zdivem rourovým vrtákem tl.zdi do 15cm | 15 |  | 0
7 | Dtto avšak tl.zdi do 30cm | 13 |  | 0
8 | Dtto avšak tl.zdi do 45cm | 8 |  | 0
9 | Vyplnění rýh do š=3cm | 400 |  | 0
10 | Dtto avšak do š=5cm | 150 |  | 0
11 | Dtto avšak do š=10cm | 50 |  | 0
12 | Osazení hmoždinek ve stropě pro svítidla HM 8mm | 110 |  | 0
| ZEDNICKÁ VÝPOMOC - 3.NP CELKEM |  |  | 0
HZS - hodinová zůčtovací sazba - 3.NP
1 | Úprava rozvaděče RS3 | 10 |  | 0
2 | Demontáže stávající elektroinstalace | 20 |  | 0
3 | Vypínání a zapínání sítě | 2 |  | 0
4 | Revize vč. vyhotovení revizní zprávy | 5 |  | 0
5 | Dokumentace skutečného provedení | 7 |  | 0
| HZS - hodinová zůčtovací sazba - 3.NP CELKEM |  |  | 0
str.6
4.NP
MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE - 4.NP (v.č.A1/4 a TOS)
1 | Jednopólový spínač 230V/10A ř.1 | 11 |  | 0
2 | Sériový přepínač 230V/10A ř.5 | 4 |  | 0
3 | Tlačítkový jednopólový 230V/10A ř.1 | 5 |  | 0
4 | Jednonásobná zásuvka 230V/16A | 11 |  | 0
5 | Dtto avšak vč.SPD typ3,zap.3+1 se sig.poruchy | 13 |  | 0
6 | Dvojnásobná zásuvka 230V/16A | 10 |  | 0
7 | Dtto avšak vč.SPD typ3,zap.3+1 se sig.poruchy | 18 |  | 0
8 | Sporáková přípojka se signal.zapnutého stavu spotř. | 2 |  | 0
9 | Krabice přístrojová KP68 | 70 |  | 0
10 | Krabice rozvodná KR68 se svorkovnici | 70 |  | 0
11 | Dtto avšak KR97 se svorkovnici | 15 |  | 0
12 | Bernard svorka pro pospojování | 6 |  | 0
13 | Požární ucpávky prostupu kabelů (cena za 1m2) | 0.1 |  | 0
14 | Kabel CYKY 4-Jx10mm2 | 10 |  | 0
15 | Kabel CYKY 5-Jx2,5mm2 | 20 |  | 0
16 | Kabel CYKY 4-Jx1,5mm2 | 40 |  | 0
17 | Kabel CYKY 3-Jx2,5mm2 | 310 |  | 0
18 | Kabel CYKY 3-Jx1,5mm2 | 260 |  | 0
19 | Kabel CYKY 3-Ox1,5mm2 | 50 |  | 0
20 | Vodič CYA 6mm2 žl./zel. | 20 |  | 0
21 | Ukončení kabelů do 4-5x2,5-10mm2 | 25 |  | 0
22 | Montáž svítidel | 43 |  | 0
23 | Montáž rozvaděče plastového do 20 kg | 1 |  | 0
| CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE - 4.NP |  |  | 0
MATERIÁL ELEKTROINSTALACE - 4.NP (v.č. A1/4 a TOS)
1 | Jednopólový spínač 1 - komplet IP20 Swing | 11 |  | 0
2 | Sériový přepínač 5 - komplet IP20 Swing | 4 |  | 0
3 | Tlačítkový jednopólový 1/0 - komplet Swing | 5 |  | 0
4 | Jednonásobná zásuvka 2P+PE Swing | 11 |  | 0
5 | Dtto avšak s přepěťovou ochranou Swing | 13 |  | 0
6 | Dvojnásobná zásuvka 2x(2P+PE) s natoč.dutin.Swin | 10 |  | 0
7 | Dtto avšak s přepěťovou ochranou Swing | 18 |  | 0
8 | Sporáková přípojka 400V/16-25A | 2 |  | 0
9 | Krabice přístrojová KP | 70 |  | 0
10 | Krabice KR68 | 70 |  | 0
11 | Krabice KR97 | 15 |  | 0
12 | Bernard svorka pro pospojování vč.pásku | 6 |  | 0
13 | Kabel CYKY 4-Jx10mm2 | 10 |  | 0
14 | Kabel CYKY 5-Jx2,5mm2 | 20 |  | 0
15 | Kabel CYKY 4-Jx1,5mm2 | 40 |  | 0
16 | Kabel CYKY 3-Jx2,5mm2 | 310 |  | 0
17 | Kabel CYKY 3-Jx1,5mm2 | 260 |  | 0
18 | Kabel CYKY 3-Ox1,5mm2 | 50 |  | 0
19 | Vodič CYA 6mm2 žl./zel. | 20 |  | 0
20 | Svítidla viz CN LUXART viz "Rekapitulace" |  |  | 0
| CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE - 4.NP |  |  | 0
ROZVODNICE DODÁVKA - 4.NP
ROZVADĚČ RS4 DLE TOS projektanta
1 | Skříň KLV-U-3/42-D Eaton | 1 |  | 0
2 | 4-pól. proudový chránič 40A, Iv=30mA | 2 |  | 0
3 | Svodič přepětí T2, 3+0 20kA SLP-275V/3 | 1 |  | 0
str.7
4 | Vypínač 3-pólový 400V/63A | 1 |  | 0
5 | Jistič 3-pól. 400V/16A, 10kA, char.B | 2 |  | 0
6 | Jistič 1-pól. 230V/10A, 10kA, char.B | 3 |  | 0
7 | Jistič 1-pól. 230V/16A, 10kA, char.B | 15 |  | 0
8 | 2-pól.proudový chránič s jističem 16A, Iv=30mA | 1 |  | 0
9 | Svorkovnicové můstky PE a N | 2 |  | 0
10 | Montáž přístrojů do rozvaděče | 1kpl |  | 0
| CELKEM - ROZVADĚČ RS4 |  |  | 0
ZEDNICKÁ VÝPOMOC - 4.NP
1 | Vysekání drážky 3x3cm v cihelném zdivu | 300 |  | 0
2 | Dtto avšak 5x3cm | 100 |  | 0
3 | Dtto avšak 10x3cm | 30 |  | 0
4 | Vysekání kapes 7x7x5cm ve zdivu cihelném | 214 |  | 0
5 | Dtto avšak 10x10x8cm | 15 |  | 0
6 | Průchody zdivem tl.zdi do 15cm | 20 |  | 0
7 | Vyplnění rýh do š=3cm | 300 |  | 0
8 | Dtto avšak do š=5cm | 100 |  | 0
9 | Dtto avšak do š=10cm | 30 |  | 0
10 | Osazení hmoždinek pro svítidla HM 8mm | 50 |  | 0
| ZEDNICKÁ VÝPOMOC - 4.NP CELKEM |  |  | 0
HZS - hodinová zůčtovací sazba - 4.NP
1 | Demontáž stávající elektroinstalace | 20 |  | 0
2 | Vypínání a zapínání sítě | 2 |  | 0
3 | Revize el.instal.vč. vyhotovení rev.zprávy | 5 |  | 0
4 | Dokumentace skutečného provedení | 7 |  | 0
| HZS - hodinová zůčtovací sazba - 4.NP CELKEM |  |  | 0