## soupis materiálu
Domov a denní stacionář, Božetěchova 15, Brno
MĚŘENÍ A REGULACE soupis materiálu, rozpočet
položka | navržený typ | ks, m, hod | za kus | celkem
Regulátor Siemens včetně svorek | RVS43.345 + SVS43.345 | 1
rozšiřující modul včetně svorek | AVS75.391+SVS75.391 | 2
Prostorová ovládací jednotka | QAA58.110 | 3
Ovládací panel | AVS37.294/509 | 1
Krytka ovládacího panelu | AVS92.290/109 | 1
Plochý kabel 0,4m | AVS82.490/109 | 2
Plochý kabel 1m | AVS82.491/109 | 1
Rádiový modul | AVS71.393 | 1
Rádiový vysílač pro čidlo venkovní teploty | AVS13.399 | 1
Přiložné čidlo | QAD36/101 | 5
Rádiový opakovač (rezerva, pokud přenos bude špatný) | AVS14.390 | 1
Komunikační modul pro kotle Geminox | OCI420 | 2
směšovací sada, ventil DN25, Kv 6.3, servo 230V | SXP45.25.-6,3/230 | 2
směšovací sada, ventil DN15, Kv 2.5, servo 230V | SXP45.15.-2,5/230 | 1
rozvodnice RA-1
Rozvodnice ARIA64 s příslušenstvím dle výkresu RA-1 |  | 1
elektroinstalační materiál
kabel JYTY 2 x 1 |  | 60
kabel JYTY 4 x 1 |  | 20
kabel CYKY 3x 1,5 |  | 50
kabel CYSY3x1 |  | 25
Vodič CY žl/zel 6 |  | 2
zásuvková vidlice |  | 2
Žlab MERKUR2 50x50 |  | 7
Konzola MERKUR2 malá NZM50 |  | 5
spojovací materiál MERKUR2 |  | 1
PVC lišta 24 x 22 |  | 2
bečovka + Cu pásek |  | 4
zásuvka nástěnná VDT, 230V, 16A |  | 2
podružný materiál (vruty, hmoždiny, štítky, svorkovnice, krabice..)
montážní práce |  | 40
koordinace na stavbě, inženýrská činnost |  | 4
zprovoznění MaR, seřízení, |  | 8
provozní zkoušky, zaškolení obsluhy |  | 4
dokumentace skutečného stavu |  | 1
výchozí revize elektro |  | 1
Celkem (bez DPH)
ing. Radim Kuba | červenec 2016