Příloha č. 4.3

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Inovativní technologie pro pálení a tryskání – PŘESNÉ VÝPALKY Z PLECHŮ – ING. ŠLECHTA s.r.o.“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7 platnými ke dni 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „Inovace služby pálení s metodou tryskání do sériové výroby ve společnosti PŘESNÉ VÝPALKY Z PLECHŮ – ING. ŠLECHTA s.r.o.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Inovace, Výzva V,

registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0014883.

- Zadavatel

- Obchodní firma:			PŘESNÉ VÝPALKY Z PLECHŮ – ING. ŠLECHTA s.r.o.

- Sídlo:					U Habrovky 11/247, 140 00 Praha 4

- Zastoupen:				Ing. Roman Šlechta – jednatel

- IČO:					26316625

- DIČ:					CZ26316625

- Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99585

Požadované minimální technické parametry nového zařízení – Trafostanice (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Trafostanice (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- | --- |
| Kioseková trafostanice | 1x630kVA |  |
| zkratové zkoušky | IAC-AB-16kA-1s |  |
| Transformátor, olejový, 400 kVA, - nízkoztrátový ECO Design |  |  |
| NN rozvaděč: |  |  |
| 5x měření (MTP 200/5A) - cejchovaný elektroměry v majetku vlastníka zařízení tř. 0,5s |  |  |
| Vývody NN | 5 x odpínač 400 A |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |