## Část 1_Elektro
PŘÍLOHA Č. 5.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická specifikace předmětu veřejné zakázky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: „Nákup materiálu na integraci mikropočítačů do osvětlovacích systémů – část 1 “ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, platnými od 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „Integrace mikropočítačů do osvětlovacích systémů“, spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace, prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, Výzva IV., registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012526
Část 1 - DODÁVKA ELEKTROMATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ
Kategorie | Počet | ks/m | Účastník doplní splnění tech. parametrů ANO/NE | Cena v Kč bez DPH za kus/m | Celková cena v Kč bez DPH
Minimalistické osvětlení do hrany (led pásek)
položka
Led páska pro profesionální a průmyslové aplikace, např. LF06P2-W4F-830-P | 100 | m |  |  | 0
Kategorie
Svícení do těla skla
položka | Počet kusů
položka
Pohledový Kabel na LED moduly 4x0,14mm (bílá 330m, černá 330m, transparent 330m) | 990 | m |  |  | 0
Led Chip, průměr 30 mm, např.LED 2700K 24VDC | 1500 | ks |  |  | 0
Stmívatelný napájecí zdroj pro LED, např. DALI pro LED 24V, 150W, A, PF>0,95, Switch DIMM, 1ch, SELV | 10 | ks |  |  | 0
Napájecí modul DC v ALU, řadová svorka pro jeden pól, 10A max, 503mm, pojistka, 126pinů | 10 | ks |  |  | 0
položka
Stmívatelný zdroj pro LED 240W 24V, např. PSU-240W-24-HLG | 10 | ks |  |  | 0
LED Chip RGB+W 2700K SPI / 24VDC, průměr 30 mm - jednotlivé | 1000 | ks |  |  | 0
Pohledový Kabel na LED moduly 4x0,14mm (bílá, černá, transparent) | 1000 | ks |  |  | 0
položka
textilní kabel černý 100m, bílý 100m | 200 | m |  |  | 0
kabel H03VV-F 2Dx0,75(CYLY) | 1000 | m |  |  | 0
Vodič 2x0,5 - plochý – transparentní | 200 | m |  |  | 0
Vodič 2x0,75 - kulatý – transparentní | 200 | m |  |  | 0
Objímka 9G | 100 | ks |  |  | 0
Napájecí zdroj HLG-185H-12B | 10 | ks |  |  | 0
DALI převodník - LED stmívač PWM 1ch 8A | 10 | ks |  |  | 0
Napájecí zdroj ELG-150-12DA | 10 | ks |  |  | 0
Napájecí zdroj ELG-75-12DA | 10 | ks |  |  | 0
Měnič napětí 110/220 100W | 10 | ks |  |  | 0
Reproduktor 2x30W, 50Hz - 20kHz, Bluetooth, vestavěný mikrofon, výdrž až 24 hodin, kapacita baterie 20000mAh, dva USB porty pro nabíjení externích zařízení, | 1 | ks |  |  | 0
Výkonný videoprojektor_Full HD (1920x1080), 16:9, 5200 ANSI lm, kontrast 5000:1, 4x HDMI, MHL, 2x VGA, S-Video, USB, mini USB, LAN, repro 2x 10W, DO | 1 | ks |  |  | 0
G9/LED/7W/230v /teplá bílá stmívatelná | 500 | ks |  |  | 0
GU10/LED/4,9w/2700k stmívatelná | 500 | ks |  |  | 0
Kategorie
ostatní TUL
položka
Datalogger: Typ průmyslového modulu - analogový vstup Počet portů: 1 Napájecí napětí: 10…30V DC Vlastnosti počítačového příslušenství: podporuje Modbus/RTU Montáž: DIN, na panel Rozhraní: RS485 Pracovní teplota: -10…70°C Materiál tělesa: ABS Počet vstupů: 8 Druh portu I/O: 1x RS485 Vnější rozměry: 70 x 112 x 26mm Řada: ADAM-4000 Druh vstupu 1: analogový, termočlánek Elektrické parametry vstupu 1: ±20mA, 4...20mA Druh čidla teploty: termočlánek | 1 | ks |  |  | 0
převodník RS232 to USB: Typ průmyslového modulu: konvertor Druh modulu: USB / RS232/RS422/RS485 Počet portů: 2 Napájecí napětí: 10…30V DC Montáž: DIN, na panel Pracovní teplota: -10…70°C Materiál tělesa: ABS Vlastnosti svorkovnic: galvanická izolace Druh portu I/O: 1x RS232/RS422/RS485, 1x USB | 1 | ks |  |  | 0
Zdroj 24V 2,5A: Typ napájecí zdroje - spínaný Výkon: 60 W Výstupní proud: 2.5 A Napájecí napětí: 85...132 / 170...264V AC Elektrické připojení: svorkovnice Montáž: DIN Stupeň krytí: IP20 Počet výstupů: 1 Pracovní teplota: -25…70°C Ochrana: nárůst napětí, proti přetížení, proti zkratu Účinnost: 85% Výstupní napětí: 24V DC | 1 | ks |  |  | 0
Generátor funkcí, Šířka pásma 0,1 Hz - 5 MHz, Arbitrární generátor 20 MSa/s, Přímé digitální generování signálu (DDS) | 1 | ks |  |  | 0
SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ , 0,1 - 40, např. VOLTCRAFT VSP 2405 | 1 | ks |  |  | 0
Digitální osciloskop, např.: Rigol DS1052E, 50 MHz, 2kanálový | 1 | ks |  |  | 0
Pájecí stanice digitální, 48 W, 150 až 450 °C | 1 | ks |  |  | 0
Digitální multimetr (měření světla, hluku a teploty). Rozsah měření odporu: 0,1 Ω - 40 MΩ, Rozsah měření frekvence: 0,001 Hz - 10 MHz, Rozsah měření kapacity: 0,01 nF - 100 µF µF, Rozsah měření teploty, -20 - 1300 °C | 1 | ks |  |  | 0
|  |  |  | Celkem | 0