**Fotovoltaická elektrárna (FVE)**

**Stručný popis:**

Jedná se o sestavu FVE s celkovým instalovaným výkonem 5 kWp (jmenovitý výkon 1 ks panelu – 260 Wp) osazen na šikmou střechu výrobní haly. Vyrobená energie bude sloužit pro přímou spotřebu v areálu firmy bez ukládání do akumulátorů.

FV panel – 20 ks

Součástí je set:

* Konstrukce na střechu
* Měniče
* Rozvaděče
* Elektromontáže
* Monitoring a dálkový dohled
* Protipožární zabezpečení
* Připojení, zprovoznění a revize