PŘÍLOHA Č. 5.2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TECHNIKÁ SPECIFIKACE

- k  nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem:

„Integrace mikropočítačů do osvětlovacích systémů – část 2“

zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace, prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, Výzva IV., registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012526.

- Zadavatel

Obchodní firma:	SANS SOUCI, s.r.o.

Sídlo:	Řeznická 656/14, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zastoupen:	Martin Cháb, MBA, jednatel

IČO:	272 78 727

DIČ:	CZ27278727

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118166

Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je návrh technického řešení modulu dekorativního kovového prvku z nanovrstvy, který bude schopný vést elektrický proud.

Předmětem zakázky je vývoj nanovrstvy, která umožní vést elektrický proud bezdrátově ke zdroji světla a bude splňovat podmínky:

- dobrá vodivost

- vysoké estetické nároky skleněného dekorativního osvětlení

- bezpečnost

Základní konstrukční návrhy musí kopírovat design svítidel, aniž by ovlivnili estetiku světelné plastiky, tzn. musí umožnit napájet světelné zdroje bez přívodních kabelů.

Základní konstrukční návrh musí odpovídat standardním typům modulových řešení svítidel, produkovaných zadavatelem. Tyto komponenty jsou opatřeny dekorativními nanovrstvami kovů, ale samy o sobě tyto komponenty nesvítí a jsou externě nasvěcovány.

Nanovrstvy budou nanášeny na 3 typy skla – hutní sklo, technické sklo a ploché sklo.

Požadavky zadavatele – součást plnění:

- Konstrukční řešení (výkresy) a skladby jednotlivých nanášených povrchů z hlediska nejvhodnějšího složení s požadavky na vysokou stabilitu vrstvy a co nejmenší elektrický odpor.

- Stanovení optimální minimální tloušťky a šířky vodivé vrstvy.

- Stanovení maximální délky vodivé vrstvy (od elektrického zdroje ke světelnému zdroji)

- Konstrukční řešení a technologii spojů mezi komponenty – lanko – vodivá vrstva (pokov)  - patice světelného zdroje.

- Návrh chlazení světelného zdroje – řešení, jak chladit zdroj, aby vysoká teplota neměla negativní vliv na okolní materiály (deformace atd.)

- Vývoj a stanovení ochranné vrstvy pokovu, která s ním nebude interagovat a zároveň bude izolantem elektrického proudu

- Stanovení maximálního množství komponentů tak, aby se vzájemně neovlivňovaly a ověření testováním.

- Stanovení životnosti vodivé vrstvy (pokovu) – návrh, měření a ověření testováním.

Vše výše uvedené průběžně testovat na vzorcích, které dodá zadavatel. Součástí zadávací dokumentace jsou výkresy vzorků, viz. příloha č. 5.2a Vzorky pro část 2.

Zadavatel požaduje:

- Příslušné technické a personální vybavení

- Zkušenosti z oblasti nanovrstev

- Zkušenosti z oblasti slaboproudé elektřiny

- Průběžné zprávy a konzultace – nejméně jednou za měsíc

Výstupy:

- Kompletní technické řešení s detailním popisem a technické výkresy

- Technické zprávy,  výpočty a postupy ověření a měření

- Popis řešení - návrh chemického složení ochranné vrstvy, kovové vrstvy, popis spoje, popis komponentů, tloušťky vrstev atd.