## List1
[10 empty] | Datum tisku: | 25.01.2020
Rozpočet
| Stavba: |  |  | 3430 | Roztoky | Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky, | Kalkulant: | Vratislav Tomášek |  | Kraj, okres:
a příslušenství
| Objekt: |  |  | 1 |  | Architektonicko stavební a stavebně | Kalkulace: | 3.stupně |  | JKSO: | '
konstrukční řešení
| Rozpočet: |  |  | 2 |  | Vlastní objekt - nezapočitatelné náklady | Datum kalk.: | 24.01.2020 |  | KSD:
DPH zákl. | POŘ | D | ČÍS.KP | POL | Č.ROZP.POL. | POPIS POLOŽKY |  | VÝMĚRA | MJ | JED.CENA | CELK.CENA | JEDN.HMOTNOST | CELK.HMOTNOST | JEDN.HMOT.SUTI | CELK.HMOT.SUTI | DPH sníž. | DPH sníž. | DPH zákl. | TYP
|  |  | SKP |  | Č.SPECIFIKACE |  |  |  |  | Kč | Kč | t | t | t | t |  | Kč | Kč
[5 empty] | 0100 | Zemní práce | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 1010530 |  | C16220-1102/00 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Odvoz na mezideponii+přívoz pro zásyp jímky. |  | 22.5 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 | 1010692 |  | C16710-1101/00 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Pro zásp stávající jímky+pro odvoz na skládku. |  | 22.5 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 3 | 0 | 1010717 |  | C17410-1102/00 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním Zásyp stávající jímky. |  | 22.5 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0100 | Zemní práce |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0210 | Úprava podloží | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 1050038 |  | C21156-1111/00 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8-16 mm |  | 18.918 | m3 | 0 | 0 | 1.665 | 31.498 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 | 1050076 |  | C21275-5214/00 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože ozn.e |  | 58.358 | m | 0 | 0 | 0.00049 | 0.029 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0210 | Úprava podloží |  |  |  |  | 0 |  | 31.527 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0300 | Svislé konstrukce | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 1290059 |  | C31723-4410/00 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC |  | 0.704 | m3 | 0 | 0 | 1.8487 | 1.301 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 | 1173814 |  | C31714-2322/00 | Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm |  | 6 | kus | 0 | 0 | 0.04026 | 0.242 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 3 | 0 | 1173960 |  | C31716-8132/00 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm |  | 12 | kus | 0 | 0 | 0.05563 | 0.668 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 4 | 0 | 1173967 |  | C31716-8 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 350cm Dodatek č.1-zesílení stropů--2.NP.-v m.č.2.2+2.3 nebudou překlady.. |  | 4 | kus | 0 | 0 | 0.13 | 0.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 5 | 0 | 1174190 |  | C31799-8110/00 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 30 mm |  | 5 | m | 0 | 0 | 0.00011 | 0.001 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 6 | 0 | 1174192 |  | C31799-8112/00 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 70 mm |  | 1.5 | m | 0 | 0 | 0.00026 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 7 | 0 | 1290079 |  | C31920-2331/00 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizděním |  | 1.76 | m2 | 0 | 0 | 0.11562 | 0.203 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 8 | 0 | 1174291 |  | C33127-1125/00 | Zdivo pilířů z cihel vápenopískových dl 290 mm na SMS 5 MPa |  | 1.075 | m3 | 0 | 0 | 2.1001 | 2.258 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 9 | 0 | 1174474 |  | C34227-2323/00 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 Kotvení příček je uvažováno c ceně. |  | 70.83 | m2 | 0 | 0 | 0.07063 | 5.003 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 10 | 0 | 1174476 |  | C34227-2523/00 | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 kotvení příček je uvažováno v ceně. Případné překladyy jsou uvažovány v ceně. |  | 66.932 | m2 | 0 | 0 | 0.10503 | 7.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 11 | 0 | 1174683 |  | C34648-1121/00 | Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stropu rabicovým pletivem |  | 1.761 | m2 | 0 | 0 | 0.00926 | 0.016 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0300 | Svislé konstrukce |  |  |  |  | 0 |  | 17.242 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0400 | Vodorovné konstrukce | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 1290195 |  | C41323-1211/00 | Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 20000 mm2 Dodatek č.1-zesílení stropů. |  | 42 | kus | 0 | 0 | 0.05794 | 2.433 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 | 1290199 |  | C41323-2221/00 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm |  | 8 | kus | 0 | 0 | 0.05876 | 0.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 3 | 0 | 1175398 |  | C41394-1123/00 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 |  | 0.562 | t | 0 | 0 | 0.01709 | 0.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 4 | 0 | 27.10.70 |  | 1338063000 | tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160 |  | 0.11 | t | 0 | 0 | 1 | 0.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 5 | 0 | 27.10.71 |  | 1348091000 | tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 180 |  | 0.498 | t | 0 | 0 | 1 | 0.498 |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 6 | 0 | 1175601 |  | C43431-1 | Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru |  | 12.6 | m | 0 | 0 | 0.1016 | 1.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 7 | 0 | 1175602 |  | C43435-1141/00 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť |  | 6.738 | m2 | 0 | 0 | 0.00658 | 0.044 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 8 | 0 | 1175603 |  | C43435-1142/00 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť |  | 6.738 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0400 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0 |  | 4.845 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0610 | Úpravy povrchů vnitřní | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 1290289 |  | C61240-9991/00 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů Nové otvory do stávajícího zdiva. |  | 42.7 | m | 0 | 0 | 0.00431 | 0.184 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 | 1175899 |  | C61247-4115/00 | Vnitřní omítka pórobetonových stěn tl 8 mm ze suché směsi Ytong Dodatek č.1-zesílení stropů-opraveno v 2.NP.-m.č.2.4 |  | 179.377 | m2 | 0 | 0 | 0.0096 | 1.722 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 3 | 0 | 1175897 |  | C61247-3185/00 | Příplatek k vnitřní omítce zdiva ze suchých směsí za zabudované omítníky |  | 179.377 | m2 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.014 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 4 | 0 | 1175898 |  | C61247-3186/00 | Příplatek k vnitřní omítce zdiva ze suchých směsí za zabudované rohovníky odhad 1m2 omítek=0,4bm rohovníků |  | 71.751 | m | 0 | 0 | 0.00046 | 0.033 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 5 | 0 | 1175932 |  | C61248-1119/00 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele s přichycením Na YTONGU,vč.obkladů Dodatek č.1-zesílení stropů-opraveno v 2.NP.-m.č.2.4. |  | 234.471 | m2 | 0 | 0 | 0.00474 | 1.111 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 6 | 0 | 1290314 |  | C61242-5931/00 | Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního Dodatek č.1-zesílení stropů-opraveno v 2.NP.-mč.2.4. |  | 18.827 | m2 | 0 | 0 | 0.05734 | 1.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 7 | 0 | 1175863 |  | C61245-6212/00 | Postřik izolací nebo konstrukcí stěn MC včetně potažení a hrubým zarovnáním tl 8 mm Obklady na stávajícím a novém zdivu (mimo YTONGU) Dodatek č.1-zesílení stropů-opraveno 2.NP.-m.č.2.4. |  | 28.026 | m2 | 0 | 0 | 0.02636 | 0.739 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0610 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0 |  | 4.883 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0620 | Úpravy povrchů vnější | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 1290418 |  | C62242-5721/00 | Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti V v rozsahu do 80 % Odhadový výpočet. |  | 30.14 | m2 | 0 | 0 | 0.08673 | 2.614 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 | 1176317 |  | C62245-1143/00 | Vnější omítka stěn a štítů cementová štuková plstí hlazená složitosti II |  | 30.14 | m2 | 0 | 0 | 0.05722 | 1.725 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 3 | 0 | 0 |  |  | D+M nátěr na vnější omítku Hmotnost propřesun hmot je uvažovaná v ceně. |  | 30.14 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 4 | 0 | 0 |  |  | Vnější omítka tenkovrstvá probarvená tl.8 mm Odhadová cena. Skladba S11 |  | 10 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0620 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  | 0 |  | 4.339 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0630 | Podlahové konstrukce | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 1177600 |  | C63245-1031/00 | Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše |  | 11.5 | m2 | 0 | 0 | 0.04984 | 0.573 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 | 1177601 |  | C63245-1032/00 | Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše |  | 20.71 | m2 | 0 | 0 | 0.07426 | 1.538 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 3 | 0 | 1177673 |  | C63245-1626/00 | Potěr pískocementový tl 20 mm stupňů a schodnic tř. C 25 běžný |  | 3.78 | m2 | 0 | 0 | 0.05465 | 0.207 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 4 | 0 | 1177805 |  | C63248-1 | Separační vrstva z geotextilie 300 g/m2 Dodatek č.1-zesílení stropů. |  | 56.576 | m2 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 5 | 0 | 1178049 |  | C63712-1111/00 | Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním |  | 42.532 | m2 | 0 | 0 | 0.1837 | 7.813 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 6 | 0 | 0 |  |  | D+M vyrovnávací násyp z drceného keramzitu Dodatek č.1-zesílení stopů. |  | 1.632 | m3 | 0 | 0 | 0.45 | 0.734 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0630 | Podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0 |  | 10.905 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0640 | Osazování | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 1178085 |  | C64294-2111/00 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC ozn.D5/lL+D5/P+D10/L+D10/P+D11/P6+D12/L+D12/P+D13/L+D14/L+D14/P |  | 21 | kus | 0 | 0 | 0.01698 | 0.357 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 | 28.12.10 |  | 5533111500 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P ozn.D9/L+D9/P+D10/L+D10/P |  | 8 | kus | 0 | 0 | 0.011 | 0.088 |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 3 | 0 | 28.12.10 |  | 5533115400 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 700 L/P ozn.D9/L |  | 1 | kus | 0 | 0 | 0.0136 | 0.014 |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 4 | 0 | 28.12.10 |  | 5533111700 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P ozn.D11/P+D12/L |  | 2 | kus | 0 | 0 | 0.0112 | 0.022 |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 5 | 0 | 28.12.10 |  | 5533115600 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P ozn.D12/P |  | 1 | kus | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 6 | 0 | 28.12.10 |  | 5533111900 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P ozn.D13/L |  | 1 | kus | 0 | 0 | 0.0114 | 0.011 |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 7 | 0 | 28.12.10 |  | 5533115800 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P ozn.D5/L+D5/P |  | 2 | kus | 0 | 0 | 0.0138 | 0.028 |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 8 | 0 | 28.12.10 |  | 5533120100 | zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 800 L/P ozn.D 11/L ozn.D14/L+D14/P |  | 4 | kus | 0 | 0 | 0.01802 | 0.072 |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 9 | 0 | 28.12.10 |  | 5533122200 | zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 800 L/P ozn.D14/L+D14/P |  | 2 | kus | 0 | 0 | 0.02333 | 0.047 |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 10 | 0 | 1290552 |  | C64294-4121/00 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 ozn.D7/P |  | 3 | kus | 0 | 0 | 0.0514 | 0.154 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 11 | 0 |  |  | 00000-2225 | 553 zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 850/2150mm ATYP Odhadová hmotnost suti pro přesun hmot ozn.D7/P |  | 2 | kus | 0 | 0 | 0.021 | 0.042 |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 12 | 0 |  |  | 00000-2226 | 553 zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 850/2150mm ATYP Odhadová hmotnost suti pro přesun hmot ozn.D7/P |  | 1 | kus | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 13 | 0 | 1290553 |  | C64294-4221/00 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2 ozn.D15/P |  | 1 | kus | 0 | 0 | 0.07784 | 0.078 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 14 | 0 |  |  | 00000-2227 | 553 zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H200 1600/2150mm ATY¦P Odhadová hmotnost a cena. |  | 1 | kus | 0 | 0 | 0.04002 | 0.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | M
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0640 | Osazování |  |  |  |  | 0 |  | 0.988 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0900 | Ostatní konstrukce a práce | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 1178125 |  | C95290-1111/00 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Dodatek č.1-zesílení stropů-upravena výměra m.č.2.2,2.3,2.4 v 2.NP. |  | 509.47 | m2 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 | 1178245 |  | C95394-2 | Osazování výlezu na střechu be jej dodání ozn.O11 |  | 1 | kus | 0 | 0 | 0.00936 | 0.009 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 3 | 0 |  |  | 00000-2229 | Výlez na střechu 980*680mm -termoizolační výlez s otvíráním vpravo-stčešní okno+výlez -rám+křídlo-severská borovice. -termoizolační dvojsklo 4H-16-4T,Ug=1,1 W/m2K |  | 1 | kus | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | M
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0900 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  | 0 |  | 0.089 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0940 | Lešení | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 1090414 |  | C94911-1112/00 | Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m |  | 6.845 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0940 | Lešení |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0960 | Bourací práce | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 1250014 |  | C96203-1133/00 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm Dodatek č.1-zesílení stropů. Neuvažováno vybourání otvoru (zvětšení) mezi m.č.2.2 a 2.3-vybouraná celá příčka -jiná položka. |  | 60.227 | m2 | 0 | 0 | 0.00068 | 0.041 | 0.261 | 15.719 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 | 1250014 |  | C96203-1133/00 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm Dodatek č.1-zesílení stropů. . |  | 14.581 | m2 | 0 | 0 | 0.00068 | 0.01 | 0.261 | 3.806 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 3 | 0 | 1250017 |  | C96203-2231/00 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC |  | 12.254 | m3 | 0 | 0 | 0.00131 | 0.016 | 1.8 | 22.057 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 4 | 0 | 1250071 |  | C96304-2819/00 | Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě |  | 0.9 | m | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 5 | 0 | 1250145 |  | C96504-2131/00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 |  | 0.593 | m3 | 0 | 0 |  |  | 2.2 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 6 | 0 | 1250146 |  | C96504-2141/00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 |  | 23.177 | m3 | 0 | 0 |  |  | 2.2 | 50.989 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 7 | 0 | 1250148 |  | C96504-2231/00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 |  | 1.187 | m3 | 0 | 0 |  |  | 2.2 | 2.611 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 8 | 0 | 1250149 |  | C96504-2241/00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4m2 |  | 15.447 | m3 | 0 | 0 |  |  | 2.2 | 33.983 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 9 | 0 | 1250156 |  | C96504-4121/00 | Bourání podkladů pod dlažby tl.50mm |  | 20.71 | m2 | 0 | 0 |  |  | 0.11 | 2.278 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 10 | 0 | 1250168 |  | C96508-1213/00 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2 |  | 5.158 | m2 | 0 | 0 |  |  | 0.035 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 11 | 0 | 1250192 |  | C96508-2923/00 | Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2 Dodatek č.1-zesílení stropů. |  | 4.737 | m3 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 4.263 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 12 | 0 | 1250193 |  | C96508-2932/00 | Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl do 2 m2 |  | 0.766 | m3 | 0 | 0 |  |  | 1.4 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 13 | 0 | 1250194 |  | C96508-2933/00 | Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2 |  | 9.205 | m3 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 8.285 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 14 | 0 | 1250194 |  | C96508-2933/00 | Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2 Dodatek č.1-zesílení stropů. |  | 4.339 | m3 | 0 | 0 |  |  | 1.4 | 6.075 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 15 | 0 | 1250223 |  | C96703-1732/00 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm |  | 4.136 | m2 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.001 | 0.183 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 16 | 0 | 1250224 |  | C96703-1733/00 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm |  | 1.496 | m2 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.001 | 0.275 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 17 | 0 | 1250225 |  | C96703-1734/00 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm |  | 1.648 | m2 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.001 | 0.545 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 18 | 0 | 1250257 |  | C96806-2455/00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 |  | 26.604 | m2 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.032 | 0.088 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 19 | 0 | 1250258 |  | C96806-2456/00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 |  | 4.32 | m2 | 0 | 0 | 0.00103 | 0.004 | 0.067 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0960 | Bourací práce |  |  |  |  | 0 |  | 0.106 |  | 157.383 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0970 | Ostatní bourací práce | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 1250379 |  | C97103-3641/00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm |  | 0.657 | m3 | 0 | 0 | 0.00187 | 0.001 | 1.8 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 | 1250380 |  | C97103-3651/00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm |  | 1.807 | m3 | 0 | 0 | 0.00187 | 0.003 | 1.8 | 3.253 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 3 | 0 | 1250582 |  | C97303-1324/00 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm |  | 4 | kus | 0 | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0.015 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 4 | 0 | 1250582 |  | C97303-1324/00 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm Dodatek č.1-zesíleníí stropů.. |  | 42 | kus | 0 | 0 | 0.0005 | 0.021 | 0.015 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 5 | 0 | 1250602 |  | C97303-1812/00 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm |  | 20.62 | m | 0 | 0 |  |  | 0.007 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 6 | 0 | 1250603 |  | C97303-1813/00 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm |  | 22.2 | m | 0 | 0 |  |  | 0.009 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 7 | 0 | 1251130 |  | C97801-3191/00 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % Dodatek č.1-zesílení stropů.. Nauvažováno otlučení omítek u zvětšení otvoru-mezi m.č.2.2 a 2.3-vybouraná celá příčka-jiná položka. |  | 211.111 | m2 | 0 | 0 |  |  | 0.046 | 9.711 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 8 | 0 | 1251130 |  | C97801-3191/00 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % Dodatek č.1-zesílení stropů. |  | 29.163 | m2 | 0 | 0 |  |  | 0.046 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 9 | 0 | 1251179 |  | C97805-7321/00 | Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí z desek z umělého kamene stupnic |  | 8.28 | m | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 10 | 0 | 1251180 |  | C97805-7331/00 | Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí z desek z itého teraca podstupnic |  | 4.485 | m | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 11 | 0 | 1251192 |  | C97805-9541/00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2 Obklady+soklíky. |  | 30 | m2 | 0 | 0 |  |  | 0.068 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 12 | 0 | 1251209 |  | C97901-1111/00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží |  | 104.761 | t | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 13 | 0 | 1251210 |  | C97901-1121/00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží |  | 42.271 | t | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 14 | 0 | 1251215 |  | C97908-2111/00 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m |  | 183.437 | t | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 15 | 0 | 1251216 |  | C97908-2121/00 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m do 50m |  | 1467.496 | t | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 16 | 0 | 1251213 |  | C97908-1111/00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km |  | 186.81 | t | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 17 | 0 | 1251214 |  | C97908-1121/00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Nebezpečný materiál. odhad do 16km-skládka Rakovník Směsná suť do 20km-skládka Lány |  | 1684.698 | t | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 18 | 0 | 0 |  |  | Skládkovné-směsná suť |  | 183.437 | t | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 19 | 0 | 0 |  |  | Skládkovné-nebezpečný odpad |  | 3.373 | t | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 20 | 0 | 0 |  |  | Ostatní bourací práce HSV Jr uvažováno 6% z nákladů bouracích prací HSV bez odvozů. |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0970 | Ostatní bourací práce |  |  |  |  | 0 |  | 0.027 |  | 18.773 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0990 | Přesun hmot HSV | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 1290637 |  | C99928-1111/00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m |  | 75.303 | t | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0990 | Přesun hmot HSV |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 7110 | Izolace proti vodě | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 7010055 |  | C71142-1131/00 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za horka nátěrem asfaltovým Dodatek č.1-zesílení stropů. Skladba S13. |  | 22.175 | m2 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.001 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 |  |  | 00000-2287 | Hydroizolační nátěr Odhadová spotřeba 4kg/m2 Odhadnutá cena. Dodatek č.1-zesílení stropů. Skladba S12+S13 Jsou uvažovány 4kg nátěru/m2 plochy. |  | 0.089 | t | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 3 | 0 | 704061 |  | C71147- | Izol.tlak.volně vod.term.polyetylen s přelepenými spoji skladba S8 |  | 2.251 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 4 | 0 |  |  | 00000-1804 | Parotěsná zábrana |  | 2.589 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 5 | 0 | 704061 |  | C71147- | Izol.tlak.volně vod.term.polyetylen s přelepenými spoji Dodatek č.1-zesílení stropů. Skladba S 13 |  | 21.696 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 6 | 0 |  |  | 00000-2288 | Parozábrana-PE fólie |  | 24.95 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 7 | 0 | 7010232 |  | C71149-3 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě hydroizolační kvalitní nátěr srov.pol Skladba S8+S9+S10 |  | 64.626 | m2 | 0 | 0 | 0.00458 | 0.296 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7110 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0 |  | 0.297 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 7120 | Povlakové krytiny | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 704415 |  | C71223-0202/00 | Mtž difúzní fólie paropropustné na šikmé střechy, vč.lep.pásky ve skl.>20-45° |  | 195.784 | m2 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.002 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 | 704416 |  | C71223-0203/00 | Mtž difúzní fólie paropropustné na šikmé střechy, vč.lep.pásky TYVEK, ve skl.>45° |  | 35.906 | m2 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 3 | 0 |  |  | 00000-2159 | Paropropustná difúzní fólie tl.0,2mm |  | 261.81 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 4 | 0 | 7040012 |  | C71232-1132/00 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem asfaltovým Skladba S11 2 vrstvy. |  | 23 | m2 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.001 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 5 | 0 |  |  | 00000-2230 | Horký asfalt 2 kg/m2 |  | 0.023 | t | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 6 | 0 |  |  | 00000-2231 | Horký asfalt 4 kg/m2 |  | 0.046 | t | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 7 | 0 | 7040017 |  | C71234-1559/00 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše Skladba S11 |  | 11.5 | m2 | 0 | 0 | 0.00088 | 0.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 8 | 0 |  |  | 00000-2156 | Podkladní asfaltový pás |  | 13.225 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 9 | 0 | 7040025 |  | C71236-3 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° tseparační fólií PVC *srov.pol. Skladba S11 |  | 11.5 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 10 | 0 |  |  | 00000-2160 | Separační vrstva-PVC fólie tl.1,5mm |  | 12.995 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 11 | 0 | 7040097 |  | C71239-1 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění izolace kotvícími plechy Skladba S11 odhad Je uvažováno 6 ks plechů/m2 krytiny. |  | 69 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 12 | 0 |  |  | 00000-2232 | Kotevní plech 150*150mm tl.1mm Odhadová cena. |  | 69 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7120 | Povlakové krytiny |  |  |  |  | 0 |  | 0.013 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 7130 | Izolace tepelné | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 7070006 |  | C71311-1125/00 | Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením rohoží, pásů, dílců, desek Skladba S11 |  | 8.4 | m2 | 0 | 0 | 0.00094 | 0.008 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 |  |  | 00000-2162 | EPS 100 F tl.160mm |  | 8.568 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 3 | 0 | 7070026 |  | C71312-1111/00 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva Skladba S1. |  | 19.051 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 4 | 0 | 7070026 |  | C71312-1111/00 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva Dodatek č.1-zesílení stropů. Skladba S13. |  | 21.696 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 5 | 0 |  |  | 00000-2289 | Podlahový EPS 200 S tl.175 mm Stabil. |  | 22.13 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 6 | 0 | 7070036 |  | C71313-1141/00 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek Dodatek č.1-zesílení stropů. Skladba S4. |  | 4.932 | m2 | 0 | 0 | 0.00623 | 0.031 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 7 | 0 | 0 |  | -2290 | Podlahový EPS 200 S tl.20 mm Stabil |  | 5.031 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 8 | 0 | 0 |  |  | D+M izolace z pěnového skla tl.80mm Skladba S11 |  | 11.5 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7130 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 |  | 0.039 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 7140 | Akustická opatření | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 7100047 |  | C71418-3002/00 | Montáž pohltivých desek Itaver, Rotaflex a jiných na sraz volně stropů a stěn Dodatek č.1-zesílení stropu. Sklacba S4+S12+S13. |  | 89.096 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 |  |  | 00000-2291 | Kročejová izolace (HOBRA) 230kg/m3 tl.19mm |  | 93.551 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7140 | Akustická opatření |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 7200 | Zdravotní instalace | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Zdravotní instalace,včetně zednických výpomocí Dodatek č.2-opravené náklady. Cena dle nabídky. |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7200 | Zdravotní instalace |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 7300 | Ústřední vytápění | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Ústřední vytápění,včetně zednických výpomocí Cena dle nabídky. |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7300 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 7480 | Protipožární opatření | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 0 |  |  | D+M přenosný hasící přístroj s hasící schopností PHP např.P6TeH-21A/113B,C odhad |  | 6 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7480 | Protipožární opatření |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 7620 | Konstrukce tesařské | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 7280731 |  | C76234-1811/00 | Demontáž bednění střech z prken Odhadový výpočet. |  | 240.911 | m2 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 3.614 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 | 7280758 |  | C76252-2811/00 | Demontáž podlah s polštáři z fošen tloušťky do 32 mm Dodatek č.1-zesílení stropů. |  | 90.007 | m2 | 0 | 0 |  |  | 0.018 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 3 | 0 | 7280783 |  | C76281-1811/00 | Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm |  | 72.767 | m2 | 0 | 0 |  |  | 0.014 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 4 | 0 | 7280030 |  | C76208-5111/00 | Montáž svorníků nebo šroubů délky do 150 mm Dodatek č.1-zesílení stropů. |  | 476 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 5 | 0 |  |  | 00000-2292 | Nerezový vrut Q 10 dl.150mm |  | 476 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 6 | 0 | 7280227 |  | C76234-1210/00 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz Odhadový výpočet. |  | 231.69 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 7 | 0 | 7280260 |  | C76234-2314/00 | Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm |  | 231.69 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 8 | 0 | 7280263 |  | C76234-2441/00 | Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° Předpokládaná vzdálenost krokví 90cm. |  | 260 | m | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 9 | 0 | 7280306 |  | C76239-5000/00 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny |  | 8.662 | m3 | 0 | 0 | 0.02431 | 0.211 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 10 | 0 |  |  | 00000-2170 | Prkna tl.25mm |  | 5.12 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 11 | 0 |  |  | 00000-2171 | Impregnované latě 60/40mm |  | 1019.436 | bm | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 12 | 0 |  |  | 00000-2172 | Impregnované kontralatě 60/40mm |  | 295.9 | bm | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 13 | 0 | 7280486 |  | C76251-2245/00 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo Dodatek č.1-zesílení stropů. Sklladba S4+S13. |  | 89.096 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 14 | 0 |  |  | 00000-2293 | Podlahová systémová deska (př.RIGIDUR E20) Dodatek č.1-zesílení stropu. Skladba S4. |  | 72.788 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 15 | 0 |  |  | 00000-2294 | Podlahová systémová deska SDK 25 mm (př.Rigodur E25) Dodatek č.1-zesílení stropu. Skladba S12+S13. |  | 23.432 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 16 | 0 | 7280566 |  | C76281-0037/00 | Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt |  | 72.767 | m2 | 0 | 0 | 0.01583 | 1.152 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 17 | 0 | 7280634 |  | C76282-3111/00 | Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 75 cm2 mezi nosnou kci Dodadek č.1-zesílení stropů.. |  | 91.7 | m | 0 | 0 | 0.00017 | 0.016 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 18 | 0 | 7280653 |  | C76289-5000/00 | Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení Dodatek č.1-zesílení stropu. |  | 0.66 | m3 | 0 | 0 | 0.00281 | 0.002 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 19 | 0 |  |  | 00000-2085 | Hranolky |  | 0.713 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 20 | 0 | 0 |  |  | D+M pochozí konstrukce nad kleštinami příčné fošny 50/160mmos.vzdálenoost cca 300mm dl.5500 a 3500mm-vodorovně na kleštinách dl.3000mm Odhadová výměra a cena. |  | 147 | bm | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7620 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0 |  | 1.381 |  | 6.253 |  | 0 | 0
[5 empty] | 7630 | Kontrukce suché výstavby | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 7310024 |  | C76311-1417/00 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB Dodatek č.1-zesílení stropů. |  | 9.509 | m2 | 0 | 0 | 0.04909 | 0.467 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 | 7310061 |  | C76311-1717/00 | SDK příčka základní penetrační nátěr Dodatek č.1-zesílení stropů. |  | 19.018 | m2 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.004 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 3 | 0 | 7310216 |  | C76313-1571/00 | SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD |  | 36.67 | m2 | 0 | 0 | 0.01503 | 0.551 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 4 | 0 | 7310229 |  | C76313-1714/00 | SDK podhled základní penetrační nátěr |  | 36.67 | m2 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.004 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 5 | 0 | 7310235 |  | C76313-1751/00 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu |  | 36.67 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 6 | 0 |  |  | 00000-2090 | Parotěsná zábrana |  | 42.171 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7630 | Kontrukce suché výstavby |  |  |  |  | 0 |  | 1.026 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 7640 | Konstrukce klempířské | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Demontáž klempířských prvků (vyjma demontáže parapetů) odhad Odhadové náklady. |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 | 7341622 |  | C76423-1 | Lemování Zn-Ti plech zdí tvrdá krytina rš 220mm ozn.K6 Oplechovánín štítu vikýře. |  | 11.14 | m | 0 | 0 | 0.00126 | 0.014 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 3 | 0 | 7340419 |  | C76442-1 | Oplechování říms z Zn-Ti tl.0,6 mm rš.220mm ozn.K8,pol.č.1 Oplechování výlezu na střechu. srov.pol. |  | 0.72 | m | 0 | 0 | 0.00141 | 0.001 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 4 | 0 | 7340419 |  | C76442-1 | Oplechování říms z Zn-Ti tl.0,6 mm rš.240mm ozn.K8,pol.č.2 Oplechování výlezu na střechu. srov.pol. |  | 1.05 | m | 0 | 0 | 0.00141 | 0.001 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 5 | 0 | 7340419 |  | C76442-1 | Oplechování říms z Zn-Ti tl.0,6 mm rš.225mm ozn.K8,pol.č.3 Oplechování výlezu na střechu. srov.pol. |  | 0.72 | m | 0 | 0 | 0.00141 | 0.001 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 6 | 0 | 7341593 |  | C76421-1553/00 | Krytina Zn-Ti hladká střešní ze šablon do 0,5 m2 sklonu do 30° ozn.K11 Oplechování terasy. |  | 12.42 | m2 | 0 | 0 | 0.00769 | 0.096 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 7 | 0 | 7341883 |  | C76429-2 | Střešní prvky Zn-Ti - úžlabí rš 540 mm ozn.K12 |  | 26.2 | m | 0 | 0 | 0.00334 | 0.088 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 8 | 0 | 7341937 |  | C76453-0 | Oplechování Zn-Ti zdí rš 470 mm včetně rohů ozn.K13 |  | 4.6 | m | 0 | 0 | 0.00254 | 0.012 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 9 | 0 | 7341607 |  | C76422-2 | Oplechování Zn-Ti okapů tvrdá krytina rš 200 mm ozn.K14 |  | 38.95 | m | 0 | 0 | 0.00317 | 0.123 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 10 | 0 | 7341655 |  | C76423-9530/00 | Lemování komínů Zn-Ti hladká a drážková krytina v ploše ozn.K15 |  | 2.106 | m2 | 0 | 0 | 0.00674 | 0.014 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 11 | 0 | 7341769 |  | C76425-2501/00 | Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový rš 250 mm ozn.K16+K17-45ks-v ceně žlabů. |  | 57 | m | 0 | 0 | 0.00157 | 0.089 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 12 | 0 | 7341986 |  | C76455-4502/00 | Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 100 mm ozn.K18+K19-35 ks-v ceně svodů+K21. |  | 42.57 | m | 0 | 0 | 0.00221 | 0.094 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 13 | 0 | 7341849 |  | C76425-9544/00 | Žlab podokapní Zn-Ti - kotlík oválný vel. 330/100 mm ozn.K20 |  | 6 | kus | 0 | 0 | 0.00327 | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 14 | 0 | 7341922 |  | C76452-1 | Oplechování Zn-Ti říms rš 230 mm ozn.K22 Oplecchování soklu. |  | 51.2 | m | 0 | 0 | 0.00127 | 0.065 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7640 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0 |  | 0.618 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 7650 | Krytiny tvrdé | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 7371678 |  | C76532-1810/00 | Demontáž vláknocementové krytiny ze čtverců a šablon na bednění s lepenkou do suti |  | 240.911 | m2 | 0 | 0 |  |  | 0.014 | 3.373 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 | 7370359 |  | C76532-1127/00 | Krytina vláknocementová šablona BETTERNIT složitá střecha na laťování do 40° Cena je vč.doplńků. |  | 231.69 | m2 | 0 | 0 | 0.01303 | 3.019 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 3 | 0 | 7370376 |  | C76532-1192/00 | Příplatek ke krytině vláknocementové čtverce 400x400 mm za sklon střechy přes 40 do 50° |  | 35.906 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 4 | 0 | 7370455 |  | C76532-1511/00 | Krytina vláknocementová hřeben z hřebenáčů kónických šablony a obdélníky 400x120 mm |  | 17.065 | m | 0 | 0 | 0.00409 | 0.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7650 | Krytiny tvrdé |  |  |  |  | 0 |  | 3.089 |  | 3.373 |  | 0 | 0
[5 empty] | 7660 | Konstrukce truhlářské | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 7401224 |  | C76611-2 | Demontáž truhlářských stěn dřevěných srov.pol. |  | 9.628 | m2 | 0 | 0 |  |  | 0.01638 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 | 7401422 |  | C76669-1914/00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 |  | 17 | kus | 0 | 0 |  |  | 0.024 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 3 | 0 | 7401423 |  | C76669-1915/00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 |  | 2 | kus | 0 | 0 |  |  | 0.028 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 4 | 0 | 7401282 |  | C76666-2811/00 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových |  | 16 | kus | 0 | 0 |  |  | 0.0018 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 5 | 0 | 7400901 |  | C76668-2 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm Atypická montáž-na kontrazárubeň. ozn.D6/P |  | 2 | kus | 0 | 0 | 0.00045 | 0.001 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 6 | 0 |  |  | 00000-2249 | Zárubeň obložková normal dýh dub 900//2150mm st.10 Atypický rozměr. ozn.14/P+15/P |  | 2 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 7 | 0 | 7400904 |  | C76668-2121/00 | Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm ozn.D4 |  | 1 | kus | 0 | 0 | 0.00045 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 8 | 0 |  |  | 00000-2177 | Zárubeň obložková normal dýh dub 1600/2100mm st.8 Atypický rozměr. ozn.14/P+15/P |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 9 | 0 | 7400712 |  | C76666-0001/00 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně ozn.D6/P |  | 2 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 10 | 0 |  |  | 00000-2295 | Interiérové dveře,nové 700/1970mm -ocelová zárubeń,barvou lakovaná-hnďá RaL-není součástí dodávky dveří -jednokřídlvé,ven otevíravé. -plné,hladké,barvou lakované-hnědá RAL -kování-klika,panty-neretz broušený |  | 2 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
[6 empty] | -bez prahu/klika,panty-nerez broušený-není součástí dodávky dveří ozn.D9/P ozn.D9 | [12 empty] | P
1 | 11 | 0 | 7400749 |  | C76666-0172/00 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně ozn.D6/P |  | 2 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 12 | 0 |  |  | 00000-2262 | Interiérové dveře nové 900/2150mm s využitím pro invalidy -dřevěná obložková zárubeň,barvou lakovaná,hnědá RAL. -jednokřídlé,plné profilované dovnitř otevíravé-nejsou součástí dodávky dveří. -barvou lakované,hnědá RAL |  | 2 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
[6 empty] | -kování-nová klika,nerez broušený-není součást dodávky dveří. -na opačné straně než jsou závěsy-vodorovné madlo (vyhláška č.398/2009 sb.) ozn.D/3L+D/3P+D/6P+D/6L | [12 empty] | P
1 | 13 | 0 |  |  | 00000-2263 | Příplatek na kování Kován-nová klika,nerez broušený Odhadová cena. |  | 2 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 14 | 0 | 7400751 |  | C76666-0174/00 | Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do obložkové zárubně ozn.D4 |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 15 | 0 |  |  | 00000-2264 | Interiérové dveře nové 1600/2100mm -dřevěná obložková zárubeň-barvou lakovná-hnědá RAL-není součástí dodávky dveří. -dvoukřídlové-ven otevíravé celoskleněné,čiré,osazené do sklaněné příčky s dřevěným rámem 80/80mm-barvou lakovaným,hnědý RAL |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
[6 empty] | -skleněné dveře dosedají do polodrážky. -kování-madla,panty-nerez bnroušený-není součástí dodávky dveří -bez prahu | [12 empty] | P
1 | 16 | 0 |  |  | 00000-2265 | Příplatek na kování Kování-madla,panty-nerez broušený. Odhadová cena. |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 17 | 0 | 7400712 |  | C76666-0001/00 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně ozn.D9/L+D9/P+D10/L+D10/P+D11/P+D12/L+D12/P |  | 12 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 18 | 0 |  |  | 00000-2250 | Interiérové dveře,nové 700/1970mm -ocelová zárubeń,barvou lakovaná-hnďá RaL-není součástí dodávky dveří -jednokřídlvé,ven otevíravé. -plné,hladké,barvou lakované-hnědá RAL -kování-klika,panty-nerez broušený-není součástí dodávky dveří -bez prahu |  | 2 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
[6 empty] | ozn.D9/L ozn.D9 | [12 empty] | P
1 | 19 | 0 |  |  | 00000-2251 | Příplatek na kování -Kování-klika,panty-nerez broušený |  | 2 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 20 | 0 |  |  | 00000-2252 | Interiérové dveře,nové 700/1970mm -ocelová zárubeń,barvou lakovaná-hnědá RAL-není součástí dodávky dveří. -jednokřídlé,ven otevíravé. -plné,hladké,barvou lakované hnědá RAL -kování-klika/klika,panty-nerez broušený-není součástí dodávky dveří -bez prahu |  | 2 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
[6 empty] | ozn.D9/P ozn.D10 | [12 empty] | P
1 | 21 | 0 |  |  | 00000-2253 | Příplatek na kování Kování klika/klika,panty-nerez broušený. Odhadová cena. |  | 2 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 22 | 0 |  |  | 00000-2254 | Interiérové dveře,nové 700/1970mm -ocelová zárubeń,barvou lakovaná-hnědá RAL-není součástí dodávky dveří. -jednokřídlé,dovnitř otevíravé. -plné,hladké,barvou lakovanéhnědá RAL -kování-klika/klika,WC oliva,panty-nerez broušený-není součástí dodávky dveří |  | 3 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
[6 empty] | -bez prahu ozn.D10/L ozn.D10 | [12 empty] | P
1 | 23 | 0 |  |  | 00000-2255 | Příplatek na kování Kování klika/klika,WC oliva,panty-nerez broušený. Odhadová cena. |  | 3 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 24 | 0 |  |  | 00000-2256 | Interiérové dveře,nové 700/1970mm -ocelová zárubeń,barvou lakovaná-hnědá RAL-není součástí dodávky dveří. -jednokřídlé,dovnitř otevíravé. -plné,hladké,barvou lakovanéhnědá RAL -kování-klika/klika,WC oliva,panty-nerez broušený-není součástí dodávky dveří |  | 2 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
[6 empty] | -bez prahu ozn.D10P ozn.D10 | [12 empty] | P
1 | 25 | 0 |  |  | 00000-2255 | Příplatek na kování Kování klika/klika,WC oliva,panty-nerez broušený. Odhadová cena. |  | 2 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 26 | 0 |  |  | 00000-2257 | Interiérové dveře,nové 800/1970mm -ocelová zárubeń,barvou lakovaná-hnědá RAL.-není součástí dodávky dv_ří -jednokřídlé-ven otevíravé. -plné,hladké,barvou lakované-hnědá RA. -kování-klika,/klika,panty nerez broušený-není součástí dodávky dveří -bez prahu |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
[6 empty] | ozn.D11/P ozn.D11/P | [12 empty] | P
1 | 27 | 0 |  |  | 00000-2258 | Příplatek na kování Kování klika/klika,panty-nerez broušený Odhadová cena. |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 28 | 0 |  |  | 00000-2259 | Interiérové dveře,nové 800/1970mm -ocelová zárubeň,barvou lakovaná-hnědá RAL-není součást í dodávky dveří -jednokřídlé,dovnitř otevíravé -plné,hladké,barvou lakované-hnědá RAL -kování-klika/klika-nerez broušený-není součástí dodáv ky dveří ozn.D12/L |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
[6 empty] | ozn.D12 | [12 empty] | P
1 | 29 | 0 |  |  | 00000-2260 | Příplatek na kování Kování klika,panty-nerez broušený Odhadová cena. |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 30 | 0 |  |  | 00000-2261 | Interiérové dveře,nové 800/1970mm -ocelová zárubeň,barvou lakovaná-hnědá RAL-není součást í dodávky dveří -jednokřídlé,dovnitř otevíravé -plné,hlasdké,barvou lakované-hnědá RAL -kování-klika/klika-nerez broušený-není součástí dodáv ky dveří ozn.D12/P |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
[6 empty] | ozn.D12 | [12 empty] | P
1 | 31 | 0 |  |  | 00000-2258 | Příplatek na kování Kování klika/klika,panty-nerez broušený Odhadová cena. |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 32 | 0 | 7400713 |  | C76666-0002/00 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně ozn.D5/L+D5/P+D13/L |  | 3 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 33 | 0 |  |  | 00000-2266 | Interiérové dveře,nové 900/1970mm -ocelová zárubeń,,barvou lakovaná-hnědá RAL-není součástí dodávky dveří. -jednokřídlé,ven otevíravé -plné hladké,barvou lakované-hnědá RAL -kování-klika/klika,panty-nerez broušený-není součástí dodávky dveří |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
[6 empty] | -na opačné straně než jsou závěsy-vodorovné madlo (vyhl.č.398/2009 sb.)-součást dodávky dveří -bez prahu ozn.D5/L ozn.D5 Cena je včetně madel pro invalidy. | [12 empty] | P
1 | 34 | 0 |  |  | 00000-2253 | Příplatek na kování Kování klika/klika,panty-nerez broušený. Odhadová cena. |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 35 | 0 |  |  | 00000-2267 | Interiérové dveře,nové 900/1970mm -ocelová zárubeń,,barvou lakovaná-hnědá RAL-není součástí dodávky dveří. -jednokřídlé,ven otevíravé -plné hladké,barvou lakované-hnědá RAL -kování-klika/klika,panty-nerez broušený-není součástí dodávky dveří |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
[6 empty] | -na opačné straně než jsou závěsy-vodorovné madlo (vyhl.č.398/2009 sb.)-součást dodávky dveří -bez prahu ozn.D5/P ozn.D5 Cena je včetně madel pro invalidy. | [12 empty] | P
1 | 36 | 0 |  |  | 00000-2268 | Příplatek na kování Kování klik/klika,panty-nerez broušený. Odhadová cena. |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 37 | 0 |  |  | 00000-2269 | Interiérové dveře,nové 900/1970mm -ocelová zárubeń,barvou lakovaná-hnědá RAL-není součástí dodávky dveří -jednokřídlé dovnitř otevíravé. -plné,hladké,barvou lakované-hnědá RAL -kování-klika/klika,panty-nerez broušený-není součástí dodávky dveří |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
[6 empty] | -bez prahu ozn.D13/L ozn.D13 | [12 empty] | P
1 | 38 | 0 |  |  | 00000-2253 | Příplatek na kování Kování klika/klika,panty-nerez broušený. Odhadová cena. |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 39 | 0 | 0 |  | -2190 | D+M Interiérové dveře stávající 850/2150 mm -dřevěná zárubeň,repase,barvou lakovaná-hnědá RAL -jednokřídlé,dovnitř otevíravé,repasované, barvou -lakovaná-hnědá RAL --kování-novuá klika/klika-nerez broušený-součást dodávky repase -bez prahu ozn.D8t |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 40 | 0 | 0 |  |  | D+M posuvná tří dílná přčka 3000*2300mm -dřevěný rám,hnědý nátěr. -posuvné panely. -plné,hladké -kování-madlo/madlo,nerez broušený-součást dodávky příčky ozn.D16 |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 41 | 0 | 0 |  |  | D+M posuvná tří dílná přčka 3000*2300mm -dřevěný rám,hnědý nátěr. -posuvné panely. -plné,hladké -kování-madlo/madlo,nerez broušený-součást dodávky příčky ozn.D17 |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 42 | 0 | 0 |  |  | D+M půdní schody se zatepleným víkem- -Ud=0,36 W/m2 K skovovou kostrou spojenou dřevěným skládacím žebříkem |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 43 | 0 | 0 |  |  | D+M vyrovnávací dřevěné schody ve 3NP -BOROVICE -2*š.300*v.120 mm. -Š.schodišťového ramena:1000mm. ozn.T2 |  | 4 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7660 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.651 |  | 0 | 0
[5 empty] | 7670 | Konstrukce zámečnické | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 7430604 |  | C76764-6510/00 | Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového ozn.D7+/P+D14/L+D14/P |  | 9 | kus | 0 | 0 | 0.00033 | 0.003 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 |  |  | 00000-2273 | Interiérové dveře protipožární 850/2150mm -EW 30 DP3,nové -ocelová zárubeń,barbvou lakovaná-hnědá RAL-není součástí dodávky dveří. -jednokřídlé ven otevíravé.. -ocelové,-barvou lakované-hnědá RAL,profilovaný povrch |  | 3 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
[6 empty] | -kování-klika/klika,nerez broušený-není součástí dodávky dveří Atypický rozměr ozn.D7/P ozn.D7 | [12 empty] | P
1 | 3 | 0 |  |  | 00000-2274 | Příplatek na kování Kování-klika//klika,nerez broušený Odhadová cena. |  | 3 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 4 | 0 |  |  | 00000-2275 | Interiérové dveře protipožární 900/1970mm -EW 30 DP3,nové -ocelová zárubeń-barvou lakovaná-hnědá RAL-není součástí dodávky dveří. -jednokřídlé, ven otevíravé. -ocelové,-barvou lakované-hnědá RAL,hladké |  | 4 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
[6 empty] | -kování-klika/klika,nerez broušený-není součástí dodávky dveří -bez prahu ozn.D14/L ozn.D14 | [12 empty] | P
1 | 5 | 0 |  |  | 00000-2276 | Příplatek na kování Kování-klika/klika,nerez broušený Odhadová cena. |  | 4 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 6 | 0 |  |  | 00000-2277 | Interiérové dveře protipožární 900/1970mm -EW 30 DP3,nové -ocelová zárubeń-barvou lakovaná-hnědá RAL-není součástí dodávky dveří. -jednokřídlé, ven otevíravé. -ocelové,-barvou lakované-hnědá RAL,hladké |  | 2 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
[6 empty] | -kování-klika/klika,nerez broušený-není součástí dodávky dveří -bez prahu ozn.D14/P ozn.D14 | [12 empty] | P
1 | 7 | 0 |  |  | 00000-2276 | Příplatek na kování Kování-klika/klika,nerez broušený Odhadová cena. |  | 2 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 8 | 0 | 7430606 |  | C76764-6522/00 | Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového výšky do 2200 mm ozn.D15 |  | 1 | kus | 0 | 0 | 0.00061 | 0.001 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 9 | 0 |  |  | 00000-2278 | Interiérové dveře protipožární 1600/2150mm -EW 30 DP3,nové -ocelová zárubeń-barvou lakovaná-hnědá RAL-není součástí dodávky dveří. -dvoukřídlé, ven otevíravé. -ocelové,-barvou lakované-hnědá RAL,profilovaný povrch |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
[6 empty] | -kování-klika/klika,nerez broušený-není součástí dodávky dveří -bez prahu ozn.D14 | [12 empty] | P
1 | 10 | 0 |  |  | 00000-2279 | Příplatek na kování Kování-klika//klika,nerez broušený Odhadová cena. |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 11 | 0 | 7430075 |  | C76716-1110/00 | Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg ozn.Z3+Z4+Z6 |  | 22.455 | m | 0 | 0 | 5e-05 | 0.001 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 12 | 0 |  |  | 00000-2282 | Leštěné nerezové venkovní zábradlí z broušené oceli -S kovovým madlem-broušená nerez ocel. -Pruty výplně vedeny středem sloupku. -Madlo osazeno v zúžených zakončeních sloupků. |  | 11.71 | bm | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
[6 empty] | -Zábradlí kotveno pomocí nerezových profilů ke konstrukci podlahy schodiště.-1ks ozn.Z3 | [12 empty] | P
1 | 13 | 0 |  |  | 00000-2283 | Leštěné nerezové venkovní zábradlí z broušené oceli -S kovovým madlem-broušená nerez ocel. -Pruty výplně vedeny středem sloupku. -Madlo osazeno v zúžených zakončeních sloupků. |  | 8 | bm | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
[6 empty] | -Zábradlí kotveno pomocí nerezových profilů ke konstrukci podlahy schodiště-1ks ozn.Z4 | [12 empty] | P
1 | 14 | 0 |  |  | 00000-2284 | Leštěné nerezové venkovní zábradlí z broušené oceli -S kovovým madlem-broušená nerez ocel. -Pruty výplně vedeny středem sloupku. -Madlo osazeno v zúžených zakončeních sloupků. |  | 2.745 | bm | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
[6 empty] | -Zábradlí kotveno pomocí nerezových profilů ke konstrukci podlahy schodiště-1ks ozn.Z6 | [12 empty] | P
1 | 15 | 0 | 7430118 |  | C76722-1110/00 | Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek do zdi ozn.Z5 |  | 3.6 | m | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 16 | 0 |  |  | 00000-2285 | Leštěné nerezové venkovní zábradlí z broušené oceli -S kovovým madlem-broušená nerez ocel. -Pruty výplně vedeny středem sloupku. -Madlo osazeno v zúžených zakončeních sloupků |  | 3.6 | bm | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
[6 empty] | -Zábradlí kotveno pomocí nerezových profilů ke konstrukci podlahy schodiště-2ks | [12 empty] | P
1 | 17 | 0 | 7430112 |  | C76716-5110/00 | Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného ozn.Z7 |  | 1.8 | m | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 18 | 0 |  |  | 00000-2286 | Leštěné nerezové venkovní zábradlí z broušené oceli -Madlo-broušená nerez ocel. -Madlo přikotveno ke zdi ve výšce 900mm |  | 1.8 | bm | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7670 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0 |  | 0.005 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 7710 | Podlahy z dlaždic | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 7460375 |  | C77157-4116/00 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 Skladba S1+S2+S5 |  | 17.532 | m2 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.061 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 | 7460381 |  | C77157-4131/00 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 Skladba S1+S5+S8 |  | 14.942 | m2 | 0 | 0 | 0.00392 | 0.059 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 3 | 0 | 7460403 |  | C77157-9191/00 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 ozn.N/1+N/2+N/3+N/4 |  | 19.202 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 4 | 0 |  |  | 00000-2125 | Keramická dlažba hladká tl.10mm Odhadová cena. Druh dle investora. |  | 18.409 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 5 | 0 |  |  | 00000-2199 | Keramická dlažba protiskluzná tl.10mm Odhadová cena. |  | 15.689 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 6 | 0 | 7460458 |  | C77199-0111/00 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa Skladba S1+S2 |  | 11.682 | m2 | 0 | 0 | 0.00715 | 0.084 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 7 | 0 | 7460461 |  | C77199-0191/00 | Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky tl.5mm |  | 11.682 | m2 | 0 | 0 | 0.00179 | 0.021 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 8 | 0 | 7460213 |  | C77147-4113/00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm ozn.N/1+N/2+N/3+N/4 |  | 25.102 | m | 0 | 0 | 0.00062 | 0.016 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 9 | 0 |  |  | 00000-1921 | Soklíky v.100mm |  | 26.357 | bm | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 10 | 0 | 7460035 |  | C77127-4123/00 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm |  | 3.14 | m | 0 | 0 | 0.00147 | 0.005 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 11 | 0 | 7460040 |  | C77127-4241/00 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm |  | 4.335 | m | 0 | 0 | 0.00072 | 0.003 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 12 | 0 | 7460042 |  | C77127-4243/00 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 250 mm |  | 0.375 | m | 0 | 0 | 0.00123 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 13 | 0 |  |  | 00000-1908 | Schodovka |  | 1.77 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 14 | 0 | 7460204 |  | C77147-3133/00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených v do 120 mm |  | 2.05 | m | 0 | 0 | 0.00062 | 0.001 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 15 | 0 |  |  | 00000-2200 | Keramické soklíky stupňovité |  | 2.153 | m | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7710 | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 7720 | Podlahy z kamene | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 7490047 |  | C77252-1140/00 | Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek a dlaždic tl do 30 mm |  | 7.945 | m2 | 0 | 0 | 0.1075 | 0.854 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 | 26.70.12 |  | 5838354600 | deska žulová jednostranně leštěná žula 3cm |  | 7.945 | m2 | 0 | 0 | 0.081 | 0.644 |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 3 | 0 | 7490015 |  | C77223-1302/00 | Montáž obkladu stupňů deskami z kamene tvrdého tl 30 mm |  | 27.6 | m | 0 | 0 | 0.0424 | 1.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 4 | 0 | 26.70.12 |  | 5838761100 | nástupnice smirkovaná, žula š 30cm tl 3 cm |  | 27.6 | m | 0 | 0 | 0.029 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 5 | 0 | 7490025 |  | C77223-1413/00 | Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými z kamene tvrdého tl do 30 mm |  | 29.9 | m | 0 | 0 | 0.00838 | 0.251 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 6 | 0 | 26.70.12 |  | 5838662200 | podstupnice smirkovaná, žula tl 3 cm |  | 29.9 | m | 0 | 0 | 0.014 | 0.419 |  |  | 0 | 0 | 0 | M
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7720 | Podlahy z kamene |  |  |  |  | 0 |  | 4.138 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 7730 | Podlahy teracové | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 7520111 |  | C77390-1111/00 | Broušení povrchu litého teraca |  | 69.262 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 | 7520038 |  | C77351-1261/00 | Podlahy z přírodního litého teraca zřízení podlahy prosté tl 20 mm Dodatek č.1-zesílení stropů. Skladba S12. |  | 8.05 | m2 | 0 | 0 | 0.0166 | 0.134 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7730 | Podlahy teracové |  |  |  |  | 0 |  | 0.134 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 7760 | Podlahy povlakové | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 7610081 |  | C77640-1800/00 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových Dodatek č.1-zesílení stropu-oprava v 1.patře-m.obřadní síň+zasedací místnost +kancelář. |  | 117.029 | m | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 | 7610083 |  | C77651-1820/00 | Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou Dodatek č.1-zesílení stropů-oprava v 1.patře-m.zasedacá místnost+kancelář. PVC-lino. |  | 64.598 | m2 | 0 | 0 |  |  | 0.003 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 3 | 0 | 7610083 |  | C77651-1820/00 | Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou Dodatek č.1-zesílení stropů-oprava v 1.patře-m.obřadní síň.. Koberec. |  | 91.689 | m2 | 0 | 0 |  |  | 0.002 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | K
1 | 4 | 0 | 7610026 |  | C77652-1100/00 | Lepení pásů povlakových podlah plastových Doadek č.1-zesílení stropů. Oprava v 2.NP.-m.č.2.2,2.3,2.4 Skladba S4+S10+S13 |  | 156.163 | m2 | 0 | 0 | 0.00027 | 0.042 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 5 | 0 |  |  | 00000-2201 | PVC lino-linoleum |  | 160.848 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 6 | 0 | 7610030 |  | C77652-5111/00 | Spojování podlah z plastů svařování za tepla odhad 1m2 podlahy=cca 0,70bm svařování. |  | 109.314 | m | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 7 | 0 | 7610020 |  | C77642-1100/00 | Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů Dodatek č.1-zesílení stropů. Oprava v 2.NP.-m.č.2.2+2.3+2.4 |  | 102.528 | m | 0 | 0 | 2e-05 | 0.002 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 8 | 0 |  |  | 00000-2202 | Soklík PVC lina-linolea Odhadová cena. |  | 104.579 | bm | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 9 | 0 | 7610042 |  | C77657-2110/00 | Volné položení pásů povlakových podlah textilních s podlepením spojů páskou |  | 57.503 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 10 | 0 |  |  | 00000-2203 | Zátěžový koberec tl.8mm |  | 60.378 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 11 | 0 | 7760017 |  | C77658-3110/01 | Volné položení podložky pod podlahoviny v jedné vrstvě |  | 57.503 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 12 | 0 | 17.53.10 |  | 6739088000 | Podkladní plstěnná tkanina Odhadová cena. |  | 58.653 | m2 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.023 |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 13 | 0 | 7610053 |  | C77699-0111/00 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa |  | 57.503 | m2 | 0 | 0 | 0.00536 | 0.308 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 14 | 0 | 7610055 |  | C77699-0191/00 | Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky tl.5mm |  | 115.006 | m2 | 0 | 0 | 0.00179 | 0.206 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 15 | 0 | 0 |  |  | D+M kobercová lišta Odhadová cena. |  | 51.342 | bm | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7760 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0 |  | 0.581 |  | 0.377 |  | 0 | 0
[5 empty] | 7810 | Obklady keramické | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 7670032 |  | C78141-4114/00 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem Dodatek č.1-zesílení stropů. Oprava v 2.NP.-m.č.2.4. |  | 109.878 | m2 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.352 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 | 7670050 |  | C78141-9191/00 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 Dodatek č.1-zesílení stropů. Oprava v 2.NP.-m.č.2.4 |  | 87.986 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 3 | 0 |  |  | 00000-1910 | Pórovinové obkládačky |  | 115.372 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M
1 | 4 | 0 | 7670222 |  | C78149-4111/00 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem Dodatek č.1-zasílení stropů. Oprava v 2.NP-m.č.2.4. |  | 76 | m | 0 | 0 | 0.00031 | 0.024 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 5 | 0 | 7670226 |  | C78149-4511/00 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem Dodatek č.1-zesílení stropů. Oprava v 2.NP.-m.č.2.4. |  | 144.45 | m | 0 | 0 | 0.00026 | 0.038 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7810 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0 |  | 0.414 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 7830 | Nátěry | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 7731012 |  | C78320-1811/00 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním |  | 35.82 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 | 7731037 |  | C78390-3811/00 | Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly Příruby stropu nad 1.PP. |  | 35.82 | m2 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.002 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 3 | 0 | 7730344 |  | C78322-5100/00 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email Příruby stropu nad 1.PP. |  | 65.741 | m2 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 4 | 0 | 7730345 |  | C78322-5400/00 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email a tmelení Ocelové zárubně. |  | 27.476 | m2 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.009 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 5 | 0 | 7730347 |  | C78322-6100/00 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní ozn.N/5 |  | 93.217 | m2 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.007 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 6 | 0 | 0 |  |  | D+M protihnilobní nátěr tesařských konstrukcí |  | 972.632 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 7 | 0 | 0 |  |  | D+M protihnilobní nátěr tesařských konstrukcí Dodatek č.1-zesílení stropů. |  | 33.314 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7830 | Nátěry |  |  |  |  | 0 |  | 0.038 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 7840 | Malby | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 7760337 |  | C78445-3631/00 | Malby tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m |  | 1134.12 | m2 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.352 |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 | 0 |  |  | D+M malba na sádrokartonu Dodatek č.1-zesílení stropů. Oprava-bez impregnace-základní impregnace je součástí odd.763. |  | 36.67 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 3 | 0 | 0 |  |  | D+M malba na sádrokartonu Dodatek č.1-zesílení stropů. |  | 19.018 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7840 | Malby |  |  |  |  | 0 |  | 0.352 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 7870 | Zasklívání | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 0 |  |  | D+M prosklená stěna osazená do dřevěného rámu Dle detailu. Odhadová cena. |  | 12.58 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7870 | Zasklívání |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 7990 | Ostatní práce HSV+PSV | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 0 |  |  | D+M ptačí budka pro rorýse-OSB desky Dle detailu. Budka-materiál OSB deska-tl.18mm. Dno (vnitřní plocha ) 50*40 cm. Výška budky (vnitřní) 14 cm Síla stěny 18,0 cm. Vletový otvor 3*7 cm. Střecha zateplena tepelnou izolací XPS tl.20 mm. |  | 49 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
[6 empty] | V bočních stěnách budek-ventilační otvory do pr;uměru 15 cm. (na jedn ve výšce 50 mm,na protilehlé ve výšce 100 mm) Opravený počet ks-mezi krokvemi-49 ks. Odhadová cena. | [12 empty] | P
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7990 | Ostatní práce HSV+PSV |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 7991 | Vybavení bezbariérové toalety | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Vybavení bezbariérové toalety A-nerezové nástěnné madlo-1ks. B-nerezové sklopné madlo-1ks. C-záchodový splachoač-1ks (dodávka ZTI). D-nerezový zásobník na toaletní papír-1ks. E-záchodová mísa-1ks-(dodávka ZTI). |  | 2 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
[6 empty] | F-záchod.ový kartáč-nástěnný,nerez/matné sklo-1ks. G-nerezový zásobník na tekuté mýdlo-1ks H-nerezová odkládací police 200*400 mm-1ks. I-obdélníkový nerezový odpadkový koš-1ks J-nerezový zásobník na papírové ručníky-1ks. K-nerezový háček na oděvy-1ks. | [12 empty] | P
[6 empty] | L-vypínač světla+-1ks (dodávka EI) M-zrcadlo-1ks. N-nerezové madlo na dveřích-1ks (dodávka dveří). O-signalizační systém nouzového volání-1ks (dodávka EI). P-zdravotbní umyvadlo-1ks (dodávka ZTI). Výpis je pro 1ks toalety.. | [12 empty] | P
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7991 | Vybavení bezbariérové toalety |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 7992 | Systémové skladby podlah | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Systémová skladba podlahy v 3.NP.-skladba S8 Skladba: -Podlahová deska systémová SDK 12,5 mm. -Kročejová izolaceT-P tl.25 mm. -Podlahový EPS 200 tl.0-250 mm-tl.165 mm -(vyrovnání úrovní podlah)-proložení SDK deskou. -Parozábrana-PE fólie. Skladba S8 |  | 2.251 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
1 | 2 | 0 | 0 |  |  | Systémová skladba podlahy v 3.NP.-skladba S9+S10 Skladba: -Podlahová deska systémová SDK 12,5 mm. -Kročejová izolaceT-P tl.25 mm. -Roznášecí deska SDK tl.12,5 mm. -Suchý vyrovnáv. podsyp z expand.kamenina 450 kg/m3 tl.30-50 mm. Skladba S9+S10 |  | 72.767 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7992 | Systémové skladby podlah |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 9210 | Elektroinstalace | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Elektroinstalace Dodatek č.2-opravené náklady. Cena dle nabídky. |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 9210 | Elektroinstalace |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 9220 | Slaboproud | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Elektronická komunikace |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 9220 | Slaboproud |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 9240 | Vzduchotechnika | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 0 |  |  | Vzduchotechnika Dle nabídky. |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 9240 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 9330 | Výtahy | [12 empty] | D
1 | 1 | 0 | 0 |  |  | D+M pojízdná plošina pro invalidy na schodišti Odhadová cena. |  | 1 | kpl | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | K
| MEZISOUČET: |  |  |  | 9330 | Výtahy |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | CELKEM: |  |  |  | 0 |  | 87.327 |  | 186.81 |  | 0 | 0
[7 empty] | Přesun hmot z PSV % |  |  |  | 0 | [7 empty] | R
[7 empty] | Průběžný součet: |  |  |  | 0 |  | 87.327 |  | 186.81 |  | 0 | 0
[7 empty] | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [7 empty] | R
[7 empty] | Kompletační činnost |  |  |  | 0 | [7 empty] | R
[7 empty] | CELKOVÝ SOUČET: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1 | [6 empty] | DPH-SAZBA | 21% | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH: |  |  |  | 0