# příloha č. 3 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | „Integrace mikropočítačů do osvětlovacích systémů – II“ |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | nadlimitní otevřené řízení |
| Druh veřejné zakázky: | služby |
| Adresa profilu zadavatele: | - https://ezak.tendera.cz/profile_display_632.html |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadavky na poskytnutí služeb k výrobě funkčních vzorků, které inovují osvětlovací systémy v oblasti dostupnosti, konektivity a efektivnosti (dále jako „předmět veřejné zakázky“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované min. požadavky na poskytnutí služby.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je návrh technického řešení modulu dekorativního kovového prvku z nanovrstvy, který bude schopný vést elektrický proud.

Předmětem veřejné zakázky je vývoj nanovrstvy, která umožní vést elektrický proud bezdrátově ke zdroji světla a bude splňovat podmínky:

- dobrá vodivost

- vysoké estetické nároky skleněného dekorativního osvětlení

- bezpečnost

Základní konstrukční návrhy musí kopírovat design svítidel, aniž by ovlivnili estetiku světelné plastiky, tzn. musí umožnit napájet světelné zdroje bez přívodních kabelů.

Základní konstrukční návrh musí odpovídat standardním typům modulových řešení svítidel, produkovaných zadavatelem. Tyto komponenty jsou opatřeny dekorativními nanovrstvami kovů, ale samy o sobě tyto komponenty nesvítí a jsou externě nasvěcovány.

Nanovrstvy budou nanášeny na 3 typy skla – hutní sklo, technické sklo a ploché sklo.

Požadavky zadavatele – součást plnění:

- Konstrukční řešení (výkresy) a skladby jednotlivých nanášených povrchů z hlediska nejvhodnějšího složení s požadavky na vysokou stabilitu vrstvy a co nejmenší elektrický odpor.

- Stanovení optimální minimální tloušťky a šířky vodivé vrstvy.

- Stanovení maximální délky vodivé vrstvy (od elektrického zdroje ke světelnému zdroji)

- Konstrukční řešení a technologii spojů mezi komponenty – lanko – vodivá vrstva (pokov) - patice světelného zdroje.

- Návrh chlazení světelného zdroje – řešení, jak chladit zdroj, aby vysoká teplota neměla negativní vliv na okolní materiály (deformace atd.)

- Vývoj a stanovení ochranné vrstvy pokovu, která s ním nebude interagovat a zároveň bude izolantem elektrického proudu

- Stanovení maximálního množství komponentů tak, aby se vzájemně neovlivňovaly a ověření testováním.

- Stanovení životnosti vodivé vrstvy (pokovu) – návrh, měření a ověření testováním.

Vše výše uvedené průběžně testovat na vzorcích, které dodá zadavatel. Součástí zadávací dokumentace jsou výkresy vzorků, viz. příloha 4 zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje:

- Příslušné technické a personální vybavení

- Zkušenosti z oblasti nanovrstev

- Zkušenosti z oblasti slaboproudé elektřiny

- Průběžné zprávy a konzultace – nejméně jednou za měsíc

Výstupy:

- Kompletní technické řešení s detailním popisem a technické výkresy

- Technické zprávy, výpočty a postupy ověření a měření

- Popis řešení – návrh chemického složení ochranné vrstvy, kovové vrstvy, popis spoje, popis komponentů, tloušťky vrstev atd.

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis