## Rekapitulace ELEKTRO
Elektro - Sychra, spol. s r.o.
[8 empty] | Jilemnického 233, 562 01 Ústí nad Orlicí |  |  |  |  | NÁVOD NA VYPLNĚNÍ: Účastník vyplní pouze barevně vyznačená pole na vybraných listech rozpočtu
tel. 465 523140, 724 528590, fax 465 520214, e-mail: info@elektro-sychra.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
|  | Název: |  |  |  |  | STEPA Lanškroun - Úsporná opatření obj. čp. 995
Doplní účastník: Název,sídlo, IČO, datum, oprávněná osoba
Rekapitulace celkových nákladů
|  |  | Popis položky | [8 empty] | Základ bez DPH
|  |  | Způsobilé náklady pro SO4 a SO5 | [8 empty] | 0
|  |  | Způsobilé náklady pro SO2, SO3 a VO | [8 empty] | 0
|  |  | Nezpůsobilé náklady pro SO2 a SO3 | [8 empty] | 0
| Σ |  | REKAPITULACE CELKEM | [8 empty] | 0
[6 empty] | Základ DPH |  |  |  | DPH | Celkem s DPH
| Sazba 21,00% |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| vypracoval: |  |  |  | Jiří Skalický
| e-mail: |  |  |  | info@elektro-sychra.cz
| dne: |  |  |  | 5.3.2020

## Rek Zp-SO4 a SO5
Elektro - Sychra, spol. s r.o.
Jilemnického 233, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel. 465 523140, 724 528590, fax 465 520214, e-mail: info@elektro-sychra.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
|  | Nabídka číslo: |  |  |  |  | N-2020/0008
|  | Název: |  |  |  |  | STEPA Lanškroun - Úsporná opatření obj. čp. 995
Způsobilé náklady pro SO4 a SO5
Rekapitulace
| Kap. |  | Popis položky | [8 empty] | Základ 21,00%
| A. |  | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 1. |  | C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ | [8 empty] | 0
| 2. |  | C21M- Demontáže - DEMONTÁŽ | [8 empty] | 0
| 3. |  | VRN - MONTÁŽ | [8 empty] | 0
| 4. |  | Výchozí revize elektro - MONTÁŽ | [8 empty] | 0
| 5. |  | Zakreslení skutečného stavu - MONTÁŽ | [8 empty] | 0
| 6. |  | MATERIÁL | [8 empty] | 0
|  |  | CELKEM URN | [8 empty] | 0
| B. |  | HZS
| 7. |  | Hodinová zúčtovací sazba | [8 empty] | 0
|  |  | CELKEM HZS | [8 empty] | 0
| Σ |  | REKAPITULACE CELKEM | [8 empty] | 0
[6 empty] | Základ DPH |  |  |  | DPH | Celkem s DPH
| Sazba 21,00% |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Ve výkazu uvedené typy výrobku, značky, komponenty, výrobce, dodavatel a pod. dokumentují pouze požadavek na parametry, kvalitu a vlastnosti výrobku, který má být použit. Udávají tak minimální standardy, požadavané zadavatelem stavby. Může být použit jiný výrobek stejné nebo vyšší kvality.
| vypracoval: |  |  |  | Jiří Skalický
| e-mail: |  |  |  | info@elektro-sychra.cz
| dne: |  |  |  | 5.3.2020

## Způsobilé- SO4 a SO5
Elektro - Sychra, spol. s r.o.
Jilemnického 233, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel. 465 523140, 724 528590, fax 465 520214, e-mail: info@elektro-sychra.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
C21M - Elektromontáže
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [5 empty] | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 210010021 | [5 empty] | trubka plastová tuhá instalační průměr 16mm (PU) |  |  |  | 435,00 | m | #VALUE!
| 2 |  | 210010351 | [5 empty] | krabicová rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč. zapojení |  |  |  | 185,00 | ks | #VALUE!
| 3 |  | 210110003 | [5 empty] | sériový přepínač nástěnný prostředí vlhké řazení 5 |  |  |  | 5,00 | ks | #VALUE!
| 4 |  | 210802109 | [5 empty] | CMSM 3Cx1.5mm2 (CMSM 3G1.5) (VU) |  |  |  | 245,00 | m | #VALUE!
| 5 |  | 210810045 | [5 empty] | CYKY-CYKYm 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PU) |  |  |  | 480,00 | m | #VALUE!
| 6 |  | 210810045 | [5 empty] | CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU) |  |  |  | 950,00 | m | #VALUE!
| 7 |  | 210810055 | [5 empty] | CYKY-CYKYm 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PU) |  |  |  | 1350 | m | 0
| 8 |  | 215012110 | [5 empty] | lišta vkládací s víčkem 20mm |  |  |  | 285,00 | m | #VALUE!
| 9 |  | 215012120 | [5 empty] | lišta vkládací s víčkem 40mm |  |  |  | 120,00 | m | #VALUE!
| 10 |  | 216201001 | [5 empty] | K- LED svítidlo do pohledu M600 - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 30,00 | ks | #VALUE!
| 11 |  | 216201020 | [5 empty] | A- LED svítidlo závěsné IP66 - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 35,00 | ks | #VALUE!
| 12 |  | 216201020 | [5 empty] | G- LED svítidlo závěsné IP66 - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 48 | ks | 0
| 13 |  | 216201025 | [5 empty] | M- LED svítidlo nouzové, trvale svítící - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 8,00 | ks | #VALUE!
| 14 |  | 216201025 | [5 empty] | N- LED svítidlo nouzové 1h - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 13,00 | ks | #VALUE!
| 15 |  | 216201032 | [5 empty] | H- LED svítidlo přisazené IP66 - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 7,00 | ks | #VALUE!
| 16 |  | 216201032 | [5 empty] | J- LED svítidlo přisazené IP66 - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 56,00 | ks | #VALUE!
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  |  |  | Kč
C21M- Demontáže
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [5 empty] | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 210010002 | [5 empty] | trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO) |  |  |  | 350,00 | m | #VALUE!
| 2 |  | 210010351 | [5 empty] | krabicová rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč. zapojení |  |  |  | 125,00 | ks | #VALUE!
| 3 |  | 210020555 | [5 empty] | napnutí jednoho nosného ocelového lana do 35mm2 |  |  |  | 60,00 | m | #VALUE!
| 4 |  | 210201011 | [5 empty] | svítidlo zářivkové stropní 1x36W |  |  |  | 14,00 | ks | #VALUE!
| 5 |  | 210201065 | [5 empty] | svítidlo zářivkové stropní 1x36W IP65 |  |  |  | 38,00 | ks | #VALUE!
| 6 |  | 210201065 | [5 empty] | svítidlo zářivkové stropní 1x58W IP65 |  |  |  | 9,00 | ks | #VALUE!
| 7 |  | 210201067 | [5 empty] | svítidlo zářivkové stropní průmyslové 2x36W IP66 |  |  |  | 4,00 | ks | #VALUE!
| 8 |  | 210202005 | [5 empty] | Svítidlo závěsné 250W průmyslové |  |  |  | 66,00 | ks | #VALUE!
| 9 |  | 210202005 | [5 empty] | Svítidlo závěsné 250W RVL průmyslové |  |  |  | 7,00 | ks | #VALUE!
| 10 |  | 210810045 | [5 empty] | CYKY-CYKYm 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PU) |  |  |  | 60,00 | m | #VALUE!
| 11 |  | 210810045 | [5 empty] | CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU) |  |  |  | 260,00 | m | #VALUE!
| 12 |  | 210810055 | [5 empty] | CYKY-CYKYm 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PU) |  |  |  | 310,00 | m | #VALUE!
| 13 |  | 210810056 | [5 empty] | CYKY-CYKYm 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PU) |  |  |  | 100,00 | m | #VALUE!
| 14 |  | 215202116 | [5 empty] | svítidlo zářivkové stropní 3x58W IP65 |  |  |  | 116,00 | ks | #VALUE!
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  | Kč
VRN
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [5 empty] | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 01 | [5 empty] | Podíl přidružených výkonů 6% z C21M a navázaného materiálu |  |  |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
| 2 |  | 02 | [5 empty] | Podružný materiál cca 5,00% |  |  |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
| 3 |  | 03 | [5 empty] | Cestovné a úklid |  |  |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
| 4 |  | 04 | [5 empty] | Vypracování projektové dokumentace |  |  |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  |  |  | Kč
Výchozí revize elektro
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [5 empty] | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 01 | [5 empty] | Výchozí revize elektro |  |  |  | 1,00 | ks | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  |  | Kč
Zakreslení skutečného stavu
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [5 empty] | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 01 | [5 empty] | Zakreslení skutečného stavu |  |  |  | 1,00 | ks | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  |  | Kč
Materiály
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [5 empty] | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 1006113 | [5 empty] | Krabice rozvodná 6455-11 |  |  |  | 185 | KS | 0
| 2 |  | 1063839 | [5 empty] | Kabel CMSM 3G1,5 (flexibilní) |  |  |  | 245 | M | 0
| 3 |  | 11.101.802 | [5 empty] | G- LED svítidlo závěsné IP66 - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 48 | KS | 0
| 4 |  | 11.101.803 | [5 empty] | A- LED svítidlo závěsné - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 35 | KS | 0
| 5 |  | 1111224 | [5 empty] | N- LED svítidlo nouzové 1h - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 13 | KS | 0
| 6 |  | 1203275 | [5 empty] | Lišta vkládací 20x 20 bílá LHD 3m |  |  |  | 285 | M | 0
| 7 |  | 1220989 | [5 empty] | H- LED svítidlo přisazené IP66 - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 7 | KS | 0
| 8 |  | 1220989 | [5 empty] | J- LED svítidlo přisazené IP66 - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 56 | KS | 0
| 9 |  | 1220989 | [5 empty] | M- LED svítidlo nouzové, trvale svítící - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 8 | KS | 0
| 10 |  | 1223561 | [5 empty] | Trubka pevná 1250N 8016E /3m černá |  |  |  | 237.2925 | M | 0
| 11 |  | 1257495 | [5 empty] | Kabel CYKY-J 3x 1,5 buben |  |  |  | 950 | M | 0
| 12 |  | 1257856 | [5 empty] | Kabel CYKY-O 3x 1,5 /100m |  |  |  | 480 | M | 0
| 13 |  | 1258046 | [5 empty] | Kabel CYKY-J 5x 1,5 /100m |  |  |  | 1350 | M | 0
| 14 |  | 1271566 | [5 empty] | K- LED svítidlo do pohledu M600 - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 30 | KS | 0
| 15 |  | 1480637 | [5 empty] | Spínač 5 sériový IP54 bílá |  |  |  | 5 | KS | 0
| 16 |  | 2507180 | [5 empty] | Lišta vkládací 40x40 |  |  |  | 120 | M | 0
| 17 |  | 9028310 | [5 empty] | Příchytka trubky CL 16 bílá |  |  |  | 474.5415 | KS | 0
Celkem za materiály:
|  | Cena: |  | 0 |  |  |  | Kč
Práce v HZS
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [5 empty] | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 | [7 empty] | Montážní plošina |  |  |  | 75 | hod. | 0
| 2 | [7 empty] | Napojení na stávající zařízení |  |  |  | 50 | hod. | 0
| 3 | [7 empty] | Úprava stávajícího zařízení |  |  |  | 25 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS:
|  | Cena: |  | 0 |  |  | Kč

## Rek. Zp-SO2,SO3 a VO
Elektro - Sychra, spol. s r.o.
Jilemnického 233, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel. 465 523140, 724 528590, fax 465 520214, e-mail: info@elektro-sychra.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
|  | Nabídka číslo: |  |  |  |  | N-2020/0007
|  | Název: |  |  |  |  | STEPA Lanškroun - Úsporná opatření obj. čp. 995
Způsobilé náklady pro SO2, SO3 a VO
Rekapitulace
| Kap. |  | Popis položky | [9 empty] | Základ 21,00%
| A. |  | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 1. |  | C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ | [9 empty] | 0
| 2. |  | C21M- Demontáže - DEMONTÁŽ | [9 empty] | 0
| 3. |  | VRN - MONTÁŽ | [9 empty] | 0
| 4. |  | Výchozí revize elektro - MONTÁŽ | [9 empty] | 0
| 5. |  | Zakreslení skutečného stavu - MONTÁŽ | [9 empty] | 0
| 6. |  | MATERIÁL | [9 empty] | 0
|  |  | CELKEM URN | [9 empty] | 0
| B. |  | HZS
| 7. |  | Hodinová zúčtovací sazba | [9 empty] | 0
|  |  | CELKEM HZS | [9 empty] | 0
| Σ |  | REKAPITULACE CELKEM | [9 empty] | 0
[6 empty] | Základ DPH |  |  |  | DPH |  | Celkem s DPH
| Sazba 21,00% |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Ve výkazu uvedené typy výrobku, značky, komponenty, výrobce, dodavatel a pod. dokumentují pouze požadavek na parametry, kvalitu a vlastnosti výrobku, který má být použit. Udávají tak minimální standardy, požadavané zadavatelem stavby. Může být použit jiný výrobek stejné nebo vyšší kvality.
| vypracoval: |  |  |  | Jiří Skalický
| e-mail: |  |  |  | info@elektro-sychra.cz
| dne: |  |  |  | 5.3.2020

## Způsobilé SO2, SO3 a VO
Elektro - Sychra, spol. s r.o.
Jilemnického 233, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel. 465 523140, 724 528590, fax 465 520214, e-mail: info@elektro-sychra.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
C21M - Elektromontáže
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [6 empty] | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 210010023 | [6 empty] | trubka plastová tuhá instalační průměr 29mm (PU) |  |  |  | 250,00 | m | 0
| 2 |  | 210010027 | [6 empty] | trubka plastová ohebná instalační průměr 32mm (PU) |  |  |  | 60,00 | m | #VALUE!
| 3 |  | 210010353 | [6 empty] | krabicová rozvodka typ 6454-30 do 10mm2 vč. zapojení |  |  |  | 30,00 | ks | #VALUE!
| 4 |  | 210110001 | [6 empty] | spínač nástěnný prostředí vlhké 1-pólový řazení 1 |  |  |  | 6,00 | ks | #VALUE!
| 5 |  | 210110001 | [6 empty] | spínač nástěnný prostředí vlhké 1-pólový řazení 1 |  |  |  | 2,00 | ks | #VALUE!
| 6 |  | 210110004 | [6 empty] | střídavý přepínač nástěnný prostředí vlhké řazení 6 |  |  |  | 2,00 | ks | #VALUE!
| 7 |  | 210110041 | [6 empty] | spínač zapuštěný 1-pólový řazení 1 |  |  |  | 7,00 | ks | #VALUE!
| 8 |  | 210110043 | [6 empty] | střídavý sériový přepínač zapuštěný - řazení 5/5A |  |  |  | 4,00 | ks | #VALUE!
| 9 |  | 210110045 | [6 empty] | střídavý přepínač zapuštěný - řazení 6 |  |  |  | 4,00 | ks | #VALUE!
| 10 |  | 210810005 | [6 empty] | CYKY-CYKYm 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (VU) |  |  |  | 160 | m | 0
| 11 |  | 210810005 | [6 empty] | CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (VU) |  |  |  | 300,00 | m | #VALUE!
| 12 |  | 210810015 | [6 empty] | CYKY-CYKYm 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (VU) |  |  |  | 660,00 | m | #VALUE!
| 13 |  | 216010331 | [6 empty] | krabice instalační OBO A8 |  |  |  | 40,00 | ks | #VALUE!
| 14 |  | 216201025 | [6 empty] | M- LED svítidlo nouzové, trvale svítící - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 13,00 | ks | #VALUE!
| 15 |  | 216201025 | [6 empty] | N- LED svítidlo nouzové 1h - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 11,00 | ks | #VALUE!
| 16 |  | 216201030 | [6 empty] | A- LED svítidlo závěsné IP66 - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 30,00 | ks | #VALUE!
| 17 |  | 216201030 | [6 empty] | B- LED svítidlo nástěnné IP66 - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 12,00 | ks | #VALUE!
| 18 |  | 216201030 | [6 empty] | C- LED svítidlo přisazené - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 19,00 | ks | #VALUE!
| 19 |  | 216201030 | [6 empty] | D- LED svítidlo nástěnné - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 5,00 | ks | #VALUE!
| 20 |  | 216201030 | [6 empty] | E- LED svítidlo přisazené - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 8,00 | ks | #VALUE!
| 21 |  | 216201033 | [6 empty] | F- LED svítidlo s vypínačem - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 1,00 | ks | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  |  |  | Kč
C21M- Demontáže
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [6 empty] | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 210010002 | [6 empty] | trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO) |  |  |  | 250,00 | m | 0
| 2 |  | 210010351 | [6 empty] | krabicová rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč. zapojení |  |  |  | 90,00 | ks | #VALUE!
| 3 |  | 210020555 | [6 empty] | napnutí jednoho nosného ocelového lana do 35mm2 |  |  |  | 230,00 | m | #VALUE!
| 4 |  | 210200058 | [6 empty] | svítidlo žárovkové venkovní 60W IP44 |  |  |  | 14,00 | ks | #VALUE!
| 5 |  | 210201065 | [6 empty] | svítidlo zářivkové venkovní 1x36W IP65 |  |  |  | 9,00 | ks | #VALUE!
| 6 |  | 210810045 | [6 empty] | CYKY-CYKYm 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PU) |  |  |  | 160,00 | m | #VALUE!
| 7 |  | 210810045 | [6 empty] | CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU) |  |  |  | 200,00 | m | #VALUE!
| 8 |  | 210810055 | [6 empty] | CYKY-CYKYm 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PU) |  |  |  | 500,00 | m | #VALUE!
| 9 |  | 215202116 | [6 empty] | svítidlo zářivkové stropní 3x36W IP65 |  |  |  | 101,00 | ks | #VALUE!
| 10 |  | 216203002 | [6 empty] | reflektor halogenový do 100W |  |  |  | 3,00 | ks | #VALUE!
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  | Kč
VRN
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [6 empty] | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 01 | [6 empty] | Podíl přidružených výkonů 6% z C21M a navázaného materiálu |  |  |  | 1,00 | kpl | 0
| 2 |  | 02 | [6 empty] | Podružný materiál 5,00% |  |  |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
| 3 |  | 03 | [6 empty] | Cestovné a úklid |  |  |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  |  |  | Kč
Výchozí revize elektro
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [6 empty] | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 01 | [6 empty] | Výchozí revize elektro |  |  |  | 1,00 | ks | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  |  | Kč
Zakreslení skutečného stavu
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [6 empty] | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 01 | [6 empty] | Zakreslení skutečného stavu |  |  |  | 1,00 | ks | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  |  | Kč
Materiály
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [6 empty] | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 001 | [6 empty] | A- LED svítidlo závěsné - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 30 | KS | 0
| 2 |  | 002 | [6 empty] | B- LED svítidlo nástěnné - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 12 | KS | 0
| 3 |  | 003 | [6 empty] | C- LED svítidlo přísazené - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 19 | KS | 0
| 4 |  | 004 | [6 empty] | D- LED svítidlo nástěnné - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 5 | KS | 0
| 5 |  | 005 | [6 empty] | E- LED svítidlo přísazené - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 8 | KS | 0
| 6 |  | 006 | [6 empty] | F- LED svítidlo s vypínačem - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 1 | KS | 0
| 7 |  | 006 | [6 empty] | M- LED svítidlo nouzové, trvale svítící - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 13 | KS | 0
| 8 |  | 006 | [6 empty] | N- LED svítidlo nouzové 1h - dle knihy standardů v.č. E14 |  |  |  | 11 | KS | 0
| 9 |  | 1109614 | [6 empty] | Kryt spínače jednoduchý bílá |  |  |  | 7 | KS | 0
| 10 |  | 1109614 | [6 empty] | Kryt spínače jednoduchý bílá |  |  |  | 4 | KS | 0
| 11 |  | 1109702 | [6 empty] | Kryt spínače dělený bílá |  |  |  | 4 | KS | 0
| 12 |  | 1110818 | [6 empty] | Rámeček 1-násobný bílá |  |  |  | 7 | KS | 0
| 13 |  | 1110818 | [6 empty] | Rámeček 1-násobný bílá |  |  |  | 4 | KS | 0
| 14 |  | 1110818 | [6 empty] | Rámeček 1-násobný bílá |  |  |  | 4 | KS | 0
| 15 |  | 1129498 | [6 empty] | Spojka trubky SM 32 šedá |  |  |  | 83.3333 | KS | 0
| 16 |  | 1129535 | [6 empty] | Příchytka trubky CL 32 šedá |  |  |  | 250 | KS | 0
| 17 |  | 1129586 | [6 empty] | Trubka ohebná 320N FX 32 světle šedá |  |  |  | 60 | M | 0
| 18 |  | 1236807 | [6 empty] | Přístroj spínače 1 (1So) bezšroubový |  |  |  | 7 | KS | 0
| 19 |  | 1236808 | [6 empty] | Přístroj spínače 5 sériový bezšroubový |  |  |  | 4 | KS | 0
| 20 |  | 1236809 | [6 empty] | Přístroj spínače 6 (6So) střídavý bezšroubový |  |  |  | 4 | KS | 0
| 21 |  | 1257856 | [6 empty] | Kabel CYKY-O 3x 1,5 /100m |  |  |  | 160 | M | 0
| 22 |  | 1257864 | [6 empty] | Kabel CYKY-J 3x 1,5 /100m |  |  |  | 147.5813 | M | 0
| 23 |  | 1258046 | [6 empty] | Kabel CYKY-J 5x 1,5 /100m |  |  |  | 660 | M | 0
| 24 |  | 1403092 | [6 empty] | Krabicová rozvodka do 10mm2, 5-POL.SV. IP66 |  |  |  | 30 | KS | 0
| 25 |  | 1430641 | [6 empty] | Trubka pevná 320N 32mm světle šedá |  |  |  | 250 | M | 0
| 26 |  | 1480631 | [6 empty] | Spínač č.1 IP54 šedá |  |  |  | 2 | KS | 0
| 27 |  | 1480640 | [6 empty] | Spínač č.6 střídavý IP54 šedá |  |  |  | 2 | KS | 0
| 28 |  | 1502911 | [6 empty] | Spínač 6/0 tlačítko přepínací IP54 šedá |  |  |  | 6 | KS | 0
| 29 |  | 1646620 | [6 empty] | Svorka krabicová 2273-205 5x0,5-2,5 žlutá |  |  |  | 40 | KS | 0
| 30 |  | 2016647 | [6 empty] | Krabice odbočná A 8 prázdná světle šedá IP54 8 kabelových vývodů |  |  |  | 40 | KS | 0
Celkem za materiály:
|  | Cena: |  | 0 |  |  |  |  | Kč
Práce v HZS
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [6 empty] | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 01 | [6 empty] | Spolupráce s revizním technikem |  |  |  | 8 | hod. | 0
| 2 |  | 02 | [6 empty] | Zabezpečení pracoviště |  |  |  | 8 | hod. | 0
| 3 |  | 03 | [6 empty] | Montážní plošina/lešení |  |  |  | 50 | hod. | 0
| 4 |  | 04 | [6 empty] | Koordinace profesí behěm stavby |  |  |  | 12 | hod. | 0
| 5 |  | 05 | [6 empty] | Práce nad rámec ceníku C21M - přesun nových svítidel a elektroinstalačního materiálu do místností, likvidace obalového materiálu |  |  |  | 40 | hod. | 0
| 6 |  | 06 | [6 empty] | Funkční odzkoušení zařízení |  |  |  | 10 | hod. | 0
| 7 |  | 07 | [6 empty] | Zkušební provoz systémů |  |  |  | 4 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS:
|  | Cena: |  | 0 |  |  |  | Kč

## Rek. Nezpu-SO2 a SO3
Elektro - Sychra, spol. s r.o.
Jilemnického 233, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel. 465 523140, 724 528590, fax 465 520214, e-mail: info@elektro-sychra.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
|  | Nabídka číslo: |  |  |  |  | N-2020/0009
|  | Název: |  |  |  |  | STEPA Lanškroun - Úsporná opatření obj. čp. 995
Nezpůsobilé náklady pro SO2 a SO3
Rekapitulace
| Kap. |  | Popis položky | [9 empty] | Základ 21,00%
| A. |  | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 1. |  | C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ | [9 empty] | 0
| 2. |  | VRN - MONTÁŽ | [9 empty] | 0
| 3. |  | Výchozí revize elektro - MONTÁŽ | [9 empty] | 0
| 4. |  | Zakreslení skutečného stavu - MONTÁŽ | [9 empty] | 0
| 5. |  | MATERIÁL | [9 empty] | 0
|  |  | CELKEM URN | [9 empty] | 0
| B. |  | HZS
| 6. |  | Hodinová zúčtovací sazba | [9 empty] | 0
|  |  | CELKEM HZS | [9 empty] | 0
| C. |  | DODÁVKY ZAŘÍZENÍ
| 7. |  | Dodávka zařízení (specifikace) | [9 empty] | 0
|  |  | CELKEM DODÁVKY | [9 empty] | 0
| Σ |  | REKAPITULACE CELKEM | [9 empty] | 0
[6 empty] | Základ DPH |  |  |  | DPH |  | Celkem s DPH
| Sazba 21,00% |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Ve výkazu uvedené typy výrobku, značky, komponenty, výrobce, dodavatel a pod. dokumentují pouze požadavek na parametry, kvalitu a vlastnosti výrobku, který má být použit. Udávají tak minimální standardy, požadavané zadavatelem stavby. Může být použit jiný výrobek stejné nebo vyšší kvality.
| vypracoval: |  |  |  | Jiří Skalický
| e-mail: |  |  |  | info@elektro-sychra.cz
| dne: |  |  |  | 5.3.2020

## Nezpůsobilé SO2 a SO3
Elektro - Sychra, spol. s r.o.
Jilemnického 233, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel. 465 523140, 724 528590, fax 465 520214, e-mail: info@elektro-sychra.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
C21M - Elektromontáže
| Poř.č. |  | Číslo pol. |  |  |  |  | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 210010302 |  |  |  |  | krabice přístrojová zapuštěná kruhová 1904 do sádrokartonu |  |  |  | 41,00 | ks | 0
| 2 |  | 210010321 |  |  |  |  | krabice odbočná s víčkem a svork. (1903, KR 68) kruhová vč. zapojení |  |  |  | 52,00 | ks | #VALUE!
| 3 |  | 210020325 |  |  |  |  | kanál dvoukomorový 160x65 D parapetní |  |  |  | 30,00 | m | #VALUE!
| 4 |  | 210020400 |  |  |  |  | žlab drátěný 50x50 |  |  |  | 80,00 | m | #VALUE!
| 5 |  | 210020401 |  |  |  |  | žlab drátěný 100x50 |  |  |  | 130,00 | m | #VALUE!
| 6 |  | 210020411 |  |  |  |  | žlab drátěný 150x100 |  |  |  | 120,00 | m | #VALUE!
| 7 |  | 210020413 |  |  |  |  | žlab drátěný 250x100 |  |  |  | 70,00 | m | #VALUE!
| 8 |  | 210020450 |  |  |  |  | spojka žlabu drátěného |  |  |  | 340,00 | m | #VALUE!
| 9 |  | 210020454 |  |  |  |  | nosník NDZ 100 |  |  |  | 200,00 | ks | #VALUE!
| 10 |  | 210020454 |  |  |  |  | nosník NDZ 50 |  |  |  | 70,00 | ks | #VALUE!
| 11 |  | 210020455 |  |  |  |  | nosník NDZ 150 |  |  |  | 120,00 | ks | #VALUE!
| 12 |  | 210020457 |  |  |  |  | nosník NDZ 250 |  |  |  | 60,00 | ks | #VALUE!
| 13 |  | 210020470 |  |  |  |  | trapézový úchyt |  |  |  | 120,00 | ks | #VALUE!
| 14 |  | 210020472 |  |  |  |  | nosný C profil |  |  |  | 100,00 | m | #VALUE!
| 15 |  | 210020475 |  |  |  |  | závitová tyč M8 3m |  |  |  | 100,00 | m | #VALUE!
| 16 |  | 210020922 |  |  |  |  | protipožární průchod stěnou dle PBŘ tl. 90cm |  |  |  | 2,00 | m2 | #VALUE!
| 17 |  | 210111012 |  |  |  |  | zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z průběžná montáž |  |  |  | 6,00 | ks | #VALUE!
| 18 |  | 210111012 |  |  |  |  | zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z průběžná montáž |  |  |  | 11,00 | ks | #VALUE!
| 19 |  | 210111012 |  |  |  |  | zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z průběžná montáž |  |  |  | 2,00 | ks | #VALUE!
| 20 |  | 210111012 |  |  |  |  | zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z průběžná montáž profil 45 |  |  |  | 27,00 | ks | #VALUE!
| 21 |  | 210111012 |  |  |  |  | zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z průběžná montáž profil 45 |  |  |  | 13,00 | ks | #VALUE!
| 22 |  | 210190003 |  |  |  |  | montáž oceloplech. rozvodnic do 100kg |  |  |  | 6,00 | ks | #VALUE!
| 23 |  | 210190051 |  |  |  |  | montáž rozvaděčů skříňových panelových za 1 pole do 200kg |  |  |  | 1,00 | ks | #VALUE!
| 24 |  | 210220022 |  |  |  |  | uzemnění v zemi FeZn průměru 8-10mm vč. svorek, propojení a izolace spojů |  |  |  | 30,00 | m | #VALUE!
| 25 |  | 210220101 |  |  |  |  | svodové vodiče FeZn a Al průměru 10mm, Cu, AlMgSi průměr 8mm vč. podpěr |  |  |  | 520,00 | m | #VALUE!
| 26 |  | 210220231 |  |  |  |  | jímací tyč do 2m na podstavce PB |  |  |  | 9,00 | ks | #VALUE!
| 27 |  | 210220301 |  |  |  |  | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) |  |  |  | 30,00 | ks | #VALUE!
| 28 |  | 210220301 |  |  |  |  | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) |  |  |  | 22,00 | ks | #VALUE!
| 29 |  | 210220301 |  |  |  |  | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) |  |  |  | 35,00 | ks | #VALUE!
| 30 |  | 210220301 |  |  |  |  | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) |  |  |  | 12,00 | ks | #VALUE!
| 31 |  | 210220302 |  |  |  |  | svorky hromosvodové nad 2 šrouby -(SZ,SK) |  |  |  | 24,00 | ks | #VALUE!
| 32 |  | 210220302 |  |  |  |  | svorky hromosvodové nad 2 šrouby -(SZ,SK) |  |  |  | 4,00 | ks | #VALUE!
| 33 |  | 210220302 |  |  |  |  | svorky hromosvodové nad 2 šrouby -(SZ,SK) |  |  |  | 9,00 | ks | #VALUE!
| 34 |  | 210220321 |  |  |  |  | svorka na potrubí "Bernard" vč. pásku (bez vodiče a připojení) |  |  |  | 12,00 | ks | #VALUE!
| 35 |  | 210220372 |  |  |  |  | ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva |  |  |  | 4,00 | ks | #VALUE!
| 36 |  | 210220401 |  |  |  |  | označení svodu štítky smalt/umělá hmota |  |  |  | 4,00 | ks | #VALUE!
| 37 |  | 210220431 |  |  |  |  | tvarováni mont. dílu - jímače, ochranné trubky, úhelníky |  |  |  | 12,00 | ks | #VALUE!
| 38 |  | 210800525 |  |  |  |  | CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU) |  |  |  | 15,00 | m | #VALUE!
| 39 |  | 210800529 |  |  |  |  | CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU) |  |  |  | 90,00 | m | #VALUE!
| 40 |  | 210800530 |  |  |  |  | CY 25mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU) |  |  |  | 90,00 | m | #VALUE!
| 41 |  | 210810005 |  |  |  |  | CYKY-CYKYm 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (VU) |  |  |  | 560,00 | m | #VALUE!
| 42 |  | 210810005 |  |  |  |  | CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (VU) |  |  |  | 500,00 | m | #VALUE!
| 43 |  | 210810006 |  |  |  |  | CYKY-CYKYm 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (VU) |  |  |  | 1160 | m | 0
| 44 |  | 210810013 |  |  |  |  | CYKY-CYKYm 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (VU) |  |  |  | 460,00 | m | #VALUE!
| 45 |  | 210810016 |  |  |  |  | CYKY-CYKYm 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (VU) |  |  |  | 960,00 | m | #VALUE!
| 46 |  | 210810017 |  |  |  |  | CYKY-CYKYm 5Cx4mm2 (CYKY 5J4) 750V (VU) |  |  |  | 140,00 | m | #VALUE!
| 47 |  | 210810093 |  |  |  |  | CYKY-CYKYm 3Bx95+50mm2 (CYKY 3J95+50) 1kV (VU) |  |  |  | 88,00 | m | #VALUE!
| 48 |  | 215142141 |  |  |  |  | zdroj pro sanitární techniku 24V DC |  |  |  | 1,00 | ks | #VALUE!
| 49 |  | 216010331 |  |  |  |  | krabice instalační OBO A8 |  |  |  | 35,00 | ks | #VALUE!
| 50 |  | 216140001 |  |  |  |  | montáž prostorového termostatu |  |  |  | 4,00 | ks | #VALUE!
| 51 |  | 216140002 |  |  |  |  | montáž ventilátoru |  |  |  | 2,00 | ks | #VALUE!
| 52 |  | 216140006 |  |  |  |  | Montáž přímotopného konvektoru |  |  |  | 1,00 | ks | #VALUE!
| 53 |  | 216140031 |  |  |  |  | Připojení stávajícího zařízení OS-V |  |  |  | 5,00 | ks | #VALUE!
| 54 |  | 216140032 |  |  |  |  | Připojení stávajícího zařízení OS-M |  |  |  | 4,00 | ks | #VALUE!
| 55 |  | 216140033 |  |  |  |  | Připojení stávajícího zařízení OS-K |  |  |  | 1,00 | ks | #VALUE!
| 56 |  | 216140034 |  |  |  |  | Připojení KOV- plyn. kond. ohřívací jednotka |  |  |  | 3,00 | ks | #VALUE!
| 57 |  | 216140035 |  |  |  |  | Připojení pohonů světlíků (230V) |  |  |  | 15,00 | ks | #VALUE!
| 58 |  | 216140036 |  |  |  |  | Připojení senzoru s el. mag. ventilem |  |  |  | 1,00 | ks | #VALUE!
| 59 |  | 216190003 |  |  |  |  | montáž zásuvkové skříně |  |  |  | 8,00 | ks | #VALUE!
| 60 |  | 216220120 |  |  |  |  | montáž podpěry PV 17 |  |  |  | 24,00 | m | #VALUE!
| 61 |  | 216220122 |  |  |  |  | montáž podpěry PV 21 |  |  |  | 300,00 | m | #VALUE!
| 62 |  | 216220371 |  |  |  |  | ekvipotenciální svorkovnice s krabicí |  |  |  | 2,00 | ks | #VALUE!
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  |  | Kč
VRN
| Poř.č. |  | Číslo pol. |  |  |  |  | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 01 |  |  |  |  | Podíl přidružených výkonů 6% z C21M a navázaného materiálu |  |  |  | 1,00 | kpl | 0
| 2 |  | 02 |  |  |  |  | Podružný materiál 5,00% |  |  |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
| 3 |  | 03 |  |  |  |  | Cestovné a úklid |  |  |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  |  | Kč
Výchozí revize elektro
| Poř.č. |  | Číslo pol. |  |  |  |  | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 01 |  |  |  |  | Výchozí revize elektro |  |  |  | 1,00 | ks | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  | Kč
Zakreslení skutečného stavu
| Poř.č. |  | Číslo pol. |  |  |  |  | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 01 |  |  |  |  | Zakreslení skutečného stavu |  |  |  | 1,00 | ks | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  | Kč
Materiály
| Poř.č. |  | Číslo pol. |  |  |  |  | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 1001101 |  |  |  |  | Vodič CY 2,5 H07V-U zeleno-žlutá |  |  |  | 15 | M | 0
| 2 |  | 1005954 |  |  |  |  | Svorka SR 03 litina FeZn pro spojení páska/drát (litina) |  |  |  | 30 | KS | 0
| 3 |  | 1005962 |  |  |  |  | Svorka SS FeZn spojovací - tloušťka 3 mm |  |  |  | 35 | KS | 0
| 4 |  | 1006615 |  |  |  |  | Svorka SJ 01 FeZn k tyči jímací 18mm a vodiči 8-10mm |  |  |  | 9 | KS | 0
| 5 |  | 1006623 |  |  |  |  | Svorka SK FeZn křížová |  |  |  | 24 | KS | 0
| 6 |  | 1006631 |  |  |  |  | Svorka SZ zkušební litina/litina |  |  |  | 4 | KS | 0
| 7 |  | 1010833 |  |  |  |  | Svorka SP 1 FeZn připojovací (2 šrouby) |  |  |  | 22 | KS | 0
| 8 |  | 1011609 |  |  |  |  | Svorka zemnící ZSA 16 |  |  |  | 12 | KS | 0
| 9 |  | 1011764 |  |  |  |  | Drát zemnící FeZn 10 1kg=1,61m |  |  |  | 18.75 | KG | 0
| 10 |  | 1020548 |  |  |  |  | Páska uzemňovací měděná ZS 16, 15x0,3 (délka 0,5m) |  |  |  | 12 | KS | 0
| 11 |  | 1043280 |  |  |  |  | Vodič CY 25 H07V-R zeleno-žlutá |  |  |  | 90 | M | 0
| 12 |  | 1043467 |  |  |  |  | Svorka krabicová 273-105 5x2,5 |  |  |  | 260 | KS | 0
| 13 |  | 1054785 |  |  |  |  | Žlab drátěný 250/100 2m galvanický zinek |  |  |  | 70 | M | 0
| 14 |  | 1059174 |  |  |  |  | Žlab drátěný 100/ 50 2m galvanický zinek |  |  |  | 130 | M | 0
| 15 |  | 1059676 |  |  |  |  | Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 |  |  |  | 2 | KS | 0
| 16 |  | 1064317 |  |  |  |  | Žlab drátěný 150/100 2m galvanický zinek |  |  |  | 120 | M | 0
| 17 |  | 1065629 |  |  |  |  | Štítek označovací č.1 |  |  |  | 4 | KS | 0
| 18 |  | 1081295 |  |  |  |  | Kabel 1-CYKY-J 3x 95+50 |  |  |  | 88 | M | 0
| 19 |  | 1108307 |  |  |  |  | Zdroj 24V DC-SLZ 01Y |  |  |  | 1 | KS | 0
| 20 |  | 1110818 |  |  |  |  | Rámeček 1-násobný bílá |  |  |  | 2 | KS | 0
| 21 |  | 1110818 |  |  |  |  | Rámeček 1-násobný bílá |  |  |  | 6 | KS | 0
| 22 |  | 1110818 |  |  |  |  | Rámeček 1-násobný bílá |  |  |  | 11 | KS | 0
| 23 |  | 1122070 |  |  |  |  | Závitová tyč M8 3M |  |  |  | 100 | KS | 0
| 24 |  | 1199488 |  |  |  |  | Zásuvka 1-násobná s clonkami bílá |  |  |  | 11 | KS | 0
| 25 |  | 1199488 |  |  |  |  | Zásuvka 1-násobná s clonkami bílá |  |  |  | 6 | KS | 0
| 26 |  | 1227350 |  |  |  |  | Spojka žlabu drátěného SDZ 1 |  |  |  | 340 | KS | 0
| 27 |  | 1236384 |  |  |  |  | Úhelník ochranný svodu 1,7m OU 17 FeZn |  |  |  | 4 | KS | 0
| 28 |  | 1239950 |  |  |  |  | Nosník žlabu drátěného NDZ 150 |  |  |  | 120 | KS | 0
| 29 |  | 1239952 |  |  |  |  | Nosník žlabu drátěného NDZ 250 |  |  |  | 60 | KS | 0
| 30 |  | 1240719 |  |  |  |  | Podpěra vedení PV 17-160 FeZn na hřebenáče vlnitý eternit (vrut 8x160) |  |  |  | 24 | KS | 0
| 31 |  | 1251257 |  |  |  |  | Držák úhelníku ochranného DUZ sš 250 FeZn (střed.špička - L=250 mm) |  |  |  | 8 | KS | 0
| 32 |  | 1254358 |  |  |  |  | Zásuvka 1-násobná přepěťová s clonkami bílá |  |  |  | 2 | KS | 0
| 33 |  | 1257856 |  |  |  |  | Kabel CYKY-O 3x 1,5 /100m |  |  |  | 560 | M | 0
| 34 |  | 1257864 |  |  |  |  | Kabel CYKY-J 3x 1,5 /100m |  |  |  | 245.97 | M | 0
| 35 |  | 1257871 |  |  |  |  | Kabel CYKY-J 5x 2,5 /100m |  |  |  | 960 | M | 0
| 36 |  | 1258031 |  |  |  |  | Kabel CYKY-J 5x 4 buben |  |  |  | 140 | M | 0
| 37 |  | 1258074 |  |  |  |  | Kabel CYKY-J 3x 2,5 /100m |  |  |  | 1160 | M | 0
| 38 |  | 1258075 |  |  |  |  | Kabel CYKY-J 4x10 buben |  |  |  | 460 | M | 0
| 39 |  | 1294347 |  |  |  |  | Kanál parapetní 160X65D /2m |  |  |  | 30 | M | 0
| 40 |  | 1433024 |  |  |  |  | Drát zemnící AlMgSi 8 měkký 1kg=7,40m |  |  |  | 70.28 | KG | 0
| 41 |  | 1509303 |  |  |  |  | Žlab drátěný 50/ 50 2m galvanický zinek |  |  |  | 80 | M | 0
| 42 |  | 1538062 |  |  |  |  | Vodič CY 16 H07V-U zeleno-žlutá |  |  |  | 90 | M | 0
| 43 |  | 1646620 |  |  |  |  | Svorka krabicová 2273-205 5x0,5-2,5 žlutá |  |  |  | 35 | KS | 0
| 44 |  | 1684228 |  |  |  |  | Krabice univerzální KU68LD/1 o73x45mm do sádrokartonu |  |  |  | 41 | KS | 0
| 45 |  | 1684228 |  |  |  |  | Krabice univerzální KU68LD/1 o73x45mm do sádrokartonu |  |  |  | 52 | KS | 0
| 46 |  | 2016647 |  |  |  |  | Krabice odbočná A 8 prázdná světle šedá IP54 8 kabelových vývodů |  |  |  | 35 | KS | 0
| 47 |  | 2503457 |  |  |  |  | C Profil nosný do 250mm |  |  |  | 100 | KS | 0
| 48 |  | 3019569 |  |  |  |  | Svorka SU FeZn univerzální |  |  |  | 12 | KS | 0
| 49 |  | 5013101 |  |  |  |  | Profil 45 zásuvka 1-násobná přepěťová bílá |  |  |  | 13 | KS | 0
| 50 |  | 7113170 |  |  |  |  | Nosník žlabu drátěného 100 galvanický zinek |  |  |  | 200 | KS | 0
| 51 |  | 7203699 |  |  |  |  | Nosník žlabu drátěného 50 galvanický zinek |  |  |  | 70 | KS | 0
| 52 |  | 7400687 |  |  |  |  | Krabice 220x170x 80 IP55 hladká šroubovací víko nízké |  |  |  | 2 | KS | 0
| 53 |  | 7407649 |  |  |  |  | Profil 45 zásuvka 1-násobná bílá (RAL 9010) |  |  |  | 27 | KS | 0
| 54 |  | 7702038 |  |  |  |  | Trapézový úchyt plechový TU M8 |  |  |  | 120 | KS | 0
| 55 |  | 7722464 |  |  |  |  | Podstavec betonový PB 19 |  |  |  | 9 | KS | 0
| 56 |  | 7722465 |  |  |  |  | Podložka pod podstavec PB 19 |  |  |  | 9 | KS | 0
| 57 |  | 9046723 |  |  |  |  | Podpěra vedení na ploché střechy - dvoubodová PV21(f8 - 10mm) |  |  |  | 300 | KS | 0
| 58 |  | 9058802 |  |  |  |  | Tyč jímací 2,0m AlMgSi 16 |  |  |  | 9 | KS | 0
Celkem za materiály:
|  | Cena: |  | 0 |  |  | Kč
Dodávky zařízení (specifikace)
| Poř.č. |  | Číslo pol. |  |  |  |  | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 01 |  |  |  |  | Rozvaděč RMS2 dle výkresu E5 |  |  |  | 1 | ks | 0
| 2 |  | 02 |  |  |  |  | Rozvaděč RP1 dle výkresu E6 |  |  |  | 1 | ks | 0
| 3 |  | 03 |  |  |  |  | Rozvaděč RP2 dle výkresu E7 |  |  |  | 1 | ks | 0
| 4 |  | 04 |  |  |  |  | Ovládací skříň RO1 dle výkresu E8 |  |  |  | 1 | ks | 0
| 5 |  | 05 |  |  |  |  | Ovládací skříň RO2 dle výkresu E9 |  |  |  | 1 | ks | 0
| 6 |  | 06 |  |  |  |  | Ovládací skříň MS1 dle výkresu E10 |  |  |  | 1 | ks | 0
| 7 |  | 07 |  |  |  |  | Ovládací skříň MS2 dle výkresu E11 |  |  |  | 1 | ks | 0
| 8 |  | 08 |  |  |  |  | Zásuvková skříň 32A/400V, 2x16A/230V, s chráničem, IP65 |  |  |  | 8 | ks | 0
| 9 |  | 09 |  |  |  |  | Přímotopný konvektor 1,5kW |  |  |  | 1 | ks | 0
Celkem za dodávky:
|  | Cena: |  | 0 |  |  | Kč
Práce v HZS
| Poř.č. |  | Číslo pol. |  |  |  |  | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 01 |  |  |  |  | Demontáž stávajícího hromosvodu SO2-3 |  |  |  | 70 | hod. | 0
| 2 |  | 02 |  |  |  |  | Zabezpečení pracoviště |  |  |  | 8 | hod. | 0
| 3 |  | 03 |  |  |  |  | Montážní plošina/lešení |  |  |  | 90 | hod. | 0
| 4 |  | 04 |  |  |  |  | Koordinace profesí behěm stavby |  |  |  | 30 | hod. | 0
| 5 |  | 05 |  |  |  |  | Nepředvídatelné práce |  |  |  | 50 | hod. | 0
| 6 |  | 07 |  |  |  |  | Funkční odzkoušení zařízení |  |  |  | 14 | hod. | 0
| 7 |  | 08 |  |  |  |  | Zkušební provoz systémů |  |  |  | 4 | hod. | 0
| 8 |  | 09 |  |  |  |  | Spolupráce s revizním technikem |  |  |  | 22 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS:
|  | Cena: |  | 0 |  |  | Kč