# příloha č. 3.2 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Pořízení drátové řezačky a 3D měřidla - část 2 |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové výrobní technologie – dodávka 3D CNC měřicího stroje (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“ nebo „stroj“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

3D CNC měřicí stroj:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE: |
| --- | --- | --- |
| Požadavky hardware: |  |  |
| Rozsah stroje | min. 900 x 1000 x 600 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Přesnost stroje | min. (0,9+0,25L/100) µm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Rozlišení skleněných pravítek | min. 0,00002 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Automatická otočná hlava a skenovací sonda | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Drsnoměrná sonda | ANO – musí být součástí 3D stroje | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Systém aktivního tlumení vibrací | ANO – musí být součástí 3D stroje | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Integrovaná teplotní kompenzace | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Požadavky software: |  |  |
| Ovládací software a návody k obsluze v ČJ | ANO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Software pro práci s CAD modelem (vč. formátů SAT, STEP) | ANO – musí být součástí 3D stroje | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Software funkce pro online sledování stroje, včetně historie využití stroje | ANO – musí být součástí 3D stroje | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Software pro rychlé automatické vygenerování kompletního měřicího programu na základě PMI kót obsažených v CAD modelu měřeného dílu vč. možností načtení modelu ve formátu STEP | ANO – musí být součástí 3D stroje | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Software pro komunikaci a vyhodnocení výsledků z drsnoměrné sondy | ANO – musí být součástí 3D stroje | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Software pro statistické vyhodnocení a analýzu | ANO – musí být součástí 3D stroje | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Software pro generování CAD modelů upínacích přípravků | ANO – musí být součástí 3D stroje | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis