# příloha č. 3 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | S&M Develop - fotovoltaická elektrárna Jevíčko |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | nadlimitní otevřené řízení |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry nové technologie (výrobků), která je předmětem veřejné zakázky – fotovoltaické panely a systém pro akumulaci elektrické energie (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Fotovoltaická elektrárna se systémem pro skladování energie:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté parametry nebo ANO/NE: |
| --- | --- | --- |
| Výkon FVE | 340-345 kWp | Uveďte hodnotu |
| Kapacita uložiště - systému pro ukládání el. energie | 210-220 kWh | Uveďte hodnotu |
| Monitoring a vzdálené ovládání, dálkový servisní zásah | ANO | Uveďte ANO/NE. |
| Záruka na FV panely – 15 let | ANO | Uveďte ANO/NE. |
| Monitoring z PC a z mobilních zařízení | ANO | Zvolte položku. |
| Počet cyklů baterií: více než 10 000 při využití 90 % kapacity a vybíjecím proudem 1C při teplotě článků 25°C | ANO | Zvolte položku. |
| 10 let garantovaná využitelná kapacita 90 % a po 10 letech provozu minimální využitelná kapacita baterii 80 % | ANO | Zvolte položku. |
| Po 10 letech provozu bude minimální využitelná kapacita baterii 80 % | ANO | Zvolte položku. |
| Systém je připraven na virtuální sdílení energie a jeho dálkové ovládání, možnost zapojení do smart grid | ANO | Zvolte položku. |
| Výkon jednoho FV panelu | min. 330 Wp | Uveďte hodnotu |
| Účinnost FV panelu | Min. 19 % | Uveďte hodnotu |

| Výrobce zařízení – FV panelů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení – FV panelů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Počet FV panelů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Výrobce zařízení – měnič | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení – měnič | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis

Počet FV panelů musí odpovídat údaji v Položkovém rozpočtu – sloupec „G“ buňky „89 a 90“, do kterých účastník doplní množství kusů dle zvoleného výkonu FV panelů, které splňují zadavatelem stanovený min. výkon 330 kW.