# příloha č. 2.2 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# část 2 – sušárna a pec

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Rozšíření vybavení VaV centra společnosti Aerosol – service a.s. II. |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – sušárny a pece (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“. V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení dalších dokumentů technického charakteru.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

SUŠÁRNA:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Vnitřní objem | min. 700 l – max. 3000 l | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Teplotní rozsah v rozmezí | min. 45 - 250°C - max. 45 -450°C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální nastavitelná teplota | 25°C nad teplotu místnosti | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Přesnost regulátoru | min. 0.1 – max. 1,0°C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Digitální časovač |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Předpokládané roční náklady při nepřetržitém provozu |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Požadavky dle normy pro hořlavé látky EN 1539 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Servis v rámci ČR |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |

| Výrobce zařízení: Sušárna | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení: Sušárna | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

PEC:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Vnitřní objem | min. 700 l – max. 3000 l | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Teplotní rozsah v rozmezí | min. 50 - 250°C - max. 50 -650°C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Teplotní odchylka při 150°C | 2 - 3K | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Teplotní prostorová odchylka v rozmezí | min. ¦0,5¦K - max. ¦4¦ K | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zatížení roštu | Min. 40 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| USB port pro přenos dat / možnost připojení k PC |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Hlučnost | Max. 90 dB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Předpokládané roční náklady při nepřetržitém provozu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Servis v rámci ČR |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |

| Výrobce zařízení: Pec | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení: Pec | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Cenová kalkulace dodávky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka s názvem | MJ | Cena bez DPH za MJ | Cena bez DPH celkem |
| Sušárna | 1 ks | 0000 CZK/EUR/USD | 0000 CZK/EUR/USD |
| Pec | 2 ks | 0000 CZK/EUR/USD | 0000 CZK/EUR/USD |
| Celková nabídková cena bez DPH |  |  | 0000 CZK/EUR/USD |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis