# příloha č. 2.5 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# část 5 – mikroskop, viskozimetr a refraktometr

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Rozšíření vybavení VaV centra společnosti Aerosol – service a.s. II |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – Mikroskop, viskozimetr a refraktometr (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení dalších dokumentů technického charakteru.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

MIKROSKOP:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Poměr zvětšení min. 7,5x – max. 10x | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zabránění kontaminace kapalinami během měření | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost pořizování snímků zobrazeného předmětu | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Výška pracovní plochy min. 100 – max. 150 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Servis v rámci ČR | Klikněte a uveďte ANO/NE |

| Výrobce zařízení: MIKROSKOP | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení: MIKROSKOP | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

VISKOZIMETR:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Rotační viskozimetr | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Dodání se sadou vřeten typu L1-L4 a R2-R7 nebo jim odpovídající | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Automatické ověření funkčnosti | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zobrazení výsledku v intervalu 0-2 sekundy | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozsah měření v rozsahu min. 0- 40 000 mPa.s - 0- 60 000 mPa.s | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Měření v teplotním rozmezí min. 0-100°C - max. 0-200°C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Objem vzorku potřebného k měření v rozmezí min. 10 ml - max. 500 ml | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Čištění v 1-2 krocích | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Komponenty v materiálu vhodného do chemického průmyslu | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Komponenty odolávající pH více jak 11 | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Komponenty odolávající chemickým rozpouštědlům | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Servis v rámci ČR | Klikněte a uveďte ANO/NE |

| Výrobce zařízení: VISKOZIMETR | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení: VISKOZIMETR | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

REFRAKTOMETR:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Rozsah měření indexu lomu v rozmezí min. 1,3 – 1,7 – max. 1,3 - 1,9 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozlišení měření indexu lomu ±0,0001 | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Rozlišení měření indexu lomu při standardních podmínkách min ¦0,0001¦ – max ¦0,00011¦ | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Doba ustálení před začátkem měření min. 4 – max. 8 sekund | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Měření zakalených vzorků | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Měření barevných vzorků | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Měření bez vlivu okolní vlhkosti | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Měření bez vlivu okolní teploty | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| USB port pro přenos dat / možnost připojení k PC | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Čištění v 1-2 krocích | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Servis v rámci ČR | Klikněte a uveďte ANO/NE |

| Výrobce zařízení: REFRAKTOMETR | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení: REFRAKTOMETR | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Cenová kalkulace dodávky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka s názvem | MJ | Cena bez DPH za MJ | Cena bez DPH celkem |
| Mikroskop | 1 ks | 0000 CZK/EUR/USD | 0000 CZK/EUR/USD |
| Viskozimetr | 1 ks | 0000 CZK/EUR/USD | 0000 CZK/EUR/USD |
| Refraktometr | 1 ks | 0000 CZK/EUR/USD | 0000 CZK/EUR/USD |
| Celková nabídková cena bez DPH |  |  | 0000 CZK/EUR/USD |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis