## FVE_PVV
{2989bd10-c412-496a-bcd9-cc7e9fe58b86}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [7 empty] | False
Stavba:
Objekt:
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2021-07-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | - |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 276 38 472
[6 empty] | DIČ: | CZ 276 38 472
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
0
Objekt:
0
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2021-07-25
Zadavatel: |  |  | 0 |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: |  |  | - |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [10 empty] | -1
| -dodávka a montáž | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
0
Objekt:
0
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2021-07-25
Zadavatel: |  |  | 0 |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: |  |  | - |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| D | PS | Elektro-technologická část - dodávka+montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
1 | M |  | Technologie | [6 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2
2 | M |  | Fotovoltaické panely, 410 Wp | ks | 250 | 0 | 0
2 | K |  | Montáž fotovoltaických panelů na konstrukce včetně propojení kabelů | ks | 250 | 0 | 0
3 | M |  | Sítový střídače, GoodWe, GW 50K-MT, 50 kW | ks | 2 | 0 | 0
3 | K |  | Montáž, instalace a zprovoznění síťových střídačů | ks | 2 | 0
4 | M |  | Bateriový střídač, GoodWe, GW 10K-BT, 10 kW | ks | 5 | 0 | 0
5 | K |  | Montáž, instalace a zprovoznění bateriových střídačů | ks | 5 | 0 | 0
6 | M |  | Vysokonapětové baterie, Pylontech H48050, 2,4 kWh | ks | 50 | 0 | 0
7 | M |  | Řídící modul BMS pro vysokonapětové bateriePylontech H48050, Pylontech SC0500A-100S | ks | 8 | 0 | 0
8 | K |  | Montáž, instalace a zprovoznění baterií a BMS včetně batery boxů | ks | 50 | 0 | 0
9 | M |  | Master BMS pro řízení BMS o počtu 8 ks | ks | 2 | 0 | 0
10 | M |  | Box na bateri pro 10+1 ks baterií, Pylontech (37U Plus) | ks | 5 | 0 | 0
11 | M |  | Regulátor, SEC 1000 | ks | 1 | 0 | 0
12 | K |  | Montáž, instalace a zprovoznění řídícího systému | ks | 1 | 0 | 0
13 | M |  | Konstrukce pro instalaci fotovoltaických panelů na plochou střechu (10°) v počtu 250 ks panelů | ks | 1 | 0 | 0
14 | K |  | Montáž konstrukce pro FV panely na střechu objektu | ks | 1 | 0 | 0
15 | M |  | Fotovoltaické kabely, červený, 6 mm2 | m | 650 | 0 | 0
16 |  |  | Fotovoltaické kabely, černý, 6 mm2 | m | 650 | 0 | 0
17 | M |  | Konektory MC4, 30 A, 1000 V | ks | 70 | 0 | 0
18
19 | M |  | Rozváděč RFV-DC
20 | M |  | Nástěnný rozvaděč FVE rozváděč DC - v790xš1680xhl300 | ks | 1 | 0 | 0
21 | M |  | Pojistkový odpopojovač OPVF-10-2, | ks | 20 | 0 | 0
22 | M |  | Válcové pojistky PC10, 16A, gPV (fotovoltaika) | ks | 40 | 0 | 0
23 | M |  | Svodič přepětí pro fotovoltaické systémy (pro oba póly), do 1000 V DC | ks | 20 | 0 | 0
24 | M |  | Kabelová průchodka PG16 | ks | 40 | 0 | 0
Rozváděč RFV-AC
25 | M |  | Nástěnný rozvaděč AC - v560xš1000xhl300, sběrnicové svorky, propojovací kabely, DIN lišty, kabelový management, sběrnice (šíny) | ks | 1 | 0
26 | K |  | Montáž rozvádec skrínový nebo panelový delitelný pole do 200 kg, přesun hmot | ks | 1 | 0
27 | M |  | Pojistkový odpopojovač FH000, 3f | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4
28 | M |  | Nožové pojistky PNA 000, 80 A gG | ks | 6 | 0 | 0
29 | M |  | Kabel 1-CYKY 3x35+25 (výrobce doporučuje kabel 50 mm2) | m | 30 | 0 | 0
30 | K |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50 až 70 mm2 zatažený v trubkách (CYKY), přesun hmot | m | 30 |  | 0
31 | M |  | Svorka RSA 35, L | ks | 6 | 0 | 0
32 | M |  | Svorka RSA 35, N | ks | 2 | 0 | 0
33 | M |  | Svorka RSA 35, PE | ks | 2 | 0 | 0
34 | M |  | Svodič přepětí SPD T1+T2, AC, SLP-275-V3/(4) | ks | 1 | 0 | 0
35 | M |  | Pojistkový odpopojovač OPVP22-3, | ks | 1 | 0 | 0
36 | M |  | Válcové pojistky PV22, 125A, gG (předjištění přepětová ochrana AC) | ks | 3 | 0 | 0
37 | M |  | Jistič BC 160 N, napětová spoušť SV-BC-X230, připojovací sada CS-BC-B014 nebo CS-BC-A021 | ks | 2 | 0 | 0
38 | M |  | Jistič 6A B/1 | ks | 1 | 0 | 0
39 | M |  | Kabel 1-CYKY 3x95+50 mm2 | m | 15 | 0 | 0
40 | K |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x95 až 120 mm2 zatažený v trubkách (CYKY), přesun hmot | m | 15 | 0 | 0
41 | M |  | Kabelová průchodka PG36 | ks | 2 | 0 | 0
42 | M |  | Kabelová průchodka PG48 | ks | 1 | 0 | 0
43 | M |  | Kabelová průchodka PG11 | ks | 1 | 0 | 0
44 | M |  | DRAT FEZN RD 10MM | m | 5 | 0 | 0
45 | K |  | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě, přesun hmot | m | 25 | 0 | 0
46 | M |  | ZEMNICI PASKA FeZn 30X4 | m | 25 | 0 | 0
47 | K |  | Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě, přesun hmot | m | 25 | 0 | 0
48 | M |  | GW42201 Požární tlacítko 120x120x50 IP55 se 2 kontakty, firma Gewiss, instalace na zdi | ks | 1 | 0 | 0
49 | K |  | Montáž požární tlačítko - krabice nástěná plastová čtyřhraná vodič D do 4mm | ks | 1 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Rozváděč RFV-BT
50 | M |  | Nástěnný rozvaděč AC - v800xš1300xhl300, sběrnicové svorky, propojovací kabely, DIN lišty, kabelový management, sběrnice (šíny) | ks | 1 | 0 | 0
51 | K |  | Montáž rozvádec skrínový nebo panelový delitelný pole do 200 kg, přesun hmot | ks | 1 | 0 | 0
52 | M |  | Pojistkový odpopojovač FH1, | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6
53 | M |  | Nožové pojistky PNA1, 160 A gG | ks | 6 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 8
54 | M |  | Kabel 1-CYKY 3x95+50 mmm2 | m | 15 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 10
55 | M |  | Kabelová průchodka PG48 | ks | 2 | 0 | 0
56 | K |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x95 až 120 mm2 zatažený v trubkách (CYKY), přesun hmot | m | 15 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 12
57 | M |  | Pojistkový odpopojovač OPVP14, | ks | 5 | 0 | 0
58 | M |  | Válcové pojistky PV14, 25 (50) A gG | ks | 15 | 0 | 0
59 | M |  | Kabel 1-CYKY 5x16 | m | 75 | 0 | 0
60 | M |  | Kabelová průchodka PG29 | ks | 1 |  | 0
61 | K |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x16 až 50 mm2 zatažený v trubkách (CYKY), přesun hmot | m | 75 | 0 | 0
62 | M |  | Svorka RSA 16, L | ks | 15 | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 14
63 | M |  | Svorka RSA 16, N | ks | 5 | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 16
64 | M |  | Svorka RSA 16, PE | ks | 5 | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 18
65 | M |  | Kabelová průchodka PG29 | ks | 5 | 0 | 0
66 | M |  | Svodič přepětí SPD T1+T2, AC, SLP-275-V3/(4) | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 20
67 | M |  | Pojistkový odpopojovač OPVP22-3, | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 22
68 | M |  | Válcové pojistky PV22, 125A, gG (předjištění přepětová ochrana AC) | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 24
69 | M |  | DRAT FEZN RD 10MM | m | 5 | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 40
70 | K |  | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě, přesun hmot | m | 25 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42
71 | M |  | ZEMNICI PASKA FeZn 30X4 | m | 25 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 44
72 | K |  | Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě, přesun hmot | m | 25 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 46
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 48
|  |  | Rozváděč RH-AC |  |  | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 50
73 | M |  | Pilířový rozvaděč AC - v740xš1300xhl300, sběrnicové svorky, propojovací kabely, DIN lišty, kabelový management, sběrnice (šíny) | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52
74 | K |  | Montáž rozvádec skrínový nebo panelový delitelný pole do 200 kg, přesun hmot | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 34
75 | M |  | Pojistkový spodek SPB00 SS | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 36
76 | M |  | Pojistky pro SPB00 SS, 160 A gG | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 38
77 | M |  | Svodič přepětí SPD T1+T2, AC, SLP-275-V3/(4) | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 50
78 | M |  | Pojistkový odpopojovač OPVP22-3, | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52
79 | M |  | Válcové pojistky PV22, 125A, gG (předjištění přepětová ochrana AC) | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 34
80 | M |  | Jistič BC 160 N, napětová spoušť SV-BC-X230, připojovací sada CS-BC-B014 nebo CS-BC-A021 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 36
81 | M |  | Jistič 6A B/1 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 38
82 | M |  | Kabel 1-CYKY 3x95+50 mm2 | m | 150 | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 40
83 |  |  | Trubka ohebná KOPOS Kopoflex KF 75 mm (KF 09075) vcetne spojek a koncovek | m | 130 | 0 | 0
84 | M |  | Kabelová průchodka PG48 | ks | 2 | 0 | 0
85 | K |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x95 až 120 mm2 zatažený v trubkách (CYKY), přesun hmot | m | 150 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42
86 | M |  | Kabelová průchodka PG48 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 44
87 | M |  | DRAT FEZN RD 10MM | m | 5 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 50
88 | K |  | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě, přesun hmot | m | 25 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52
89 | M |  | ZEMNICI PASKA FeZn 30X4 | m | 25 | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 34
90 | K |  | Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě, přesun hmot | m | 25 | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 36
91 | M |  | GW42201 Požární tlacítko 120x120x50 IP55 se 2 kontakty, firma Gewiss, instalace na zdi | ks | 1 | 0 | 0
92 | K |  | Montáž požární tlačítko - krabice nástěná plastová čtyřhraná vodič D do 4mm | ks | 1 | 0 | 0
93 | M |  | Kabel 1-1-CHKE-V-O 2X1,5 FE180/P60-R B2CAS | m |  | 0 | 0
94 | M |  | Kabelová průchodka PG11 | ks | 1 | 0 | 0
Výkopové a teréní práce
95 | K |  | Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových, provizorní úprava terénu, odvoz vybouraných hmot na skládku, skládkovné - úprava terénu | m2 | 100 | 0 | 0
96 | K |  | Elektropříp. zřízení (v komunikaci) do š.40cm/hl.100cm - zámk.dlažba, zásyp, uvedení do pův.stavu - , včetně bourání kcí ve výkopu 35% / ručně / hor.tř.4 | bm | 130 | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 38
97 | M |  | Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení / odstranění | m | 130 | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 40
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42
|  |  | Stavební činnnost |  |  | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 44
98 | M |  | Objekt bateriové úložiště kingspain dodávka | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 46
99 | K |  | Objekt bateriové úložiště kingspain montáž, spojovací, OK | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 48
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 36
|  |  | VRN - vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 38
100 | K |  | Zařízení staveniště | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 40
101 | K |  | Elektromontážní práce ve výškách do x m - kabelové trasy v halác | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42
102 | K |  | Drobný montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
103 | K |  | Ochrana stávajících sítí | kpl | 1 | 0 | 0
104 | K |  | Náklady na zkušební provoz | kpl | 1 | 0 | 0
105 | K |  | Popis zařízení a kabelů | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 44
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 46
|  |  | Revize, zkoušky, HZS | [6 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 50
106 | K |  | revize | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52
107 | K |  | doprava a parkovné | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 34
108 | K |  | dokumentace skutečného provedení, dokladová část | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 36
109 | K |  | úklid,přípomocné práce, přesuny materiálu | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 38
110 | K |  | riziková opatření | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 40
111 | K |  | oživení, uved.do provozu, odzkoušení | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42
112 | K |  | koordinace s ostatními profesem,BOZP | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 44
jj