## List1
Stavba:
Úpravy objektu na p.č. 402, k.ú. Železná u Smolova 751171
Zadavatel:
Apartmány Český les s.r.o., Univerzitní 1209/65, Skvrňany, 301 00 Plzeň
Uchazeč:
Poznámka:
[7 empty] | Datum: | 2021-12-12
popis | m.j. | mn. | dodávka |  | montáž |  | celková jedn. cena | cena celkem za položku
|  |  | jedn.cena | celkem | jedn.cena | celkem
KABELY A VODIČE
CYA 10 zž | m | 984.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYA 16 mm2 | m | 445.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYA 6mm | m | 644.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 3553 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 | m | 5251.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 5x1,5mm2 | m | 5221.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 5x10mm2 | m | 458.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 5x16mm2 | m | 346.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 5x2,5mm2 | m | 776.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 5x25mm2 | m | 38.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 5x35mm2 | m | 192.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hlavní přívod ČEZ Kabel AYKY 3x240+120mm2 | m | 66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 5x4mm2 | m | 382.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 5x6mm2 | m | 1256.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-J 7x1,5mm2 | m | 694.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 | m | 315.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel JYSTY 2x2x0,8mm2 | m | 7393.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel Y-JZ 12x 0,75 | m | 25.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel Y-JZ 4x 0,75 | m | 151.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel Y-JZ 7x 0,75 | m | 467.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabel JE-H(ST)H FE180/E30 2x2x0,8 | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ÚLOŽNÝ A UPEVŇOVACÍ MATERIÁL
Elektroinstalační trubka ohebná d= 25mm | m | 1120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elektroinstalační trubka ohebná d= 32mm | m | 610 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elektroinstalační trubka pevná 20 mm | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabelová ochranná dvouplášťová trubka do země 63mm | m | 900 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Instalační krabice na povrch IP65 (cca. 80x80) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Příchytky PVC pro trubky | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabelový žlab drátěný, 300x50mm, včtně konzole a spojovcího materiálu | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSTROJE
Čtyřtlačítko KNX, bílé | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Čidlo přítomnosti a osvitu bílé KNX 360°, bílé | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KNX Meteostanice IP44, senzor osvitu, deště, teplotní senzor, senzor rychlosti větru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pohybové čidlo přisazené PIR 360° bílé | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
El. vývod 1-fázový 230V zakončený v krabici HP90 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
El. vývod 3-fázový 400V zakončený v krabici HP90 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Krabice do rozdělovačů + svoreky a propoje | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Krabice přístrojová univerzální KU 68 -1901 krabice lze spojit v souvislou řadu | ks | 2498 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spínač vestavný velkoplošný bílý, řazení č.1, 10A /250V komplet bez rámečku | ks | 258 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sériový spínač střídavý velkoplošný bílý ,č.5, 10A/250V komplet bez rámečku | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Střídavý přepínač vestavný velkoplošný bílý, č. 6, 10A/250V komplet bez rámečku | ks | 99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Křížový přepínač vestavný bílý, č.7, 10A/250V komplet | ks | 57 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Střídavý přepínač na povrch č.1, IP44 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podlahová krabice, 6x230V,4xDAT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rámeček čtyřnásobný vodorovný bílý | ks | 142 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rámeček dvojnásobný svislý bílý | ks | 41 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rámeček dvojnásobný vodorovný bílý | ks | 195 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rámeček jednonásobný bílý | ks | 210 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rámeček pětinásobný vodorovný bílý | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rámeček trojnásobný svislý bílý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rámeček trojnásobný vodorovný bílý | ks | 62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tlačítko TOTAL STOP | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tlačítkový ovladač s doutnavkou vestavný bílý, 10A/250V komplet bez rámečku | ks | 41 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Topná rohož včetně čidla a termostatu 2x2m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vypínač jednopólový na povrch IP44 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zakončení 400V kuchyň krabice | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka 230V dvojitá na povrch IP44 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka 400V | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka 230V jednonásobná zapuštěná, černá IP44 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná 2P+PE 16A /250V bílá bez rámečku | ks | 1019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka 230V jednonásobná na povrch IP44 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vývod pisoár - zakončený svorkou | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rámeček jednonásobný černý | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rámeček dvojnásobný vodorovný černý | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná 2P+PE 16A /250V černá bez rámečku | ks | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spínač vestavný velkoplošný černý, řazení č.1, 10A /250V komplet bez rámečku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Bezšroubové instalační svorky do 2,5 mm2 | ks | 8660 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Měření a regulace
Spínaný napájecí zdroj, 24 VDC, výstupní proud min 6A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Teplotní čídlo PT1000 5m | kus | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Řídicí systém budovy PLC s následující konfigurací: | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PLC procesorový modul 2x Ethernet, Sériové rozhraní RS485, FTP, webová vizualizace
4x Modbus RS232/485 karta
1x Měření teploty 8x (PT1000)
1x DI 16x 24V
2x DO 16x 24V
4x Karta KNX (počet skupinových adres: 254)
1x AI 0-10V 8x
1x AO 0-10V 8x
HROMOSVOD a pospojení
Dilatační propojka pro jímací vedení + 2ks svorek | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Drát FeZn10 mm | m | 380 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Drát AlMgSi 8 mm | m | 648 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jímací tyč pro komíny 2m/16/10mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Oddálený jímač na typových podpěrách včetně příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svorka křížová | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svorka na uchycení jímacího vedení na střeše (falcová střecha) | ks | 650 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svorka okapová | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svorka spojovací | ks | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svorka pásek x drát FeZn | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svorka pásek x pásek FeZn | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Drát ALMgSi 8mm s izolací | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Trubka netříštivá | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Uchycení svodů včetně hmoždinky | ks | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ochranná tyč hromosvodu vč. zkušební svotky, upevnění a označení | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemnící pásek FeZn 30×4 | m | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČE
Rozvaděč RE elektroměrový, dvě měření 120A včetně výzbroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RH1 včetně výzbroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RH2 včetně výzbroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R0.1 včetně výzbroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R0.2 včetně výzbroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R0.3 včetně výzbroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R0.4 včetně výzbroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R1.1 včetně výzbroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R1.2 včetně výzbroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R1.3 včetně výzbroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč R2.1 včetně výzbroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč pokoje RP včetně výzbroje pod omítku | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč pokoje RP včetně výzbroje na povrch | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA
1: Svítidlo LED 24W vestavné stropní kulaté bílé IP44 (d=20-30 cm) 3000K | ks | 73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2: Vývod zrcadlo podsvícené zakončené svorkou | ks | 43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3: Svítidlo LED 60W přisazené stropní kulaté bílé (d=60 cm) 3000K | ks | 85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4: Svítidlo LED závěsné kulaté -ocel/hliník (levitující disk d=25-35cm, žlutý/mosaz) 3000K kabel min 2m dlouhý černý | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5: Lustr na lanku závěsný, 28W patice G9, mosazné provedení, mléčná koule 15cm | ks | 76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6: Svítidlo LED 14W nástěnné hranaté UP/DOWN černé DALI LED stmívatelné | ks | 54 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7: Led osvětlení podhled (stmívatelný 24V DALI driver + 2x20m 24V led pásek 14,4 W/m, 3000K, IP20 + 40m LED profil přisazený s opálovým krytem) | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8: Svítidlo LED 80W přisazené stropní DALI stmívatelné kulaté d=800 černé | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9: LED Driver DALI stmívatelný 12V + 5m LED pásek 14,4 W/m, 3000K, IP20 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10: Závěsné svítidlo nad schody - vývod zakončen svorkou v krabici | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13: Svítidlo LED 8W přisazené kulaté černé (d=10-20cm) | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17: Svítidlo přisazené stropní kulaté s čidlem pohybu, bílé (d=20-40 cm), 12W, 3000K | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18: Svítidlo LED 20W vestavné stropní s pohybovým čidlem, bílé, kulaté (d=20-40cm), 3000K | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19: Svítidlo LED 24W vestavné stropní, bílé, kulaté (d=20-40cm), 3000K | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20: Svítidlo LED 45W UGR19 přisazené bílé 60x60 cm 4000K | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21: Svítidlo LED 24W přisazené zářivkové, bílé, 150cm 4000K | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22: Svítidlo LED 30W přisazené kulaté bílé (d=20-30 cm) 3000k | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23: Svítidlo 60W trubicové prachotěsné 150cm, 4000K, IP65 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24: LED Driver 12V + 5m LED pásek 14,4W/m, IP20 3000K (instalace do zrcadla) | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26: Svítidlo LED 80W přisazené stropní DALI stmívatelné, bílé, kulaté d=80cm, 4000K | ks | 31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27: Svítidlo přisazené na stěnu 4000K (2x25W, 50-70cm černá tyč a na ní 2x mléčná koule) | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28: Svítidlo umyvadlo zaměstnanci - vývod zakončený svorkou | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31: Led Driver 24V + 10m LED pásek 14,4 W/m, 3000K, IP65 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32: Svítidlo přisazené stropní venkovní s pohybovým čidlem, kulaté (d=20-40cm), IP44 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33: Venkovní svítidlo LED 14W nástěnné, černé (UP/DOWN) 3000K | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
34: Svítidlo LED 60W DALI stmívatelné 4000K, IP65 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
35: Venkovní svítidlo 15W sloupkové černé, hranaté, výška 50-60cm, 3000K | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
36: Led Driver DALI stmívatelný 24V + 2x20m LED pásek 14,4W/m, 3000K IP65 + 40m LED profil přisazený s opálovým krytem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
37: Svítidlo pod linkou (LED Driver 12V + 3m LED pásek 14,4W/m, 3000K + hliníková lišta s opálovým krytem 3m) | ks | 33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
N1: Nouzové svítidlo - antipanické osvětlení LED, min 1,7W,150lm, 5700K, Ra70 | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
N2: Nouzové avítidlo - antipanické osvětlení LED, min 6,5W, 223lm, 5700K, Ra70 | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
N3: Nouzové svítidlo - antipanické osvětlení LED, min 4,5W,5700K, Ra70 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
N4: Nouzové svítidlo - antipanické osvětlení LED, min 6,6W, 5700K, Ra80, IP65 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NP1: Nouzové svítidlo včetně piktogramů LED, min 3,2W, 6500K, Ra70 | ks | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NP2: Nouzové svítidlo včetně piktogramů LED, min 2,8W, 6500K, Ra80 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Programování a parametrizace
Nastavení prvků KNX, propojení a odzkoušení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Programování PLC - vytvoření řídicího systému budovy a vizualizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Požární ucpávky
Požární ucpávky mezi strojovnou a 1.NP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Požární ucpávky mezi 2.NP a půdou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Řezání, vrtání a sekání
Řezání drážek do zdiva 30x50mm | ks | 2273 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vrtání odvorů do betonu, d=20mm, délka=300mm | ks | 700 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vrtání otvorů pro krabice KU68 | ks | 2498 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jádrové vrtání prostupů do průměru 200mm hloubka 400mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
Lešení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Doprava osob a materiálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přesuny hmot do 20m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Projektová dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Revize elektroinstalace a hromosvodu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Materiál podružný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vedlejší rozpočtové náklady (materiál a montáže) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podíl přidružených výkonů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Koordinační činnost | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Měření osvětlení- protokol | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ochranné a pracovní pomůcky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem dodávka |  | Celkem montáž |  | Celková cena
|  |  | Kč bez DPH |  | Kč bez DPH |  | Kč bez DPH
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Vypracoval:
(razítko a podpis)