## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {0d9dc678-ee58-41b0-87b4-190cb6b7ddde}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2022100433 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce objektu Železná č.p.115 - část elektroinstalace | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 13. 6. 2022 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2022100433
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce objektu Železná č.p.115 - část elektroinstalace
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 13. 6. 2022
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {0d9dc678-ee58-41b0-87b4-190cb6b7ddde} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 2022100433 |  |  |  | Rekonstrukce objektu Železná č.p.115 - část elektroinstalace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {0d9dc678-ee58-41b0-87b4-190cb6b7ddde} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## 2022100433 - Rekonstrukce...
{0d9dc678-ee58-41b0-87b4-190cb6b7ddde}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu Železná č.p.115 - část elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 13. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu Železná č.p.115 - část elektroinstalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 13. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - KABELY A VODIČE | [5 empty] | 0
| D10 - Řezání, vrtání a sekání | [5 empty] | 0
| D11 - Ostatní | [5 empty] | 0
| D2 - ÚLOŽNÝ A UPEVŇOVACÍ MATERIÁL | [5 empty] | 0
| D3 - PŘÍSTROJE | [5 empty] | 0
| D4 - Měření a regulace | [5 empty] | 0
| D5 - HROMOSVOD a pospojení | [5 empty] | 0
| D6 - ROZVADĚČE | [5 empty] | 0
| D7 - SVÍTIDLA | [5 empty] | 0
| D8 - Programování a parametrizace | [5 empty] | 0
| D9 - Požární ucpávky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu Železná č.p.115 - část elektroinstalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 13. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | KABELY A VODIČE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | CYA 10 zž | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1419892144
| PP |  | CYA 10 zž | [14 empty] | PP | 1
10 | K | Pol10 | Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 | m | 98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294095468
| PP |  | Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 | [14 empty] | PP | 1
11 | K | Pol11 | Kabel JYSTY 2x2x0,8mm2 | m | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 675118970
| PP |  | Kabel JYSTY 2x2x0,8mm2 | [14 empty] | PP | 1
12 | K | Pol12 | Kabel Y-JZ 7x 0,75 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -252581360
| PP |  | Kabel Y-JZ 7x 0,75 | [14 empty] | PP | 1
2 | K | Pol2 | CYA 16 zž | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1197617269
| PP |  | CYA 16 zž | [14 empty] | PP | 1
3 | K | Pol3 | CYA 6 zž | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620176707
| PP |  | CYA 6 zž | [14 empty] | PP | 1
4 | K | Pol4 | CY 4 mm2 (pospojování) | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2108131031
| PP |  | CY 4 mm2 (pospojování) | [14 empty] | PP | 1
5 | K | Pol5 | Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 1050 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 67516628
| PP |  | Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | [14 empty] | PP | 1
6 | K | Pol6 | Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 | m | 980 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2012118354
| PP |  | Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 | [14 empty] | PP | 1
7 | K | Pol7 | Kabel CYKY-J 5x1,5mm2 | m | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -215467522
| PP |  | Kabel CYKY-J 5x1,5mm2 | [14 empty] | PP | 1
8 | K | Pol8 | Kabel CYKY-J 5x10mm2 | m | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -278064615
| PP |  | Kabel CYKY-J 5x10mm2 | [14 empty] | PP | 1
9 | K | Pol9 | Kabel CYKY-J 7x1,5mm2 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1895174423
| PP |  | Kabel CYKY-J 7x1,5mm2 | [14 empty] | PP | 1
| D | D10 | Řezání, vrtání a sekání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | Pol91 | Řezání drážek do zdiva 30x50mm | m | 420 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298791302
| PP |  | Řezání drážek do zdiva 30x50mm | [14 empty] | PP | 1
92 | K | Pol92 | Vrtání odvorů do betonu, d=20mm, délka=300mm | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84478721
| PP |  | Vrtání odvorů do betonu, d=20mm, délka=300mm | [14 empty] | PP | 1
93 | K | Pol93 | Vrtání otvorů pro krabice KU68 | ks | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350282826
| PP |  | Vrtání otvorů pro krabice KU68 | [14 empty] | PP | 1
94 | K | Pol94 | Jádrové vrtání prostupů do průměru 200mm hloubka 400mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -195307082
| PP |  | Jádrové vrtání prostupů do průměru 200mm hloubka 400mm | [14 empty] | PP | 1
| D | D11 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | Pol100 | Materiál podružný | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1897079721
| PP |  | Materiál podružný | [14 empty] | PP | 1
101 | K | Pol101 | Vedlejší rozpočtové náklady (materiál a montáže) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1252322274
| PP |  | Vedlejší rozpočtové náklady (materiál a montáže) | [14 empty] | PP | 1
102 | K | Pol102 | Podíl přidružených výkonů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -253007961
| PP |  | Podíl přidružených výkonů | [14 empty] | PP | 1
103 | K | Pol103 | Koordinační činnost | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -323137388
| PP |  | Koordinační činnost | [14 empty] | PP | 1
104 | K | Pol104 | Uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -285412419
| PP |  | Uvedení do provozu | [14 empty] | PP | 1
105 | K | Pol105 | Měření osvětlení- protokol | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1921908962
| PP |  | Měření osvětlení- protokol | [14 empty] | PP | 1
106 | K | Pol106 | Ochranné a pracovní pomůcky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 253459312
| PP |  | Ochranné a pracovní pomůcky | [14 empty] | PP | 1
95 | K | Pol95 | Lešení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2139641875
| PP |  | Lešení | [14 empty] | PP | 1
96 | K | Pol96 | Doprava osob a materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -714047381
| PP |  | Doprava osob a materiálu | [14 empty] | PP | 1
97 | K | Pol97 | Přesuny hmot do 20m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43920615
| PP |  | Přesuny hmot do 20m | [14 empty] | PP | 1
98 | K | Pol98 | Projektová dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -81033083
| PP |  | Projektová dokumentace skutečného stavu | [14 empty] | PP | 1
99 | K | Pol99 | Revize elektroinstalace a hromosvodu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654789934
| PP |  | Revize elektroinstalace a hromosvodu | [14 empty] | PP | 1
| D | D2 | ÚLOŽNÝ A UPEVŇOVACÍ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | Pol13 | Elektroinstalační trubka ohebná d= 25mm | m | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1216692763
| PP |  | Elektroinstalační trubka ohebná d= 25mm | [14 empty] | PP | 1
14 | K | Pol14 | Elektroinstalační trubka ohebná d= 32mm | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1213352386
| PP |  | Elektroinstalační trubka ohebná d= 32mm | [14 empty] | PP | 1
15 | K | Pol15 | Elektroinstalační trubka pevná 20 mm | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -87991889
| PP |  | Elektroinstalační trubka pevná 20 mm | [14 empty] | PP | 1
16 | K | Pol16 | Kabelová ochranná dvouplášťová trubka do země 63mm | m | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2138557722
| PP |  | Kabelová ochranná dvouplášťová trubka do země 63mm | [14 empty] | PP | 1
17 | K | Pol17 | Instalační krabice na povrch IP65 (cca. 80x80) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -392861457
| PP |  | Instalační krabice na povrch IP65 (cca. 80x80) | [14 empty] | PP | 1
18 | K | Pol18 | Příchytky PVC pro trubky | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632409181
| PP |  | Příchytky PVC pro trubky | [14 empty] | PP | 1
19 | K | Pol19 | Kabelový žlab drátěný, 300x50mm, včtně konzole a spojovcího materiálu | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 787055243
| PP |  | Kabelový žlab drátěný, 300x50mm, včtně konzole a spojovcího materiálu | [14 empty] | PP | 1
| D | D3 | PŘÍSTROJE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | Pol20 | Pohybové čidlo přisazené PIR 360° bílé | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2129828197
| PP |  | Pohybové čidlo přisazené PIR 360° bílé | [14 empty] | PP | 1
21 | K | Pol21 | El. vývod 1-fázový 230V zakončený v krabici HP90 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -807207373
| PP |  | El. vývod 1-fázový 230V zakončený v krabici HP90 | [14 empty] | PP | 1
22 | K | Pol22 | Krabice do rozdělovačů + svorky a propoje | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 427468626
| PP |  | Krabice do rozdělovačů + svorky a propoje | [14 empty] | PP | 1
23 | K | Pol23 | Krabice přístrojová univerzální KU 68 -1901 krabice lze spojit v souvislou řadu | ks | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 909801771
| PP |  | Krabice přístrojová univerzální KU 68 -1901 krabice lze spojit v souvislou řadu | [14 empty] | PP | 1
24 | K | Pol24 | Spínač vestavný velkoplošný bílý, hranatý, řazení č.1, 10A /250V komplet bez rámečku | ks | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346174353
| PP |  | Spínač vestavný velkoplošný bílý, hranatý, řazení č.1, 10A /250V komplet bez rámečku | [14 empty] | PP | 1
25 | K | Pol25 | Sériový spínač střídavý velkoplošný bílý, hranatý, č.5, 10A/250V komplet bez rámečku | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 843185459
| PP |  | Sériový spínač střídavý velkoplošný bílý, hranatý, č.5, 10A/250V komplet bez rámečku | [14 empty] | PP | 1
26 | K | Pol26 | Střídavý přepínač vestavný velkoplošný bílý,hranatý, č. 6, 10A/250V komplet bez rámečku | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -197761066
| PP |  | Střídavý přepínač vestavný velkoplošný bílý,hranatý, č. 6, 10A/250V komplet bez rámečku | [14 empty] | PP | 1
27 | K | Pol27 | Sériový přepínač střídavý velkoplošný bílý, hranatý ,č.5A, 10A/250V komplet bez rámečku | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 948482225
| PP |  | Sériový přepínač střídavý velkoplošný bílý, hranatý ,č.5A, 10A/250V komplet bez rámečku | [14 empty] | PP | 1
28 | K | Pol28 | Křížový přepínač vestavný bílý, hranatý, č.7, 10A/250V komplet | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -845274112
| PP |  | Křížový přepínač vestavný bílý, hranatý, č.7, 10A/250V komplet | [14 empty] | PP | 1
29 | K | Pol29 | Rámeček čtyřnásobný vodorovný bílý, hranatý | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1502818952
| PP |  | Rámeček čtyřnásobný vodorovný bílý, hranatý | [14 empty] | PP | 1
30 | K | Pol30 | Rámeček dvojnásobný svislý bílý, hranatý | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286950584
| PP |  | Rámeček dvojnásobný svislý bílý, hranatý | [14 empty] | PP | 1
31 | K | Pol31 | Rámeček dvojnásobný vodorovný bílý, hranatý | ks | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 507473019
| PP |  | Rámeček dvojnásobný vodorovný bílý, hranatý | [14 empty] | PP | 1
32 | K | Pol32 | Rámeček jednonásobný bílý, hranatý | ks | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -582250672
| PP |  | Rámeček jednonásobný bílý, hranatý | [14 empty] | PP | 1
33 | K | Pol33 | Rámeček trojnásobný svislý bílý, hranatý | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1136465644
| PP |  | Rámeček trojnásobný svislý bílý, hranatý | [14 empty] | PP | 1
34 | K | Pol34 | Rámeček trojnásobný vodorovný bílý, hranatý | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1923004977
| PP |  | Rámeček trojnásobný vodorovný bílý, hranatý | [14 empty] | PP | 1
35 | K | Pol35 | Tlačítkový ovladač s doutnavkou vestavný bílý, hranatý, 10A/250V komplet bez rámečku | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1332435999
| PP |  | Tlačítkový ovladač s doutnavkou vestavný bílý, hranatý, 10A/250V komplet bez rámečku | [14 empty] | PP | 1
36 | K | Pol36 | Vypínač jednopólový na povrch IP44 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1647440544
| PP |  | Vypínač jednopólový na povrch IP44 | [14 empty] | PP | 1
37 | K | Pol37 | Zásuvka jednonásobná 2P+PE 16A /250V bílá, hranatá, bez rámečku | ks | 174 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1280858269
| PP |  | Zásuvka jednonásobná 2P+PE 16A /250V bílá, hranatá, bez rámečku | [14 empty] | PP | 1
38 | K | Pol38 | Zásuvka 230V jednonásobná na povrch IP44 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -644619834
| PP |  | Zásuvka 230V jednonásobná na povrch IP44 | [14 empty] | PP | 1
39 | K | Pol39 | Bezšroubové instalační svorky do 2,5 mm2 | ks | 1500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2088411315
| PP |  | Bezšroubové instalační svorky do 2,5 mm2 | [14 empty] | PP | 1
40 | K | Pol40 | Regulátor teploty s displejem KNX, antracit, hranatý | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1082108627
| PP |  | Regulátor teploty s displejem KNX, antracit, hranatý | [14 empty] | PP | 1
41 | K | Pol41 | Rámeček 1 nás., antracit, hranatý | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1155337786
| PP |  | Rámeček 1 nás., antracit, hranatý | [14 empty] | PP | 1
42 | K | Pol42 | Tlačítkový ovladač s doutnavkou vestavný antracit, hranatý, 10A/250V komplet bez rámečku | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1850781159
| PP |  | Tlačítkový ovladač s doutnavkou vestavný antracit, hranatý, 10A/250V komplet bez rámečku | [14 empty] | PP | 1
43 | K | Pol43 | Tlačítko TOTAL STOP | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2124850547
| PP |  | Tlačítko TOTAL STOP | [14 empty] | PP | 1
| D | D4 | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | Pol44 | Spínaný napájecí zdroj, 24 VDC, výstupní proud min 6A | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1995418568
| PP |  | Spínaný napájecí zdroj, 24 VDC, výstupní proud min 6A | [14 empty] | PP | 1
45 | K | Pol45 | Teplotní čídlo PT1000 5m | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1775731587
| PP |  | Teplotní čídlo PT1000 5m | [14 empty] | PP | 1
46 | K | Pol46 | Řídicí systém budovy PLC s následující konfigurací: | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -261617964
| PP |  | Řídicí systém budovy PLC s následující konfigurací: | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: PLC procesorový modul 2x Ethernet, Sériové rozhraní RS485, FTP, webová vizualizace 1x Modbus RS232/485 karta 1x Měření teploty 8x (PT1000) 1x DI 16x 24V 1x DO 16x 24V 1x Karta KNX (počet skupinových adres: 254) | [14 empty] | P | 1
| D | D5 | HROMOSVOD a pospojení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | Pol47 | Drát FeZn10 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2072535839
| PP |  | Drát FeZn10 mm | [14 empty] | PP | 1
48 | K | Pol48 | Drát AlMgSi 8 mm | m | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620395732
| PP |  | Drát AlMgSi 8 mm | [14 empty] | PP | 1
49 | K | Pol49 | Oddálený jímač pro komín a anténní stožár včetně příslušenství 16/10mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 974377696
| PP |  | Oddálený jímač pro komín a anténní stožár včetně příslušenství 16/10mm | [14 empty] | PP | 1
50 | K | Pol50 | Svorka křížová drát x drát | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1506388830
| PP |  | Svorka křížová drát x drát | [14 empty] | PP | 1
51 | K | Pol51 | Svorka na uchycení jímacího vedení na střeše | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1004863187
| PP |  | Svorka na uchycení jímacího vedení na střeše | [14 empty] | PP | 1
52 | K | Pol52 | Svorka okapová | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 894257613
| PP |  | Svorka okapová | [14 empty] | PP | 1
53 | K | Pol53 | Svorka spojovací | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2062489355
| PP |  | Svorka spojovací | [14 empty] | PP | 1
54 | K | Pol54 | Svorka pásek x drát FeZn | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470386679
| PP |  | Svorka pásek x drát FeZn | [14 empty] | PP | 1
55 | K | Pol55 | Svorka pásek x pásek FeZn | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1346386059
| PP |  | Svorka pásek x pásek FeZn | [14 empty] | PP | 1
56 | K | Pol56 | Zemnící pásek FeZn 30×4 | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1109013505
| PP |  | Zemnící pásek FeZn 30×4 | [14 empty] | PP | 1
57 | K | Pol57 | Hlavní uzemňovací svorka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1428637761
| PP |  | Hlavní uzemňovací svorka | [14 empty] | PP | 1
58 | K | Pol58 | Uchycení svodů včetně hmoždinky | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1544914160
| PP |  | Uchycení svodů včetně hmoždinky | [14 empty] | PP | 1
59 | K | Pol59 | Ochranná tyč hromosvodu vč. zkušební svotky, upevnění a označení | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1695930169
| PP |  | Ochranná tyč hromosvodu vč. zkušební svotky, upevnění a označení | [14 empty] | PP | 1
60 | K | Pol60 | Pomocný materiál hromosvod, nátěry | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -927144695
| PP |  | Pomocný materiál hromosvod, nátěry | [14 empty] | PP | 1
| D | D6 | ROZVADĚČE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | Pol61 | Rozvaděč patra R1 včetně výzbroje | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -894671350
| PP |  | Rozvaděč patra R1 včetně výzbroje | [14 empty] | PP | 1
62 | K | Pol62 | Rozvaděč patra R2 včetně výzbroje | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1677410662
| PP |  | Rozvaděč patra R2 včetně výzbroje | [14 empty] | PP | 1
63 | K | Pol63 | Rozvaděč patra R3 včetně výzbroje | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1830241261
| PP |  | Rozvaděč patra R3 včetně výzbroje | [14 empty] | PP | 1
64 | K | Pol64 | Rozvaděč domu RH1.1 + RH1.2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -680926875
| PP |  | Rozvaděč domu RH1.1 + RH1.2 | [14 empty] | PP | 1
| D | D7 | SVÍTIDLA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | Pol65 | 1: Svítidlo LED 20-30W vestavné stropní kulaté bílé IP44 (d=24-40 cm) 3000K | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1946207378
| PP |  | 1: Svítidlo LED 20-30W vestavné stropní kulaté bílé IP44 (d=24-40 cm) 3000K | [14 empty] | PP | 1
66 | K | Pol66 | 2: Svítidlo LED 15-25W vestavné stropní kulaté bílé IP44 (d=15-30 cm) 3000K | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -926662783
| PP |  | 2: Svítidlo LED 15-25W vestavné stropní kulaté bílé IP44 (d=15-30 cm) 3000K | [14 empty] | PP | 1
67 | K | Pol67 | 3: Žárovkové svítidlo nástěnné 2x40W, dvě mléčné koule na černých tyčkách s mosaznými prvky | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1951686240
| PP |  | 3: Žárovkové svítidlo nástěnné 2x40W, dvě mléčné koule na černých tyčkách s mosaznými prvky | [14 empty] | PP | 1
68 | K | Pol68 | 4: Žárovkové svítidlo závěsné 3x40W, tři mléčné koule, černý tyč s mosaznými prvky | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2123646491
| PP |  | 4: Žárovkové svítidlo závěsné 3x40W, tři mléčné koule, černý tyč s mosaznými prvky | [14 empty] | PP | 1
69 | K | Pol69 | 5: Svítidlo přisazené nastavitelné válečkové 28W, kulatá základna, mosazné provedení | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 744557347
| PP |  | 5: Svítidlo přisazené nastavitelné válečkové 28W, kulatá základna, mosazné provedení | [14 empty] | PP | 1
70 | K | Pol70 | 6: Nástěnné nebo stropní svítidlo mosazné, stínidlo z opálového skla (průměr 25-40cm), kulatá základna 25-30cm | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1482281468
| PP |  | 6: Nástěnné nebo stropní svítidlo mosazné, stínidlo z opálového skla (průměr 25-40cm), kulatá základna 25-30cm | [14 empty] | PP | 1
71 | K | Pol71 | 7: Závěsné svítidlo 2x40W, černá/mosaz, stínidlo z opálového skla, šířka 80 – 110cm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2130324005
| PP |  | 7: Závěsné svítidlo 2x40W, černá/mosaz, stínidlo z opálového skla, šířka 80 – 110cm | [14 empty] | PP | 1
72 | K | Pol72 | 9: Reflektorové svítidlo polohovatelné, hliník, černé, 8W | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 337770483
| PP |  | 9: Reflektorové svítidlo polohovatelné, hliník, černé, 8W | [14 empty] | PP | 1
73 | K | Pol73 | 10: Vývod pod zrcadlo zakončený svorkou | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1120717551
| PP |  | 10: Vývod pod zrcadlo zakončený svorkou | [14 empty] | PP | 1
74 | K | Pol74 | 11: Vývod za postelí zakončený svorkou | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -608376572
| PP |  | 11: Vývod za postelí zakončený svorkou | [14 empty] | PP | 1
75 | K | Pol75 | 12a: LED pásek v podhledu driver | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628843118
| PP |  | 12a: LED pásek v podhledu driver | [14 empty] | PP | 1
76 | K | Pol76 | 12b: LED pásek 14,4W/m, 3000K + hliníková lišta s opálovým krytem | m | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -721079751
| PP |  | 12b: LED pásek 14,4W/m, 3000K + hliníková lišta s opálovým krytem | [14 empty] | PP | 1
77 | K | Pol77 | 13: LED Driver 12V + 3m LED pásek 14,4W/m, 3000K + hliníková lišta s opálovým krytem 3m | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1754592628
| PP |  | 13: LED Driver 12V + 3m LED pásek 14,4W/m, 3000K + hliníková lišta s opálovým krytem 3m | [14 empty] | PP | 1
78 | K | Pol78 | 14: Vývod LED pásek linka zakončený svorkou | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -627784376
| PP |  | 14: Vývod LED pásek linka zakončený svorkou | [14 empty] | PP | 1
79 | K | Pol79 | 15: Zemní svítidlo 230V, IP67 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1307217520
| PP |  | 15: Zemní svítidlo 230V, IP67 | [14 empty] | PP | 1
80 | K | Pol80 | 16: Svítidlo 60W trubicové prachotěsné 150cm, 4000K, IP65 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -662773068
| PP |  | 16: Svítidlo 60W trubicové prachotěsné 150cm, 4000K, IP65 | [14 empty] | PP | 1
81 | K | Pol81 | 17: Venkovní svítidlo LED 14W nástěnné, 3000K včetně mont. desky na zateplení | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2048458549
| PP |  | 17: Venkovní svítidlo LED 14W nástěnné, 3000K včetně mont. desky na zateplení | [14 empty] | PP | 1
82 | K | Pol82 | 18: Venkovní svítidlo na fasádu 230V, IP65 s detektorem pohybu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1109629700
| PP |  | 18: Venkovní svítidlo na fasádu 230V, IP65 s detektorem pohybu | [14 empty] | PP | 1
83 | K | Pol83 | 19: Vývod venkovní LOGO zakončené svorkou v mont. krabici 68 do zateplení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -416386916
| PP |  | 19: Vývod venkovní LOGO zakončené svorkou v mont. krabici 68 do zateplení | [14 empty] | PP | 1
84 | K | Pol84 | N1: Nouzové svítidlo - LED, min 3W, 5700K, Ra80, IP65 bez piktogramu | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -431709542
| PP |  | N1: Nouzové svítidlo - LED, min 3W, 5700K, Ra80, IP65 bez piktogramu | [14 empty] | PP | 1
85 | K | Pol85 | N2: Nouzové svítidlo - LED, min 6,6W, 5700K, Ra80, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2145124673
| PP |  | N2: Nouzové svítidlo - LED, min 6,6W, 5700K, Ra80, IP65 | [14 empty] | PP | 1
86 | K | Pol86 | NP1: Nouzové svítidlo včetně piktogramů LED, min 3W, 6500K, Ra70 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222445401
| PP |  | NP1: Nouzové svítidlo včetně piktogramů LED, min 3W, 6500K, Ra70 | [14 empty] | PP | 1
| D | D8 | Programování a parametrizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | Pol87 | Nastavení prvků KNX, propojení a odzkoušení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2630715
| PP |  | Nastavení prvků KNX, propojení a odzkoušení | [14 empty] | PP | 1
88 | K | Pol88 | Programování PLC - vytvoření řídicího systému budovy a vizualizace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1904010327
| PP |  | Programování PLC - vytvoření řídicího systému budovy a vizualizace | [14 empty] | PP | 1
| D | D9 | Požární ucpávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | Pol89 | Požární ucpávky mezi strojovnou a 1.NP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -375051340
| PP |  | Požární ucpávky mezi strojovnou a 1.NP | [14 empty] | PP | 1
90 | K | Pol90 | Požární ucpávky mezi 2.NP a půdou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -676255481
| PP |  | Požární ucpávky mezi 2.NP a půdou | [14 empty] | PP | 1