## List1
Výkaz výměr FVE Hostín II – instalovaný výkon 985 - 997 kWp
položka | jednotka | počet jednotek | cena za jednotku | cena celkem bez DPH
úprava terénu | kpl | 1 |  | 0
Fotovoltaické panely | ks |  |  | 0
Nosná konstrukce - lavice včetně zásuvného systému | ks |  |  | 0
NN stejnosměrná kabeláž | m |  |  | 0
výkopy NN | m |  |  | 0
výkop VN | m |  |  | 0
VN kabeláž | m |  |  | 0
NN střídavá kabeláž | m |  |  | 0
datový kabel FTP | m |  |  | 0
fotovoltaické střídače včetně nosného systému a uchycení | ks |  |  | 0
Transformační stanice (NN, VN rozvaděč, transformátor 1250kVA (22/0,8kV), UPS záložní systém, střídač, transformátor 10kVA 0,8/0,4kV | ks | 1 |  | 0
záloha vlastní spotřeby | kpl | 1 |  | 0
Oplocení | m | 450 |  | 0
STO (EZS, kamery) | kpl | 1 |  | 0
Montáž FV panelů | kpl | 1 |  | 0
Montáž střídačů | kpl | 1 |  | 0
projektová dokumentace pro provádění stavby | ks | 1 |  | 0
projektová dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0
Požárně bezpečnostní řešení | ks | 1 |  | 0
Monitoring | kpl | 1 |  | 0
Revize | ks | 1 |  | 0
První paralelní připojení a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
Inženýring | kpl | 1 |  | 0
Cena Celkem |  |  |  | 0