## FVE_PVV
{2989bd10-c412-496a-bcd9-cc7e9fe58b86}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [7 empty] | False
Stavba:
Objekt:
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2021-07-25
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | - |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 276 38 472
[6 empty] | DIČ: | CZ 276 38 472
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
účastníci výběrového řízení (dále jen „uchazeči“) budou na potřebné odborné úrovni, nezbytné k řádnému provedení díla. To zejména znamená, že uchazeči budou po odborné stránce schopni na základě obecných údajů a požadavků v této dokumentaci stanovit celkový rozsah činností a prací, včetně veškerého potřebného materiálu, nezbytných k řádné realizaci díla. Uchazeči jsou při tvorbě cenové nabídky povinni zohlednit všechny potřebné náklady spojené s řádnou realizací díla, a to včetně těch, které nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplývají z detailnosti projektové dokumentace v tomto stupni. Uchazeči jsou při tvorbě cenové nabídky povinni zohlednit všechny další požadavky všech zde jmenovaných legislativních předpisů a technických norem, a to i tehdy, pokud by zde nebyly přímo vypsány či citovány. Uchazeči musí na základě této dokumentace dopracovat, či zajistit dopracování realizační dokumentace, stavební dokumentace, dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technickou dokumentaci, dokumentaci výrobků dodaných na stavbu, montážní dokumentaci, stejně jako na závěr dokumentaci skutečného provedení. Uchazeči musí v rámci realizace díla zajistit veškeré nezbytné nastavení dodaných zařízení, výrobků a kompletů, včetně jejich funkčního a komplexního odzkoušení a zprovoznění. V neposlední řadě musí uchazeči zajistit veškeré doklady, které jsou související legislativou a technickými normami vyžadovány pro uvedení stavby do užívání. Souhlas s výše uvedeným vyjadřuje každý uchazeč případným podáním cenové nabídky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
0
Objekt:
0
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2021-07-25
Zadavatel: |  |  | 0 |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: |  |  | - |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [10 empty] | -1
| -dodávka a montáž | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
0
Objekt:
0
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2021-07-25
Zadavatel: |  |  | 0 |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: |  |  | - |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PS | Elektro-technologická část - dodávka+montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M |  | Technologie | [6 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2
2 | M |  | Fotovoltaické panely, max.výkon 59,76 kWp, min. výkon panelu 400W | kpl | 1 | 0 | 0
3 | K |  | Montáž fotovoltaických panelů na konstrukce včetně propojení kabelů | kpl | 1 | 0 | 0
4 | M |  | Sítový střídače,20 kW | ks | 3 | 0 | 0
5 | K |  | Montáž, instalace a zprovoznění síťových střídačů | ks | 3 | 0 | 0
6 | M |  | Bateriový střídač | ks | 3 | 0 | 0
7 | K |  | Montáž, instalace a zprovoznění bateriových střídačů | ks | 3 | 0 | 0
8 | M |  | Vysokonapětové baterie, 25 kWh | kpl | 1 | 0 | 0
9 | M |  | Řídící modul BMS | ks | 6 | 0 | 0
10 | K |  | Montáž, instalace a zprovoznění baterií a BMS včetně batery boxů | kpl | 1 | 0 | 0
11 | M |  | Master BMS pro řízení BMS o počtu 6 ks | kpl | 1 | 0 | 0
12 | M |  | Box na bateri | kpl | 1 | 0 | 0
13 | M |  | Regulátor,Inteligentní regulátor energie pro hybridní měniče | ks | 1 | 0 | 0
14 | K |  | Montáž, instalace a zprovoznění řídícího systému | ks | 1 | 0 | 0
15 | M |  | Konstrukce pro instalaci fotovoltaických panelů na plochou střechu | kpl | 1 | 0 | 0
16 | K |  | Montáž konstrukce pro FV panely na střechu objektu | ks | 1 | 0 | 0
17 | M |  | Fotovoltaické kabely červený - dle projektu | kpl | 1 | 0 | 0
18 |  |  | Fotovoltaické kabely, černý, - dle projektu | kpl | 1 | 0 | 0
19 | M |  | Konektory MC4, 30 A, 1000 V | ks | 70 | 0 | 0
20 |  |  | ostaní položky pro předání funkčního díla | kpl | 1 | 0 | 0
21 | M |  | Rozváděč +RM1
22 | M |  | úprava rozvaděče pro připojení FVE | kpl | 1 | 0 | 0
Rozváděč +RFVE
23 | M |  | dodání nového rozvaděče pro připojení FVE, dle projektu | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | VRN - vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 38
100 | K |  | Zařízení staveniště | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 40
101 | K |  | Elektromontážní práce ve výškách do x m - kabelové trasy v halác | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42
102 | K |  | Drobný montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
103 | K |  | Ochrana stávajících sítí | kpl | 1 | 0 | 0
104 | K |  | zprovoznění sysému jako funkčního celku dle projektu | kpl | 1 | 0 | 0
105 | K |  | Popis zařízení a kabelů | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 44
[10 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 46
|  |  | Revize, zkoušky, HZS | [6 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 50
106 | K |  | revize | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52
107 | K |  | doprava a parkovné | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 34
108 | K |  | dokumentace skutečného provedení, dokladová část | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 36
109 | K |  | úklid,přípomocné práce, přesuny materiálu | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 38
110 | K |  | riziková opatření | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | 40
111 | K |  | oživení, uved.do provozu, odzkoušení | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42
112 | K |  | koordinace s ostatními profesemi,BOZP | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 44
jj