# příloha č. 3.5 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

část 5 - Datové rozvody (kabeláž)

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Digitalizace skladových areálů společnosti Ferona, a.s. |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka ve výběrovém řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové zařízení - Datové rozvody (kabeláž) (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů nabízených zařízení (datasheets) vyhotovených výrobcem nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Pro posouzení a další hodnocení nabídky musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Datové rozvody (kabeláž) k WIFI pro skladové areály:

1. OBECNÁ FUNKČNÍ A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Cílem projektu je vytvoření pasivní LAN infrastruktury pro skladové areály v následujících objektech Zadavatele:

•	Praha - Malešice

•	Hradec Králové (HK + SSC HK)

•	Liberec

•	České Budějovice

•	Plzeň

•	Chomutov

•	Brno, Vídeňská 119

•	Brno, Vídeňská 89

•	Olomouc

•	Ostrava

Takto vytvořená LAN infrastruktura bude sloužit jako základ pro připojování WiFi přístupových bodů pro bezdrátové čtečky napojené na skladové hospodářství Zadavatele.

Zadavatel pro splnění svých potřeb požaduje dodávku datové metalické a optické kabeláže popsané v této technické specifikaci.

Zadavatel požaduje záruku na HW minimálně 24 měsíců.

Zadavatel požaduje originální a nové zařízení.

2. PROVEDENÉ PRŮZKUMY A DŮSLEDKY Z NICH VYPLÝVAJÍCÍ

Zadávací dokumentací řešené objekty jsou stávající stavby, skladové prostory Zadavatele. Z hlediska dotčených slaboproudých rozvodů jde o rozšíření rozvodů, které budou napojeny do stávajícího systému LAN. Kabelážní systém musí splňovat parametry stávajících rozvodů a musí s nimi být plně kompatibilní.

2.1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Realizace rozvodů LAN musí být v souladu se standardy a pravidly pro navrhování a montáž univerzálních kabelážích systémů dle ČSN EN 50173-* a ČSN EN 50174-*, ANSI/EIA/TIA-568-A* a draft ANSI/EIA/TIA -568-B*. Dále musí být v souladu s požadavky vyplývajícími z PBŘ a souvisejících norem a předpisů, ČSN 34 2300*, ČSN 33 2000-4-41ed.2*, ČSN 33 2000-5-54*, ČSN 33 2000-5-51ed.2* a norem souvisejících. Dále musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu se silovým vedením dle ČSN  33 2000-5-52* a ČSN  33  0165*.

Metalické a optické kabely budou vyrobeny v požárně odolném provedení LSOH. Optické kabely budou mít navíc ochranu proti hlodavcům.

Horizontální rozvody strukturované kabeláže budou provedeny hvězdicovou topologií s výchozím bodem ve stávajících a nových datových rozvaděčích. Rozvody budou provedeny stíněnými kabely FTP, kategorie 5. Instalované kabely budou uloženy ve stávajících a nově realizovaných kabelových trasách specifikovaných v cenové kalkulaci.

Technické řešení a rozsah dodávek a prací je specifikován v přiložené cenové kalkulaci (příloha č. 4.2. zadávací dokumentace).

*Zadavatel ve smyslu § 90 odst. 3 ZZVZ umožňuje u odkazu na normy nebo technické dokumenty nabídnout rovnocenné řešení

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis