# příloha č. 3 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Energetické úspory v areálu společnosti BRAVA machining s.r.o. – kompresor |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové zařízení – dodávka a montáž kompresoru s frekvenčním měničem a tepelným výměníkem  včetně zapojení  do stávajícího rozvodu tlakového vzduchu. Součástí je i demontáž stávajícího kompresoru (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Kompresor – 1 ks:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Příkon motoru | min. 22 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výkon kompresoru při tlaku 7 barů | min. 235 m3/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Provozní tlak min - max (v celém rozsahu) | 5,5 - 13 bar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Integrovaný výměník pro rekuperaci tepla | olej - voda | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hlučnost dle ISO 2151:2004. ISO 9614/2 | max. 71 dB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozměry max: š x h x v (mm) | 1200 x 835 x 1220 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Kompaktní design | všechny prvky sestavy jsou součástí skříně o výše uvedených rozměrech | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost provozu při teplotě okolí | min. 46 °C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pohon | přímý náhon s frekvenčním měničem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Displej se zobrazením: | tlak, teplota, stav kompresoru | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Monitorování | provozní hodiny a hodiny v zátěži | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hlídání servisních intervalů | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost dálkového ovládaní | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatické uvedení do provozu po výpadku napájecího napětí | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Montáž a připojení do stávajícího rozvodu | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Demontáž stávajícího kompresoru | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Viditelný olejoznak (bez nutnosti odkrytování) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Náhon s frekvenčním měničem | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení: | Klikněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis

Zadavatel ve smyslu § 90 odst. 3 ZZVZ umožňuje u odkazu na normy nebo technické dokumenty nabídnout rovnocenné řešení.