# příloha č. 5.2 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Energetické úspory Fehrer Bohemia s.r.o. – dodávky Část 2 – LED osvětlení |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | stavební práce |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka ve výběrovém řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová zařízení – LED osvětlení dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

LED osvětlení:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- | --- |
| Obecné požadavky na LED svítidla |  |  |  |
| Zadavatel požaduje, aby všechna nabízená LED svítidla byla od jediného výrobce |  |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Svítidla LED - obecné požadavky na svítidla led A |  |  |  |
| Životnost LED čipů a driverů | min. 80.000 hod. |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Těleso svítidla | Prachotěsné, korpus – sv. šedá |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Difuzor | Opálový PC kryt |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| mechanická odolnost | min. IK08 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| krytí | min. IP65 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Typové označení zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Svítidla LED - A1 |  |  |  |
| Světelný tok | 4400 lm |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon svítidla | max. 32W |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost | max. 2,3 kg |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Typové označení zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Svítidla LED – A2 |  |  |  |
| Světelný tok | 7500 lm |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon svítidla | max. 50W |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost | max. 2,8 kg |  |  |
| Výrobce zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Typové označení zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Svítidla LED – A4 |  |  |  |
| Světelný tok | 5500 lm |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon svítidla | max. 40W |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost | max. 2,5 kg |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Typové označení zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Svítidla LED - obecné požadavky na svítidla led B |  |  |  |
| Životnost LED čipů a driverů | min. 80.000 hod. |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Těleso svítidla | Přisazené, leštěná ALDP mřížka, bílé tělo |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Difuzor | Opálový PC kryt |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Reflektor | Hliníkový vysoce leštění plech |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| krytí | min. IP20 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Typové označení zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Svítidla LED – B1 |  |  |  |
| Světelný tok | 4300 lm |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon svítidla | max. 37W |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost | max. 3,3 kg |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Typové označení zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Svítidla LED – B2 |  |  |  |
| Světelný tok | 5200 lm |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon svítidla | max. 41W |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost | max. 4 kg |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Typové označení zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Svítidla LED – B3 |  |  |  |
| Světelný tok | 6900 lm |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon svítidla | max. 58W |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost | max. 4 kg |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Typové označení zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Svítidla LED - obecné požadavky na svítidla led C |  |  |  |
| Životnost LED čipů a driverů | min. 80.000 hod. |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Těleso svítidla | Přisazené, bílé |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Difuzor | Opálový kryt |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| krytí | min. IP40 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Typové označení zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Svítidla LED – C |  |  |  |
| Světelný tok | 6900 lm |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon svítidla | max. 58W |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost | max. 4,4 kg |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Typové označení zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Svítidla LED - obecné požadavky na svítidla led D |  |  |  |
| Životnost LED čipů a driverů | min. 80.000 hod. |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Těleso svítidla | Kulaté, bílé, vestavné, vestavný průměr max. 225 mm |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Difuzor | Opálový skleněný |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| krytí | min. IP43 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Typové označení zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Svítidla LED – D |  |  |  |
| Světelný tok | 1500 lm |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon svítidla | max. 15W |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost | max. 2 kg |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Typové označení zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Svítidla LED - obecné požadavky na svítidla led E |  |  |  |
| Životnost LED čipů a driverů | min. 80.000 hod. |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Těleso svítidla | Přisazené, kulaté |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Difuzor | Opálový PMMA kryt, průměr max. 285 mm |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| mechanická odolnost | min. IK08 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| krytí | min. IP44 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Typové označení zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Svítidla LED – E |  |  |  |
| Světelný tok | 2000 lm |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon svítidla | max. 20W |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost | max. 1 kg |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Typové označení zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Svítidla LED - obecné požadavky na svítidla led F |  |  |  |
| Životnost LED čipů a driverů | min. 80.000 hod. |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Těleso svítidla | bílé |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Difuzor | mikroprizmatický PMMA kryt |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| mechanická odolnost | min. IK10 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| krytí | min. IP65 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Typové označení zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Svítidla LED – F |  |  |  |
| Světelný tok | 13500 lm |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon svítidla | max. 92W |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost | max. 6 kg |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Typové označení zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Svítidla LED - obecné požadavky na svítidla led N1 |  |  |  |
| Životnost LED čipů a driverů | min. 80.000 hod. |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Těleso svítidla | bílé |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| mechanická odolnost | min. IK10 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| krytí | min. IP65 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Typové označení zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Svítidla LED – N1 Nouzové světlo |  |  |  |
| Světelný tok | 380 lm |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota chromatičnosti | min. 4000 K |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon svítidla | max. 2W |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost | max. 0,35 kg |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Typové označení zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Svítidla LED - obecné požadavky na svítidla led N2 |  |  |  |
| Životnost LED čipů a driverů | min. 80.000 hod. |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Těleso svítidla | S piktogramem „EXIT“ |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| krytí | min. IP65 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Typové označení zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Svítidla LED – N2 Nouzové světlo |  |  |  |
| Světelný tok | 90 lm |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota chromatičnosti | min. 4000 K |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon svítidla | 1W |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost | max. 1 kg |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Typové označení zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Svítidla LED - obecné požadavky na svítidla led N3 |  |  |  |
| Životnost LED čipů a driverů | min. 80.000 hod. |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| krytí | min. IP65 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Typové označení zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Svítidla LED – N3 Nouzové světlo |  |  |  |
| Světelný tok | 620 lm |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota chromatičnosti | min. 4000 K |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon svítidla | max. 6W |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost | max. 1,3 kg |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výrobce zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| Typové označení zařízení |  | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis