# příloha č. 5 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Realizace FVE ve Městě Olešnice |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | zjednodušené podlimitní řízení |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry nové technologie, která je předmětem veřejné zakázky – dodávka a instalace 2 nových fotovoltaických elektráren (FVE) na střechy objektů zadavatele – čistírnu odpadních vod (ČOV) a mateřskou školu (MŠ) (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Budova ČOV – instalovaný výkon FVE 26,40 kWp, bateriové úložiště s využitelnou kapacitou akumulace 10,40 kWh:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Technická specifikace fotovoltaického modulu: |  |
| Instalovaný výkon FVE 26,40 kWp | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| FV panely - monokrystalické s certifikací IEC 61730 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE |
| Minimální účinnost FV panelu: 21,28 % (STC) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| Životnost fotovoltaického modulu: |  |
| - záruka min. 15 let (kritérium hodnocení) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| - garance minimální účinnosti 93,40 % po 10 letech provozu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| - garance minimální účinnosti 84,80 % po 25 letech provozu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| Technická specifikace měniče: |  |
| Třífázový asymetrický hybridní střídač o výkonu 15 kW s certifikací IEC 62116, EN 50549-1 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Účinnost měniče min. 97,7 % EURO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| Záruka výrobce na měnič min. 10 let (kritérium hodnocení) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| Technická specifikace elektrického akumulátoru: |  |
| Akumulátory elektrické energie – typ LiFePo s certifikací IEC 62619 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Bateriové úložiště s celkovou jmenovitou kapacitou 11,6 kWh a využitelnou kapacitou 10,4 kWh | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| Životnost elektrických akumulátorů: - garance minimálně 60% nominální kapacity po dobu 120 měsíců provozu nebo - minimální energetické utilizace 17,3 MWh (3000 násobek nominální energie) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |

| Výrobce zařízení – FV panelů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení – FV panelů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Výrobce zařízení – střídače | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení – střídačů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Výrobce zařízení – elektrických akumulátorů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení – elektrických akumulátorů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Budova MŠ – instalovaný výkon FVE 45,10 kWp, bateriové úložiště s využitelnou kapacitou akumulace 31,20 kWh:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Technická specifikace fotovoltaického modulu: |  |
| Instalovaný výkon FVE 45,10 kWp | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| FV panely - monokrystalické s certifikací IEC 61730 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE |
| Minimální účinnost FV panelu: 21,28 % (STC) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| Životnost fotovoltaického modulu: |  |
| - záruka min. 15 let (kritérium hodnocení) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| - garance minimální účinnosti 93,40 % po 10 letech provozu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| - garance minimální účinnosti 84,80 % po 25 letech provozu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| Technická specifikace měniče: |  |
| Třífázový asymetrický hybridní střídač o výkonu 15 kW s certifikací IEC, 62116, EN 50549-1 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Účinnost měniče min. 97,7 % EURO | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| Záruka výrobce na měnič min. 10 let (kritérium hodnocení) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| Technická specifikace elektrického akumulátoru: |  |
| Akumulátory elektrické energie – typ LiFePo s certifikací IEC 62619 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Bateriové úložiště s celkovou jmenovitou kapacitou 34,8 kWh a využitelnou kapacitou 31,2 kWh | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |
| Životnost elektrických akumulátorů: - garance minimálně 60% nominální kapacity po dobu 120 měsíců provozu nebo - minimální energetické utilizace 17,3 MWh (3000 násobek nominální energie) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru. |

| Výrobce zařízení – FV panelů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení – FV panelů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Výrobce zařízení – střídače | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení – střídačů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Výrobce zařízení – elektrických akumulátorů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení – elektrických akumulátorů | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Účastník čestně prohlašuje, že údaje vyplněné v tabulkách jsou pravdivé, a že splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis