příloha č. 3 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Výměna podlahových krytin pro ZŠ Šlapanice |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | zjednodušené podlimitní řízení |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – dodávka nové podlahové krytiny, tzn. výměna včetně pokládky v Základní škole Šlapanice (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nebo vzorků podlahových krytin.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Technická specifikace předmětu plnění:

Množství:

| Dle DWG | Plocha | Jednotka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I.NP – budova A |  |  |  |
| A.102 | 218,97 | m2 |  |
| II.NP – budova A |  |  |  |
| A.202 | 432,13 | m2 |  |
| III.NP – budova A |  |  |  |
| A.305, A.306, A.310 | 328,30 | m2 |  |
| I.NP – budova C |  |  |  |
| C.101, C102 | 120,60 | m2 |  |
| IV.NP – budova A |  |  |  |
| A.405 | 459,72 | m2 |  |
| Plocha celkem | 1559,72 | m2 |  |

Plocha je uvedena dle výpočtu z DWG výkresu. V II. NP a v III. NP se bude měnit jen část chodby. Zbylá část je již vyměněna před několika lety.

Barva podlahoviny bude schválena před realizací zadavatelem. Bude zvolena s ohledem na návaznost stávající podlahy.

Výměna podlahových krytin bude realizována na chodbách a zároveň i na schodištích, které dané chodby spojují.

Účastník musí předložit do nabídky Technický list výrobce podlahové krytiny.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  |  |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podlaha |  |  |  |  |
| Odstranění PVC podlah lepených bez podložky |  | 1559,72 m² |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Odvoz a ekologická likvidace starých PVC podlah |  | 1559,72 m² |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Přebroušení podkladu po odstranění PVC |  | 1559,72 m² |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Vysátí podkladu nášlapných ploch podlah |  | 1559,72 m² |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Provedení penetrace podkladu vč. penetračního nátěru |  | 1559,72 m² |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Stěrka podlahová samonivelační |  | 26500,00 kg |  | Klikněte a uveďte popis, výrobce a typ parametru |
| Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm |  | 1559,72 m² |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Sešití prasklin betonů – počítáno na 20% plochy |  | 312,00 m² |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Podlahovina PVC homogenní, tl. 2,0 mm, šíře 2 m, protiskluz R10, zátěž 34/43, váha 2650 g/ m², barevné provedení na výběr dle vzorníku výrobce |  | 1715,69 m² |  | Klikněte a uveďte popis, výrobce a typ parametru |
| Lepení povlakových podlah z pásů PVC na disperzní lepidlo, pouze položení vč. svárů – PVC ve specifikaci |  | 1559,72 m² |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Okopová lišta 60 x 12,8 mm |  | 810 bm |  | Klikněte a uveďte popis, výrobce a typ parametru |
| Lepení podlahových soklíků vč. lepidla |  | 772,70 bm |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Přechodová lišta 30 mm, samolepící, stříbrná, 0,93 m |  | 115 ks |  | Klikněte a uveďte popis, výrobce a typ parametru |
| Montáž přechodových lišt samolepících vč. lepidel |  | 115 ks |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Přesun hmot pro podlahy z PVC, výšky do 6 m |  | 31,10 t |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Schody – 10 ramen |  |  |  |  |
| Odstranění PVC podlah lepených bez podložky | 112,00 m² |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Odvoz a likvidace starých PVC podlah | 112,00 m² |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Přebroušení podkladu po odstranění PVC | 112,00 m² |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Vysátí podkladu nášlapných ploch podlah | 112,00 m² |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Schodová hrana 82 x 45 mm černá, první a poslední stupeň označen reflexní barvou | 400,00 bm |  | Klikněte a uveďte popis, výrobce a typ parametru |  |
| Montáž schodových hran | 320,00 bm |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Podlahovina PVC homogenní, tl. 2,0 mm, šíře 2 m, protiskluz R10, zátěž 34/43, váha 2650 g/m², barevné provedení dle výběru | 123,20 m² |  | Klikněte a uveďte popis, výrobce a typ parametru |  |
| Lepení povlakových podlah z pásů PVC na disperzní lepidlo, pouze položení vč. svárů – PVC ve specifikaci | 112,00 m² |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |

| Cenová kalkulace dodávky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka s názvem |  | Cena celkem v Kč bez DPH |
| Odstranění PVC podlah lepených bez podložky | 1715,69 m² | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Odvoz a likvidace starých PVC podlah | 1559,72 m² | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Přebroušení podkladu po odstranění PVC | 810 bm | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Vysátí podkladu nášlapných ploch podlah | 772,70 bm | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Provedení penetrace podkladu vč. penetračního nátěru | 115 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Stěrka podlahová samonivelační | 115 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm | 31,10 t | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Sešití prasklin betonů – počítáno na 20% plochy | 1715,69 m² | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Podlaha |  |  |
| Podlahovina PVC homogenní, tl. 2,0 mm, šíře 2 m, protiskluz R10, zátěž 34/43, váha 2650 g/ m², barevné provedení dle výběru | 1715,69 m² | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Lepení povlakových podlah z pásů PVC na desperzní lepidlo, pouze položení vč. svárů – PVC ve specifikaci | 1559,72 m² | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Okopová lišta 60 x 12,8 mm | 810 bm | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Lepení podlahových soklíků vč. lepidla | 772,70 bm | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Přechodová lišta 30 mm, samolepící, stříbrná, 0,93 m | 115 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Montáž přechodových lišt samolepících vč. lepidel | 115 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Přesun hmot pro podlahy z PVC, výšky do 6 m | 31,10 t | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Schody – 10 ramen |  |  |
| Odstranění PVC podlah lepených bez podložky | 112,00 m² | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Odvoz a likvidace starých PVC podlah | 112,00 m² | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Přebroušení podkladu po odstranění PVC | 112,00 m² | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Vysátí podkladu nášlapných ploch podlah | 112,00 m² | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Schodová hrana 82 x 45 mm černá, první a poslední stupeň označen reflexní barvou | 400,00 bm | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Montáž schodových hran | 320,00 bm | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Podlahovina PVC homogenní, tl. 2,0 mm, šíře 2 m, protiskluz R10, zátěž 34/43, váha 2650 g/m², barevné provedení dle výběru | 123,20 m² | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Lepení povlakových podlah z pásů PVC na disperzní lepidlo, pouze položení vč. svárů – PVC ve specifikaci | 112,00 m² | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  | Klikněte a zadejte hodnotu. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis