## List1
Bod číslo | Obsah a vymezení minimálních požadavků zadavatele na prokázání splnění technických požadavků.
Minimální technické a uživatelské charakteristiky VIS
1 | Předvedení funkcí řídící ústředny
1.3 | Vytváření si vlastních rozhlasových relací ze záznamů a jejich ukládání na pevný disk HDD či jiná úložiště pro případné periodické odvysílání.
1.4 | Okamžité odvysílání jednotlivých zaznamenaných relací.
1.5 | Předvedení funkčnosti řídícího PC při výpadku elektrické sítě 230V, Hlášení, přípřava relace, diagnostika
2 | Předvedení funkcí obousměrné jednotky
2.1 | Předvedení obousměrné komunikace prostřednictvím bezdrátové sítě v pásmu 80 MHz na vysílacím kmitočtu
2.2 | Předvedení přenosu diagnostiky akustické jednotky hlásiče v řídící aplikaci se začleněním těchto parametrů: stav napájení, stav provozuschopnosti aktuální hodnotu napájecího napětí baterie, potvrzení posledního hlášení
2.3 | Akustická zkouška hudba a mluvené slovo.