## List1
Výkaz výměr - položkový rozpočet
FVe o výkonu 49,92 kWp (min. 49,50 kWp; max 49,99 kWp)
Parametry FVE
|  | počet panelů (ks) | jednotkový jmen. výkon (Wp) | jmenovitý výkon FVe (Wp)
Nominální výkon FV panelů a FVE |  |  |  | 0
Položkový rozpočet | MJ | počet MJ | jednotková cena bez DPH | cena bez DPH
FV panely nom. výkon 480 Wp, v případě použití panelů s odlišným nominálním výkonem lze upravit počet panelů tak, aby se celkový nominální výkon celé FVe co nejvíce blížil nominálnímu výkonu 49,92 kWp (min. 49,50 kWp; max. 49,99 kWp) | ks | 0 |  | 0
Optimizér (monitoring + Firestop) počet dle typu měniče a panelů | ks |  |  | 0
Nosná konstrukce FV panelů bez nutnosti penetračního kotvení konstrukce do střešního pláště, s minimálním přitížením střechy | ks | 0 |  | 0
DC kabeláž vč. DC konektorů propojující FVe panely a rozvaděč RDC, odpovídajícího průřezu (ztráty ve vedení < 1%) | m | 600 |  | 0
Měnič - nominální výstupní výkon AC 50kW, možnost využití kombinace střídačů např. 2x25kW, v seznamu schválených střídačů včětně systému pro kontrolu přetoků | ks | 1 |  | 0
Rozvaděč RDC (poj. Odpojovače, svodiče bleskového proudu) | kpl. | 1 |  | 0
Rozvaděč RAC | kpl. | 1 |  | 0
AC kabeláž | kpl. | 1 |  | 0
Slaboproudá (sdělovací) kabeláž | kpl. | 1 |  | 0
Elektroinstalační materiál | kpl. | 1 |  | 0
Rozvaděč RE (úprava) | kpl. | 1 |  | 0
Rozvaděč RH (úprava) | kpl. | 1 |  | 0
Propojení FVE na bleskosvod budovy | kpl. | 1 |  | 0
Montážní práce | h | 320 |  | 0
Doprava | km | 200 |  | 0
Projekt FVE-DSPS | soubor | 1 |  | 0
Výchozí revize elektro | soubor | 1 |  | 0
Zajištění prvního paralelního připojení výrobny k DS VN | soubor | 1 |  | 0
Ostatní náklady | soubor | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  | 0
Vyplňujte pouze žlutě zbarvené položky!