## Požadavky na technické listy
Požadavky na doložení technickými listy, nebo jiným obdobným dokladem, nebo technickou dokumentací
Patří k části VŘ č.: | Činnosti, dodávky: | Dodávané zařízení/materiál ke kterému je požadováno doložení technických listů | Položka soupisu prací | Technické parametry musí být stejné, nebo lepší než je uvedeno v
1 | systém vytápění, filtrace a náhrady vzduchu | Obousměrná větrací jednotka (01.01 AHU) | 28 M 42944206R00 | INGTOP_DPS_VZT_D.1.4.b.02-R00_Tabulka zarizeni; INGTOP_DPS_VZT_D.1.4.b.03-R00_Vykaz vymer-Technický standard S1
1 | systém vytápění, filtrace a náhrady vzduchu | Invertorová kondenzační jednotka (02.01AOC+02.02AOC) | 4 K 732522012R00 | INGTOP_DPS_VZT_D.1.4.b.02-R00_Tabulka zarizeni; INGTOP_DPS_VZT_D.1.4.b.03-R00_Vykaz vymer-Technický standard S2, S5
1 | systém vytápění, filtrace a náhrady vzduchu | Difuzory s variabilní geometrií | 5 M RMAT0003 | INGTOP_DPS_VZT_D.1.4.b.02-R00_Tabulka zarizeni; INGTOP_DPS_VZT_D.1.4.b.03-R00_Vykaz vymer-Technický standard S7
2 | elektroinstalace | LED svítidlo průmyslové stropní 12500 lm, 79 W, IP65, 4K | 66 M RMAT0006 | Technické zprávě části D.1.2.5.1 Technika prostředí staveb - silnoproud; Soupisu prací pro část VII - Elektroinstalace, napojení technologií, vytápění, filtrace a osvětlení
2 | elektroinstalace | LED svítidlo průmyslové stropní 28000 lm, 187 W, IP65, 4K | 66 M RMAT0007 | Technické zprávě části D.1.2.5.1 Technika prostředí staveb - silnoproud; Soupisu prací pro část VII - Elektroinstalace, napojení technologií, vytápění, filtrace a osvětlení