## Souhrn
LAUFEN CZ, s.r.o., Bechyně |  |  |  | Rekapitulace nákladů
Vzduchotechnika tunelových pecí TK1 a TK2
| celkem HL | Dodávka | Montáž | ZRN | VRN | Zařízení | Provozní | Kompletační
[6 empty] | staveniště | vlivy | činnost
Hlava I. Projektové práce a engineering | 0 | x | x | x | x | x | x | x
Projektové práce HL. II | 0
Projektové práce HL III | 0
Stavebně geologický průzkum | 0
Výškopisné a polohopisné zaměření | 0
Hlava II. Provozní soubory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PS 005 Demontáže | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PS 010 Tunelová pec č.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PS 020 Tunelová pec č.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hlava III Stavební a inženýrské objekty | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 510 Výrobní hala úpravy | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hlava IV - Doprava | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x
Hlava V - Pojištění | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x
Hlava VI Vedlejší náklady | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
z hlavy II | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x
z hlavy III | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
Hlava VII Ostatní náklady | 0 | x | x | x | x | x | x | x
Vytyčení bodů a tras | 0 | x | x | x | x | x | x | x
Hlava VIII Reserva | 0
0 % Hlava II z tuz. D+M | 0 | x | x | x | x | x | x | x
0 % z Hlavy III | 0 | x | x | x | x | x | x | x
Hlava IX Jiné investice | 0 | x | x | x | x | x | x | x
Hlava X Náklady hrazené z IP nezahrnované do ZP | 0 | x | x | x | x | x | x | x
Hlava XI Náklady hrazené z provozních prostředků | 0 | x | x | x | x | x | x | x
1) Kompletační činnost | 0 | x | x | x | x | x | x | x
hlava II | 0 | x | x | x | x | x | x | x
Hlava III | 0 | x | x | x | x | x | x | x
2) Vybavení provozu ND | 0 | x | x | x | x | x | x | x
3) Náklady na zkušební provoz, garanční zkoušky | 0 | x | x | x | x | x | x | x
4) Komplexní zkoušky | 0 | x | x | x | x | x | x | x
Hlavy I + II + III celkem | 0 | x | x | x | x | x | x | x
Hlavy II - VIII celkem | 0 | x | x | x | x | x | x | x
Hlavy I - VIII celkem | 0 | x | x | x | x | x | x | x
Hlavy I - XI celkem | 0 | x | x | x | x | x | x | x

## Rek_PS_005
Provozní soubor : | PS 005 Demontáže
| Celkem |  |  | Základní | Celkem | Zařízení | Provozní
| Hlava II | Dodávka | Montáž | rozpočtové | Hlava VI | staveniště | vlivy
Dílčí provozní soubor |  |  |  | náklady
Demontáže stáv. technologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM - PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Rek_PS_010
Provozní soubor : | PS 010 Tunelová pec č.1
| Celkem |  |  | Základní | Celkem | Zařízení | Provozní
| Hlava II | Dodávka | Montáž | rozpočtové | Hlava VI | staveniště | vlivy
Dílčí provozní soubor |  |  |  | náklady
DPS 1 Strojní část | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM - PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PS_010
Provozní soubor : | PS 010 Tunelová pec č.1
DPS 1 Strojní část
|  |  | kW |  | KUS |  | CELKEM
Položka | Název | ks | ks | celkem | hmotnost | cena | hmotnost | dodávka | montáž
010/1 | Systém úpravy v zóně vypalování | 1 celek |  | 88 |  |  | 7500 | 0 | 0
úpravu spalovací zóny
010/2 | Systém pulzního spalování v předehřívání | 1 celek |  | 52 |  |  | 5000 | 0 | 0
pulzní pálící systém v předehřívací zóně
010/3 | Úprava zóny rychlého chlazení | 1 celek |  | 35 |  |  | 4000 | 0 | 0
systému chladicího vzduchu rozděleného na 2 regulační okruhy
010/4 | Úprava pomalé chladicí zóny | 1 celek |  | 65 |  |  | 6000 | 0 | 0
systému nepřímého chladicího vzduchu rozděleného do 3 regulačních okruhů
010/5 | Instalace dalších bezpečnostních zařízení | 1 celek | [5 empty] | 0 | 0
- Prandtlova-Pitotova trubice v komíně na odpadní plyn
- Tlakový spínač
- PLC zařízení a kabely i drobné díly
010/6 | Instalace frekvenční měničů | 1 celek |  |  |  |  | 400 | 0 | 0
nové frekvenční měniče pro ventilátory tunelové pece
010/7 | Rozvaděčové skříně | 1 sd |  |  |  |  | 1800 | 0 | 0
010/8 | Výměník tepla | 1 celek |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0
- trubkový výměník tepla z horkého vzduchu na horkou vodu
010/9 | Supervize při montáži | [6 empty] | 0 | 0
010/10 | Izolace teplovzdušných rozvodů | 1 sd | [5 empty] | 0 | 0
010/11 | Úprava vodovodního potrubí mezi výměníkem tepla a zásobníkem teplé vody | 1 sd | [5 empty] | 0 | 0
010/12 | Úprava rozvodů NN | 1sd | [5 empty] | 0 | 0
010/13 | Doprava | [6 empty] | 0 | 0
010/21 | Výroba a montáž ocelových konstrukcí | kg |  |  |  | 135 | 15500 | 0 | 0
- dle vlastní dokumentace
010/35 | Montážní materiál | [5 empty] | 5400 | 0 | 0
010/36 | Nátěry | [6 empty] | 0 | 0
010/37 | Lešení | 1 | [5 empty] | 0 | 0
| Celkem |  |  | 240 |  |  | 49100 | 0 | 0

## Rek_PS_020
Provozní soubor : | PS 020 Tunelová pec č.2
| Celkem |  |  | Základní | Celkem | Zařízení | Provozní
| Hlava II | Dodávka | Montáž | rozpočtové | Hlava VI | staveniště | vlivy
Dílčí provozní soubor |  |  |  | náklady
Rozvody NN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM - PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PS_020
Provozní soubor : | PS 020 Tunelová pec č.2
DPS 1 Strojní část
|  |  | kW |  | KUS |  | CELKEM
Položka | Název | ks | ks | celkem | hmotnost | cena | hmotnost | dodávka | montáž
020/1 | Systém úpravy v zóně vypalování | 1 celek |  | 88 |  |  | 7500 | 0 | 0
úpravu spalovací zóny
020/2 | Systém pulzního spalování v předehřívání | 1 celek |  | 52 |  |  | 5000 | 0 | 0
pulzní pálící systém v předehřívací zóně
020/3 | Úprava zóny rychlého chlazení | 1 celek |  | 35 |  |  | 4000 | 0 | 0
systému chladicího vzduchu rozděleného na 2 regulační okruhy
020/4 | Úprava pomalé chladicí zóny | 1 celek |  | 65 |  |  | 6000 | 0 | 0
systému nepřímého chladicího vzduchu rozděleného do 3 regulačních okruhů
020/5 | Instalace dalších bezpečnostních zařízení | 1 celek | [5 empty] | 0 | 0
- Prandtlova-Pitotova trubice v komíně na odpadní plyn
- Tlakový spínač
- PLC zařízení a kabely i drobné díly
020/6 | Instalace frekvenční měničů | 1 celek |  |  |  |  | 400 | 0 | 0
nové frekvenční měniče pro ventilátory tunelové pece
020/7 | Rozvaděčové skříně | 1 sd |  |  |  |  | 1800 | 0 | 0
020/8 | Výměník tepla | 1 celek |  |  |  |  | 3500 | 0 | 0
- trubkový výměník tepla z horkého vzduchu na horkou vodu
020/9 | Supervize při montáži | [6 empty] | 0 | 0
020/10 | Izolace teplovzdušných rozvodů | 1 sd | [5 empty] | 0 | 0
020/11 | Úprava vodovodního potrubí mezi výměníkem tepla a zásobníkem teplé vody | 1 sd | [5 empty] | 0 | 0
020/12 | Úprava rozvodů NN + internet | 1sd | [5 empty] | 0 | 0
020/13 | Doprava | [6 empty] | 0 | 0
020/21 | Výroba a montáž ocelových konstrukcí | kg |  |  |  | 135 | 15500 | 0 | 0
- dle vlastní dokumentace
020/35 | Montážní materiál | [5 empty] | 5400 | 0 | 0
020/36 | Nátěry | [6 empty] | 0 | 0
020/37 | Lešení | 1 | [5 empty] | 0 | 0
| Celkem |  |  | 240 |  |  | 49100 | 0 | 0

## SO_510
SO 510 Výrobní hala úpravy
1. Stavební a statické řešení
P.č. | Č. položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
|  | Železobetonové základy OK pece TK 1- železobeton, bednění, odstranění bednění, výztuž, betonová mazanina a násyp ze štěrkopísku | m3 | 4 | 0 | 0
|  | Železobetonové základy OK pece TK 2- železobeton, bednění, odstranění bednění, výztuž, betonová mazanina a násyp ze štěrkopísku | m3 | 4 | 0 | 0
|  | OK , D+M vč. požadované povrchové úpravy | kg | 2500 | 0 | 0
|  | Konstrukce klempířské | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Konstrukce zámečnické | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Oprava betonové podlahy v hale | m3 | 10 | 0 | 0
|  | Přesuny suti a vybouraných hmot | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Stavební elektroinstalace, uzemnění a ochrana před bleskem | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0