Název projektu: Výdejní stojany E-line                                                                                                                                Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004635

Technická specifikace výrobku

Proporcionální elektromagnetický ventil - PWM

Proporcionální elektromagnetický dvoucestný  ventil  rohový (90o) – 1 cívka  (Selonoid valve proportional direct operated)

Provedení: NC - Normaly Closed : bez napětí je ventil uzavřený

Světlost ventilu:  DN 25 mm

Připojení : vstup - vnitřní závit  G 1“ /výstup  - vnější závit G 1“

Provozní médium: kapalná paliva s dynamickou viskozitou do 20 mPa.s - automobilové benzíny, motorové nafty, bionafty B 10 až B 100 - směsí nafty s FAME (Fatty Acid Methyl Ester) a směsi benzínu s ethanolem (E 10 až E 85).

Teplota provozní kapaliny:     - 20 °C až +50 °C (- 10 °C až +50 °C pro B 70 až B 100)

Teplota okolního prostředí :  - 40 °C až +60 °C

Ovládání:  napětí: 24 V DC; signál:  PWM; frekvence: 300 Hz - pulzně šířková modulace (Pulse Width Modulation)

Diverenciální  tlak (differential pressure): min. 0,03 MPa – max. 0,35 MPa

Flow coefficient - Kv (l/min)

min. 65

Maximální průtok paliva ve výdejním stojanu při provozním tlaku objemového lamelového čerpadla 0,25 MPa: 80 l/min – informativní parametr.

Ventil je určen do prostředí s nebezpečím výbuchu - ZÓNA 1

Certifikace výrobku podle  Směrnice Evropského parlamentu a  Rady 2014/34/EU

Typ ochrany  (označení výrobku) – cívka (selenoid):  „m“ dle ČSN EN 60079-18                                                         (například:  II 2G EEx mb ΙΙ T3/ II2GD ExmbIICGb)                                                                                                                  Teplotní třída: T3                                                                                                                                                            Stupeň ochrany krytem: IP 65 /IP66/IP 67 dle ČSN EN 60529

Příklad provedení požadovaného ventilu :

Požadovaný počet kusů: 20